## 旧制氧机
PTSI 制氧设备耗材清单（旧机）
序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 使用寿命 （小时） | 年更换数量 | 安装位置
1 | F级精密过滤器芯 | GARDNER DENVER | GDF0048 | 12000 | 2 | 空气罐与制氧机之间， 两台制氧机一台机一个，一年两个
2 | U级精密过滤器芯 | GARDNER DENVER | GDU0048 | 12000 | 2 | 空气罐与制氧机之间， 两台制氧机一台机一个，一年两个
3 | K级活性碳过滤器 | GARDNER DENVER | GDK0018 | 12000 | 1 | 制氧设备总出口前一个，一年换一次
4 | 主路过滤器芯 | SMC | AFF-EL75B | 12000 | 2 | 空压机到冷干机之间， 两台设备两个，一年换一次
5 | 除菌过滤器芯 | GARDNER DENVER | GDS0012 | 12000 | 1 | 制氧设备总出口前一个，一年换一次
6 | 主机预过滤器 | WILKERSON | FRP-95-209 | 12000 | 2 | 制氧机内部一级过滤器 每台制氧机一年换一个共两个
7 | 主机组合过滤器 | WILKERSON | MTP-95-559 | 12000 | 2 | 制氧机内部二级过滤器 每台制氧机一年换一个共两个
8 | 空气过滤器 | GARDNER DENVER | 89874439 | 2000 | 6 | 两台空压机内装置， 每台空压机一年换三个共六个
9 | 油气分离器 | GARDNER DENVER | 89848519 | 4000 | 4 | 两台空压机内装置， 每台空压机一年换两个共四个
10 | 油过滤器 | GARDNER DENVER | 89559379 | 2000 | 6 | 两台空压机内装置， 每台空压机一年换三个共六个
11 | 机油 | GARDNER DENVER | CP-4601-46 | 4000 | 4 | 两台空压机用，一年换两次，期间需要按照损耗量定期补充
32

## 新制氧机
Atlas 制氧设备耗材清单（新机）
序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 使用寿命 （小时） | 年更换数量 | 安装位置与更换周期
1 | 高效过滤器 | Atlas Copco | DD310+ | 9000 | 2 | 冷干机与储气罐之间 两台设备一年换一个共两个
2 | 精密过滤器 | Atlas Copco | PD310+ | 9000 | 2 | 冷干机与储气罐之间 两台设备一年换一个共两个
3 | 活性碳过滤器 | Atlas Copco | QD310+ | 9000 | 4 | 冷干机出口一台设备两个，一年换一次，共四个
4 | 空气过滤器 | Atlas Copco | GA75+ 1613950300 | 2000 | 8 | 一台空压机一个，一年换四次，两台机共8个
5 | 油气分离器 | Atlas Copco | GA75+ 1625725300 | 6000 | 4 | 空压机内装置，一台空压机两个一年换一次，两台机共四个
6 | 油过滤器 | Atlas Copco | GA75+ 2903752501 | 2000 | 16 | 空压机内装置，一台空压机两个，一年换四次，两台机共16个
7 | 机油 | Atlas Copco | GA75+ 1630091800 | 4000 | 8 | 两台空压机用，一年换两次，期间需要按照损耗量定期补充
44

## 8、9号楼正压站
8、9号楼正压站设备耗材清单
序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 使用寿命 （小时） | 年更换数量 | 安装位置与更换周期
1 | 8号楼正压过滤器 | HAOTAER | DN-25 | 12000 | 8 | 一台机空压机四个过滤器， 两台机一年换8个
2 | 8号楼空压机 油气分离器 | 柳州富达 | 1374 | 8000 | 2 | 一台机一个，一年换两次，两台机一年换2个
3 | 8号楼空压机 油过滤器 | 柳州富达 | 0712 | 8000 | 4 | 一台机两个 两台机一年换4个
4 | 8号楼空压机 空气过滤器 | 柳州富达 | 2205 | 8000 | 4 | 一台机两个 两台机一年换4个
5 | 8号楼空压机油 | 柳州富达 | IT3046 20L/桶 | 4000 | 5 | 两台空压机用，一年换两次，期间需要按照损耗量定期补充
6 | 9号楼正压过滤器 | HAOTAER | DN-30 | 12000 | 8 | 一台机空压机四个过滤器， 两台机一年换8个
| 小计 |  |  |  | 31