# 材料清单

| 序号 | 名称 | 推荐规格/型号 | 单位 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万网络高清星光级摄像枪 | DS-2CD3T26DWD-I | 台 | ￥345.00 |
| 2 | 200万高清红外半球星光级摄像枪 | DS-2CD3326DWD-I | 台 | ￥345.00 |
| 3 | 200万网络高清星光级POE摄像枪 | DS-2CD3T26WD-I3 | 台 | ￥358.00 |
| 4 | 200万高清红外半球星光级POE摄像枪 | DS-2CD3326WD-I | 台 | ￥358.00 |
| 5 | 200万网络高清红外摄像枪 | DS-2CD2T25-I3 | 台 | ￥332.00 |
| 6 | 200万网络高清红外半球摄像枪 | DS-2CD2325-I | 台 | ￥332.00 |
| 7 | 200万高清红外球枪 | DS-2DC7223IW | 台 | ￥2,288.00 |
| 8 | 摄像枪电源 | 12V2A | 个 | ￥20.00 |
| 9 | 监控立杆 | LT-L3500 114\*75\*3500 | 根 | ￥585.00 |
| 10 | 立杆基础 | 定制 | 根 | ￥715.00 |
| 11 | 集中供电器 | 12V30A | 台 | ￥143.00 |
| 12 | 电源头 | 红黑线纯铜足0.3（公头） | 条 | ￥1.00 |
| 13 | 拾音器 | COTT-QD20 | 个 | ￥65.00 |
| 14 | 防雨C电源适配器 | 12V2A | 个 | ￥20.00 |
| 15 | 摄像枪壁装支架 | DS-1212ZJ | 个 | ￥20.00 |
| 16 | 摄像枪吊装支架 | DS-1203ZJ | 个 | ￥20.00 |
| 17 | 球枪壁装支架 | DS-1661ZJ | 个 | ￥33.00 |
| 18 | 球枪吊装支架 | DS-1661ZJ | 个 | ￥33.00 |
| 19 | 设备箱 | 金属室外防水箱大号 | 个 | ￥325.00 |
| 20 | 硬盘 | WD10PURX | 块 | ￥488.00 |
| 21 | 硬盘 | WD20PURX | 块 | ￥611.00 |
| 22 | 硬盘 | WD30PURX | 块 | ￥728.00 |
| 23 | 硬盘 | WD40PURX | 块 | ￥806.00 |
| 24 | 无间断电源UPS | 10KVA塔式UPS | 台 | ￥6,760.00 |
| 25 | UPS电池 | 12v65AH | 个 | ￥605.00 |
| 26 | 电池链接线 | 6㎡ | 条 | ￥15.00 |
| 27 | 电池柜 | C-16 | 台 | ￥950.00 |
| 28 | 6U网络机柜 | 600\*450\*380 | 台 | ￥384.00 |
| 29 | 18U网络机柜 | 1800\*600\*600 | 台 | ￥845.00 |
| 30 | 机柜准用PDU防雷八位插板 | XY-G10 | 台 | ￥195.00 |
| 31 | 室外弱电箱 | 500\*600\*200MM | 台 | ￥325.00 |
| 32 | 光纤熔接 | 国标 | 芯 | ￥10.00 |
| 33 | 光纤 | 12芯光缆 | 米 | ￥4.00 |
| 34 | 光纤 | 24芯光缆 | 米 | ￥7.00 |
| 35 | 24接口电信级光纤盒 | XMOM-24SC | 个 | ￥156.00 |
| 36 | SC耦合器 | XMOM-SC | 个 | ￥3.00 |
| 37 | 千兆光模块 | XMOM4302 | 个 | ￥150.00 |
| 38 | SC光纤尾纤 | XMOMSC/1.5 | 条 | ￥15.00 |
| 39 | 光纤收发器 | XMGA-GW-25XM | 对 | ￥210.00 |
| 40 | 光纤跳线 | XMOMSC/3 | 条 | ￥18.00 |
| 41 | 光纤跳线 | 1米跳线 | 条 | ￥12.00 |
| 42 | 超五类非屏蔽网线 | D150-4ZM | 箱 | ￥550.00 |
| 43 | 超五类(网络)水晶头 | 超五类 | 盒 | ￥75.00 |
| 44 | 弱电电源线 | RVV2\*32/0.2（2\*1.0MM，200米 | 卷 | ￥520.00 |
| 45 | PVC 线管 | Ф25 | 米 | ￥2.10 |
| 46 | 电源防雷器 | 二合一 | 个 | ￥80.00 |
| 47 | 土方开挖 | 1 | 立方米 | ￥350.00 |
| 48 | 设备布线 |  | 人/天 | ￥380.00 |
| 48 | 14"-42"显示器支架 | HY-0B27 | 套 | ￥110.00 |
| 49 | VGA线 | VGA3+6 | 米 | ￥95.00 |
| 50 | HDMI输入输出线 | 10m | 条 | ￥120.00 |
| 51 | 网络键盘遥控机 | DS-1600K | 台 | ￥5,600.00 |
| 52 | 存储硬盘 | 企业级硬盘 8TB 256MB 7200转 PMR CMR SATA | 块 | ￥2200.00 |
| 53 | 安装维护服务 | 广州校区 | 人/天 | ￥350.00 |
| 54 | 安装维护服务 | 清远校区 | 人/天 | ￥450.00 |