- 初步采购需求

- 一、服务要求

- 1．成交供应商应在接到采购人通知后的约定时间内，到采购人指定的现场对需要依法检测的仪器（以下简称“仪器”）进行检测。

- 2．成交供应商须依据国家检定规程、检测规范或双方认可的检测方法对采购人的仪器进行检测。当国家检定规程、检测规范与双方认可的检测方法存在冲突时，以国家检定规程、检测规范为准，但双方可协商对部分特殊情况进行调整。

- 3．现场检测时应与采购人相关科室协调合适的时间段进行，确保不影响临床工作。若因双方协调问题导致现场检测无法在约定时间内进行，双方应共同协商解决方案。

- 4．在现场检测时应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守医院管理部门各项规章制度及规定。

- 5．现场检测完毕后，成交供应商应在不多于三十个工作日内出具证书。

- 6．采购人送检的仪器，正常情况下（标准器外送或其他特殊情况除外），成交供应商应在不多于十个工作日内完成仪器检测工作并出具相应证书，采购人验收、支付服务费并领取仪器及证书；标准类以及单次送检批量较大的仪器的检测周期另行协商。

- 7．检测中发现不合格的仪器，需调试维修后才能检测的，成交供应商应知会采购人后方可进行调修，调修费用由采购人承担。

- 8．采购人指派专业人员跟踪仪器的检测进度，检查证书内容是否符合要求，成交供应商应与采购人负责指派的专业人员及时沟通仪器的检测进度。

- 9．成交供应商到采购人指定的现场工作时，需协助采购人在现场检测时做好协调工作，提前告知采购人需提供的仪器技术资料，以及现场检测所需的环境条件及辅助人员。

- 10．对送检的仪器，若有需要，成交供应商应告知采购人需提供的仪器技术资料。

- 11．采购人对已完检的仪器及证书，按验收标准进行验收。

- 12．供应商需提供服务方案，除以上要求，更要从技术力量配置、服务响应计划和时间安排、服务承诺等方面，充分结合本采购项目的特点和供应商自身优势，内容和程序详细清晰、有针对性、可行性强。

- 二、医用计量检定设备预估清单

| 编号 | 设备名称 | 预计数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用B型超声波诊断仪 | 326 |
| 2 | 心脏除颤监护仪 | 95 |
| 3 | 多参数监护仪 | 20 |
| 4 | 胎儿监护仪 | 18 |
| 5 | 超声多普勒胎心仪 | 14 |
| 6 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | 13 |
| 7 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 9 |
| 8 | 二氧化碳激光源 | 8 |
| 9 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | 7 |
| 10 | 医用诊断螺旋CT辐射源 | 6 |
| 11 | 移动式C形臂X射线辐射源 | 5 |
| 12 | 医用乳腺X射线辐射源 | 5 |
| 13 | 数字心电图机 | 5 |
| 14 | 医用诊断数字胃肠X射线辐射源 | 3 |
| 15 | 口腔内成像X射线机 | 2 |
| 16 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 2 |
| 17 | 双能X射线骨密度仪 | 2 |
| 18 | 氦氖激光源 | 2 |
| 19 | 医用诊断碎石定位X射线辐射源 | 1 |
| 20 | 移动式O形臂X射线辐射源 | 1 |
| 21 | 半导体激光源 | 1 |
| 22 | 肺功能仪 | 1 |
| 23 | 医用冷藏箱 | 1 |
| 24 | SPECT/CT | 1 |
| 25 | PET-CT | 1 |