## Sheet1
序号 | 货物品名 | 规格型号 | 计价单位
1 | 2门吊柜/工具箱 | 尺寸:800宽*200深*600高mm | 个
2 | 5厘玻璃 | 1830*2440MM | 件
3 | AB胶 | 10克 | 支
4 | DPN VIGI漏电开关 | 32A | 套
5 | KT板刀 | 120*240CM | 把
6 | LED 光管 | 18W | 支
7 | LED 光管 | 16W | 支
8 | LED 光管 | 12W | 支
9 | LED超薄明装洁净灯盘 | 600*1200MM | 个
10 | LED超薄明装洁净灯盘 | 42W | 个
11 | LED超薄明装洁净灯盘 | 36W 857K 300*1200 | 个
12 | LED灯 | 3W白光 | 个
13 | LED灯 | 5W白光 | 个
14 | LED灯 | 头戴式3000MA | 个
15 | LED灯盘 | 42w 600*600 | 个
16 | LED灯盘/面板灯 | 300*300/24W | 个
17 | LED灯泡 | 18WE27 | 个
18 | LED灯泡 | 10W | 个
19 | LED灯泡 | 5W E27 | 个
20 | LED光管 | 16W 65K 1.2米 | 支
21 | LED户外防水射灯 | 座地式，9W | 个
22 | LED龙珠灯泡 | G125 30W E27 | 个
23 | LED铝扣灯盘 | 600*600MM | 个
24 | LED铝扣式平板灯 | 600*1200MM | 个
25 | LED明朗灯盘 | 42W | 个
26 | LED球泡 | E27 18W | 个
27 | LED驱动镇流器 | 一拖一15w | 个
28 | LED筒灯 | 3寸6W | 个
29 | LED筒灯 | 12W 开孔12.5CM 4寸 | 个
30 | LED投光灯 | 路灯头 | 个
31 | PPR内罗纹三通 | 25 | 个
32 | PPR三通 | 4分 | 个
33 | PPR三通 | 6分 | 个
34 | PPR水管 | 6分 | 条
35 | PPR水管 | 4分 | 条
36 | PPR弯头 | 6分 | 个
37 | PPR弯头 | 4分 | 个
38 | PPR直通 | 6分 | 个
39 | PPR直通 | 4分 | 个
40 | PVC/U给水球阀 | 40 | 个
41 | PVC/U给水三通 | 63直径 | 个
42 | PVC/U给水铜内牙三通 | 4分 | 个
43 | PVC-U给水管 | DN40 | 条
44 | PVC-U给水管 | DN15 | 条
45 | PVC-U给水管 | DN20 | 条
46 | PVC-U给水管 | DN25 | 条
47 | PVC-U给水内牙直通 | DN50 | 个
48 | PVC-U给水球阀 | DN50 | 个
49 | PVC-U给水球阀 | DN63 | 个
50 | PVC-U给水铜内牙弯头 | 4分 | 个
51 | PVC-U给水弯头 | 4分 | 个
52 | PVC-U给水弯头 | 6分 | 个
53 | PVC-U给水弯头 | 一寸 | 个
54 | PVC-U给水弯头 | 寸半 | 个
55 | PVC-U给水弯头 | 两寸 | 个
56 | PVC-U给水直通 | 4分 | 个
57 | PVC-U球阀 | Φ40 | 个
58 | PVC-U球阀 | 4分 | 个
59 | PVC补芯 | 40*32 | 个
60 | PVC给水管三通 | 4分 | 个
61 | PVC给水管三通 | 6分 | 个
62 | PVC给水管三通 | 一寸 | 个
63 | PVC给水管三通 | 寸半 | 个
64 | PVC给水管三通 | 两寸 | 个
65 | PVC给水管直通 | 4分 | 个
66 | PVC给水管直通 | 6分 | 个
67 | PVC给水管直通 | 一寸 | 个
68 | PVC给水管直通 | 寸半 | 个
69 | PVC给水管直通 | 两寸 | 个
70 | PVC供水弯头 | DN25 | 个
71 | PVC管剪 | 63MM | 把
72 | PVC灰白胶板 | 8厘 | 块
73 | PVC胶板 | 3*1220*2440mm白色 | 块
74 | PVC胶水 | 100ml | 罐
75 | PVC排水管 | 4寸 | 条
76 | PVC排水管三通 | 7寸 | 个
77 | PVC排水管弯头 | 6寸 | 个
78 | PVC排水管直通 | 5寸 | 个
79 | PVC球阀 | 4分 | 个
80 | PVC三通 | DN40 | 个
81 | PVC三通 | φ75mm | 个
82 | PVC三通 | 4分 | 个
83 | PVC塑料板 | 白色5CM*1.22M*2.44M | 块
84 | PVC弯头 | DN50 | 个
85 | PVC弯头 | DN40 | 个
86 | PVC线管三通 | 20 | 个
87 | PVC线管直通 | 4分 | 个
88 | PVC线管直通 | 6分 | 个
89 | PVC直通 | 40 | 个
90 | S型挂钩 | 4寸 | 个
91 | TPR固定轮 | 红色5*1.25 | 个
92 | TPR固定轮 | 灰色6*2 | 个
93 | TPR活动轮 | 红色5*1.25 | 个
94 | TPR活动轮 | 灰色6*2 | 个
95 | U型罗栓 | 4寸 | 个
96 | 安全阀 | A28H-16 20MM | 个
97 | 安全阀 | A48Y-16C DN25 | 个
98 | 安全阀 | A48Y-16 DN25 3-7KG | 个
99 | 安全阀（含检测费） | 1-1/4” | 套
100 | 白管 | T4 12W | 支
101 | 白水泥 | 2.5kg | 包
102 | 保温管 | ф191.8米 | 条
103 | 笔型电筒 | 411 | 支
104 | 闭门器 | 中号 | 个
105 | 变径圈 | 25*20mm | 个
106 | 便携防水施工照明灯 | LED 300w | 个
107 | 病房厕所用防水镜前LED灯 | 40*5*4.5厘米18瓦白光[6500k] | 支
108 | 病房用地脚感应夜灯 | 86型 黄光 | 支
109 | 波浪型铝网 | 1米宽加厚 | 平方米
110 | 波纹管 | 25白色 | 盒
111 | 波纹硬管 | 100CM | 条
112 | 玻璃 | 5厘，1830*2440MM | 件
113 | 玻璃保险管 | 15A*5*20 | 盒
114 | 玻璃胶 | 210ml白色 | 支
115 | 玻璃门铰 | 通用型柜门铰链合页 | 个
116 | 玻璃切割片 | 角磨机用 | 片
117 | 剥线钳 | 6寸 | 把
118 | 补胎胶水 | 100g | 瓶
119 | 不锈钢波纹管 | 50CM | 条
120 | 不锈钢波纹管 | DN40 长25CM | 条
121 | 不锈钢波纹管 | DN40 长300CM | 条
122 | 不锈钢波纹管 | 32直径 | 条
123 | 不锈钢弹簧铰 | 4寸 | 付
124 | 不锈钢地漏 | 5寸 | 个
125 | 不锈钢法兰六角螺丝 | 8*80 | 支
126 | 不锈钢反板去水器配管 | 8056 | 套
127 | 不锈钢反光灯/鹅颈灯 | 医用鹅颈灯（高度可调节、带轮） | 套
128 | 不锈钢防水电箱 | 300*250*150MM | 个
129 | 不锈钢浮球阀 | 2寸 | 个
130 | 不锈钢勾 | D型A234 | 个
131 | 不锈钢钩 | D型约37.8CM | 个
132 | 不锈钢钩 | D型 | 个
133 | 不锈钢合页 | 4寸 | 付
134 | 不锈钢护栏(一座+一疏导带） | 管63MM | 支
135 | 不锈钢金属软管 | 50CM | 条
136 | 不锈钢壳氧气压力表 | Y060Z | 个
137 | 不锈钢罗母 | M8 | 粒
138 | 不锈钢落水管 | 45/55/58通用型，60mm | 条
139 | 不锈钢去水器 | 8056 | 个
140 | 不锈钢软管 | 80CM | 条
141 | 不锈钢双弹簧合页 | 4寸 | 副
142 | 不锈钢双钢丝喉箍 | 103-110 | 个
143 | 不锈钢双钢丝喉箍 | 58-65 | 个
144 | 不锈钢双钢丝喉箍 | 80-85 | 个
145 | 不锈钢双钢丝卡箍 | DN80 | 个
146 | 不锈钢双钢丝卡箍 | 1寸 | 个
147 | 不锈钢双向弹簧门铰 | 4寸 | 付
148 | 不锈钢锁牌 | 4寸 | 套
149 | 不锈钢通匙挂锁 | 40mm | 把
150 | 不锈钢外装门锁 | 9328 | 把
151 | 不锈钢网咀龙头 | 3044分 | 个
152 | 不锈钢网咀龙头 | 4分702 | 个
153 | 不锈钢网纹软管 | 50cm | 条
154 | 不锈钢下水器 | 8103A万向 | 个
155 | 不锈钢下水头 | 8110 | 个
156 | 不锈钢浴室锁 | 通用型 | 把
157 | 不锈钢灶(管道煤气） | 710*380*145 | 套
158 | 不锈钢执手锁 | A25-2018 | 把
159 | 材铝窗合页 | 50型，黑色 | 个
160 | 彩色电工胶布 | 2084002 | 卷
161 | 菜盆龙头 | 6178A | 个
162 | 厕所盖板 | 056 | 个
163 | 厕所门锁 | 53*79mm | 把
164 | 插排 | 312 5位 3米 | 个
165 | 插式节能灯 | 2针 9W黄光 | 支
166 | 插座防溅盒 | 86型 | 个
167 | 沉头自攻螺丝 | 4*30 | 盒
168 | 沉头自攻螺丝 | 4*40 | 盒
169 | 沉头自攻螺丝 | 燕尾丝 4*30 | 盒
170 | 冲水箱双按 | 112 | 个
171 | 充电电池 | 4200HAM3.7V | 个
172 | 抽屉导轨 | 14寸 | 付
173 | 抽屉三联锁 | 16mm | 把
174 | 抽屉锁 | 长280MM | 把
175 | 抽屉锁 | 409 | 把
176 | 抽屉锁大芯 | 138-22 | 把
177 | 抽屉锁配件 | 49.8*19.2 | 套
178 | 抽屉消声道轨 | 二节 | 副
179 | 抽芯钉 | 4*16 | 盒
180 | 抽芯柳钉 | 4*12 | 盒
181 | 抽芯柳钉 | 4*20 | 盒
182 | 臭氧紫外线光管 | 20W | 支
183 | 臭氧紫外线光管 | 40W220V | 支
184 | 除锈剂 | WD-40；400ML | 支
185 | 厨卫灯 | 6w暗装LED | 个
186 | 橱窗扇 | APC20-2-30(C1) | 台
187 | 触发器(钠灯) | CD-2 | 个
188 | 船形开关 | 15A/30A250V | 个
189 | 窗帘滑轮 | 双孔黑轮 | 个
190 | 窗帘胶圈 | 35MM | 个
191 | 窗帘轮 | 双孔黑轮 | 个
192 | 角阀 | 4分 | 个
193 | 纯白柱式路灯罩 | 白色 | 个
194 | 寸三通（铁） | DN15 | 个
195 | 错位二三插 | 86*8310A | 个
196 | 大拔手龙头 | 单冷 小单拔 | 个
197 | 大班椅轮 | 2寸 | 个
198 | 大板开关 | 1位大板 C2.8系列 | 个
199 | 大便冲洗阀 | A1B1 | 个
200 | 大便感应冲水器电磁阀 | 按医院实际需求 | 个
201 | 大号脚踏定门器 | 196g | 个
202 | 大红磁漆 | 5卡 | 桶
203 | 大跷板开关 | 三位， | 个
204 | 大跷板开关 | 四位，C8 | 个
205 | 大水箱排水阀 | 25CM | 个
206 | 带反光罩支架 | 30W220v,T8 | 支
207 | 带钩拉爆螺丝 | 6厘 | 支
208 | 带钩拉爆螺丝 | 8厘 | 支
209 | 带钩拉爆螺丝 | M10 | 支
210 | 带关二三插 | B3，10A | 个
211 | 带开关万能三孔插座 | 10A | 个
212 | 带中继对讲机 | T9900 | 台
213 | 单车软锁 | 10MM粗 | 把
214 | 单底盒（厚装） | 86*86*33 | 个
215 | 单冷洗手盆龙头 | 6151 | 个
216 | 单面把面盆龙头 | SZW15-7377 | 个
217 | 单三插 | B3，15A | 个
218 | 单塑单色难燃电线 | ZRBV2.5平方 | 米
219 | 单塑单色难燃电线 | ZRBV4 | 米
220 | 单塑电线 | ZR-BV2.5平方 | 米
221 | 单塑双色难燃电线 | ZRBV2.5 | 扎
222 | 单相电表 | 10/20A | 个
223 | 单支电话线 | 4芯*0.580米/扎 | 米
224 | 弹簧式安全阀 | A28H-16,DN32 | 个
225 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16CDN25 | 个
226 | 弹簧式简易闭门器 | 适用门重40KG | 个
227 | 弹子锁 | 105 | 把
228 | 导轨 | 16寸 | 付
229 | 导轨 | 14寸二节 | 付
230 | 地坪漆/划线漆 | 姜黄色，5卡 | 桶
231 | 地线 | BVV2.5平方 | 扎
232 | 灯泡 | E27，15W | 个
233 | 灯泡 | 38w | 个
234 | 灯泡 | 38w | 个
235 | 灯泡 | 60W罗口 | 个
236 | 灯泡 | 25WE14 | 个
237 | 灯头 | E14瓷 | 个
238 | 灯珠 | 64640，24V， | 个
239 | 电池盒 | 5号4节 | 个
240 | 电磁阀 | SD8320G174 | 个
241 | 电感镇流器（金色） | 40W220V | 个
242 | 电工胶布 | 18MM*10M | 盒
243 | 电工钳 | 8寸 | 把
244 | 电话接线合 | PC+元氧铜 | 个
245 | 电话接线盒 | 单孔 | 个
246 | 电话开关 | 6脚 | 个
247 | 电话线 | 2芯 | 米
248 | 电话线（独立包装） | P+Y 2米 | 条
249 | 电机 | 65DL30-15X7.5KW | 台
250 | 电烙铁 | 640型，40W | 把
251 | 电脑插板 | 311：4位独立开关 5米 | 个
252 | 电脑键盘道轨 | 二节 | 副
253 | 电脑键盘钢珠道轨 | 三节、侧装 | 付
254 | 电热水器恒温阀 | 4分 | 个
255 | 电热水器混水阀 | 4分 | 个
256 | 电容 | 60uf-5/+5% | 个
257 | 电容器 | 450V 30KVA | 台
258 | 电线 | 2.5平方BVV阻燃 | 米
259 | 电线 | 2.5平方ZR-BVV | 米
260 | 电线 | ZR-BV 4平方 | 米
261 | 电线 | ZR-BV 6平方 | 米
262 | 电线 | ZR-BV 2.5平方 双色 | 米
263 | 电线 | ZR-BV 4平方 双色 | 米
264 | 电线 | ZR-BV 6平方 双色 | 米
265 | 电源线 | 1.5米，220V， | 条
266 | 电子式单相预付费电表 | DDSY450 0-40A | 个
267 | 电子镇流器 | 40W 220V | 个
268 | 电子镇流器 | 18W WED 118 | 个
269 | 电子镇流器 | 36W WED136 | 个
270 | 电子镇流器 | 一拖二2*18W | 个
271 | 电子镇流器 | 一拖三40W | 个
272 | 电子整流器 | YZ-8-20W | 个
273 | 电子支架 | 20W日式 | 支
274 | 电子支架 | 40W 220V | 支
275 | 电子支架座 | 20W | 对
276 | 电子支架座 | 30W 220v,T8 | 对
277 | 电子支架座 | 40W 220V | 对
278 | 顶锁 | 20MM | 把
279 | 订做8厘钢化玻璃 | 193*53 | 件
280 | 订做五厘斜边镜 | 5厘*570*1000CM | 块
281 | 云石机 | FF-110 | 台
282 | 镀锌榄牙 | 4分 | 个
283 | 镀锌六角机丝 | 8*30 | 支
284 | 镀锌六角螺丝 | M12*60 | 支
285 | 镀锌罗母 | M6 | 个
286 | 镀锌塞头 | 镀锌 1寸 | 个
287 | 镀锌外六角机丝 | 6*60 | 支
288 | 短舌球形门锁 | 5791 SP | 把
289 | 对讲机 | T9900 | 台
290 | 蹲厕 | 陶瓷通用款 | 个
291 | 儿童厕所盖板 | 31*25 | 个
292 | 二三插面板 | B3，10A | 个
293 | 二位指甲开关 | 二位， | 个
294 | 二氧化碳减压器 | YQT-731 | 套
295 | 法兰式蒸汽闸阀 | DN25 | 个
296 | 法兰消声止回阀 | DN50 | 个
297 | 方灯 | 220V,12w LED | 个
298 | 方形钩锁 | 铝合金推拉门、窗锁 | 把
299 | 方形雪糕桶 | 325*700MM | 个
300 | 防辐射门带齿皮带 | 内置钢丝 | 米
301 | 防火门锁 | CB/SIA | 把
302 | 防水磁吸无线移动照明灯 | 98W | 个
303 | 防水盒 | 单盒 | 个
304 | 放大器 | SB7530MZ | 个
305 | 分体锁 | 不锈钢防火门锁 | 把
306 | 分体座厕 | 喷射虹吸式离墙30公分 | 套
307 | 光管白光 | T5 14W | 支
308 | 风幕机 | 90CM | 台
309 | 风幕机 | FM1212 1.2米 | 台
310 | 风幕机 | 1.5米 | 台
311 | 风幕机 | 2米 | 台
312 | 风扇电机 | 60W，转接1250V，220V， | 个
313 | 风扇电容 | 3UF | 个
314 | 风扇电容 | 47*20*35mm,型号：A | 个
315 | 风扇电容 | 0.47-50uf,型号：B | 个
316 | 风扇电容 | 1.5UF | 个
317 | 支架 | T5 28W | 套
318 | 浮球液体控制器 | 5M | 个
319 | 辅助接触头 | DN22 | 个
320 | 负压吸引瓶 | CK-33 | 个
321 | 负压引流瓶接头 | 1D3⑤ | 个
322 | 负压真空表阀带瓶 | 0-0.1 | 套
323 | 接触器 | SH-4 | 个
324 | 感应龙头 | 4寸 | 个
325 | 感应龙头 | JH0-1801 交直流 | 套
326 | 感应龙头电池盒 | 4分 | 个
327 | 感应龙头电磁阀 | 4分 | 个
328 | 感应器/感应线 | US-202D | 个
329 | 感应线 | DC头 | 条
330 | 钢板开边快接 | DN150 | 个
331 | 钢板开边快接 | DN125 | 个
332 | 钢板开边快接 | DN100 | 个
333 | 钢板开边快接 | DN15 | 个
334 | 钢板开边快接 | DN20 | 个
335 | 钢化玻璃 | 5MM | 平方米
336 | 钢锯弓 | 全长465MM, | 把
337 | 钢丝刷 | 大号 | 个
338 | 钢丝刷带柄 | 14行 | 把
339 | 高弹力灰色胶丝口扣轮 | 3寸 | 个
340 | 高级球形门锁 | 5831 | 把
341 | 高科技全尼龙平板车 | 60*90 | 台
342 | 高位感应龙头/鹅颈型 | 3000AD | 套
343 | 高压绝缘手套 | 10KV | 对
344 | 高压绝缘靴 | 10KV | 对
345 | 高压钠灯泡 | 110W | 个
346 | 高压验电棒 | 10KV；25平方电缆； | 把
347 | 空调遥控器 | YBOF | 个
348 | 格栅灯盘 | 600*600MM | 个
349 | 给水球阀 | PVC/U 25 | 个
350 | 给水铜内丝直通 | DN50 | 个
351 | 给水弯头 | 20直径 | 个
352 | 给水直通 | 4分 | 个
353 | 给水直通 | 63直径 | 个
354 | 工业排气扇 | APK35-7-1(3) | 台
355 | 工业用除尘机 | A7 | 套
356 | 公共厕所隔板固定用角码 | 30*30 | 个
357 | 公共厕所隔板支撑脚 | 塑料可调节 | 个
358 | 公共厕所门栓 | “有人、无人”显示，公厕门插销 | 个
359 | 管 | 4分 | 条
360 | 管道排气扇 | BPT15-23BC | 台
361 | 管道式换气扇 | BPT15-24C | 台
362 | 管卡 | I型 | 个
363 | 管码 | 25mm | 个
364 | 管码 | 32mm | 个
365 | 管码 | 6分 | 个
366 | 光管 | 佛山支架一体化T5无影炫丽系列 | 支
367 | 光管 | 16W 65K 1.2米 | 支
368 | 光管 | 18w | 支
369 | 光管 | 40W 220V | 支
370 | 光管 | 8W T4 | 支
371 | 光管 | T5 28W | 支
372 | 光管 | 150w 118cm广告管 | 支
373 | 光管 | 环型22W | 支
374 | 光管（白光） | 30W/54 | 支
375 | 光管脚 | 110-240V | 个
376 | 光管连架 | 12WT4 | 支
377 | 光管支架 | T5/14W | 支
378 | 光管支架 | 18W T8 超簿 | 支
379 | 光管支架 | 28W T5 | 支
380 | 光管支架 | 8W T5 | 支
381 | 光管支架 | T4 12W | 支
382 | 光管支架 | 30W电子 | 支
383 | 光管支架 | T4 14W | 支
384 | 广告管 | 150W 118长 | 支
385 | 细钢锯片 | 18齿 | 盒
386 | 硅橡胶 | 704 | 支
387 | 柜门顶珠 | 卡扣式防撞顶珠 | 个
388 | 明装双底盒 | 86型 | 个
389 | 滚筒式干衣机皮带 | CBZA5-61 | 条
390 | 国标U型码 | DN75 | 个
391 | 国标膨胀罗丝 | 6*60 | 支
392 | 国际转美标转换插座 | GN-LA01CE | 个
393 | 过滤棉 | 2厘*0.25目 | 平方米
394 | 海绵耳塞 | 2.5cm*0.8cm*0.5g | 对
395 | 焊条 | 3.2mm 铁 | 包
396 | 焊锡丝 | 1mm | 卷
397 | 航空剪 | 10寸 | 把
398 | 豪华不锈钢门锁 | 孔11 | 把
399 | 豪华不锈钢天地锁 | 防盗门锁 天地锁 | 把
400 | 豪华二三插 | C810A | 个
401 | 合资夹板 | 9厘 | 块
402 | 黑金焊支 | 9.5cm | 支
403 | 黑色尼龙风口网 | 330*380*5mm | 个
404 | 黑色尼龙风口网 | 330*780*5mm | 个
405 | 黑色橡胶管 | 2寸 | 米
406 | 黑色橡胶管 | 3寸 | 米
407 | 红色TP固定轮 | 4*1.25 | 个
408 | 红色TP活动轮 | 4*1.25 | 个
409 | 红色固定轮 | 5寸 | 个
410 | 红色手喷漆 | 450ml | 支
411 | 红外线测距仪 | DL331120 120M | 台
412 | 护套线 | 3*1.5平方 | 米
413 | 护套线 | 4*2.5平方 | 米
414 | 护套线 | 5*2.5平方 | 米
415 | 护套线 | 3*1平方 | 米
416 | 护套线 | RVV3*2.5 | 米
417 | 花洒软管 | 1.5米独立包装 | 条
418 | 花洒头座 | 87*74*140mm | 个
419 | 花洒座 | 普通全镀K3 | 个
420 | 滑轮 | ABS树脂、纳米消音 | 个
421 | 环形管镇流器 | 22W,220V, | 支
422 | 环氧树脂 | 1公斤 | 罐
423 | 换气扇 | APB30/6/30 | 台
424 | 黄腊管 | 18MM | 条
425 | 黄蜡管 | 14厘 光面 | 条
426 | 黄色开边快接 | DN80 | 个
427 | 黄色开边快接 | DN50 | 个
428 | 黄色球墨开边快接 | 黄色 | 个
429 | 灰胶轮 | 3寸 10厘丝杆 | 个
430 | 灰胶轮 | 3寸 M12带刹 | 个
431 | 活动板手 | 10寸 | 把
432 | 活动板手 | 12寸 | 把
433 | 机油压力传感器 | 0-10bar | 个
434 | 激光测距仪 | 630-670nm<1MM | 个
435 | 加厚胶键盘托 | 办公电脑台通用电脑滑轨托架 | 个
436 | 加长型球锁 | 607SS | 把
437 | 夹板（合资） | 12厘 | 块
438 | 夹布管 | 59MM | 米
439 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把
440 | 交流接触器 | F3-3101 | 个
441 | 交流接触器 | SC-e3p | 个
442 | 交流接触器 | SC-E05P | 个
443 | 交流接触器 | 220V | 个
444 | 交流接触器连辅助触头 | F4-31CJ2-1810220V | 套
445 | 交流接触器连辅助触头 | F4-22 | 套
446 | 胶粒 | 6厘 | 排
447 | 胶粒 | 8厘 | 盒
448 | 胶钳 | 8寸 | 把
449 | 胶水 | 502 | 支
450 | 角磨机 | EF03-100A 710W | 台
451 | 角铁 | 3*3 6米/支 | 米
452 | 角铁 | 50*50 国标 | 支
453 | 接触器 | SC-4-1 | 个
454 | 接触器 | SC-4-4N | 个
455 | 接触器 | SC-4-1/G 110V | 个
456 | 节能灯 | E27,220V，11W 白光，半螺旋形 | 支
457 | 节能灯 | 45W | 支
458 | 节能灯 | 8W T5 | 支
459 | 节能灯 | 65W E27 白光 | 支
460 | 界纸刀片 | 大号 | 盒
461 | 金刚锁 | 40mm | 把
462 | 窗玻璃安装时换气扇 | APC20-3-8,8寸 | 台
463 | 金属缠绕垫 | 1寸 | 个
464 | 金属缠绕垫 | DN40 | 个
465 | 金属垫片 | 1寸 | 个
466 | 橡胶垫 | 3MM厚工业橡胶 1.2*1米 | 块
467 | 进势灯LED平板灯 | 600*1200MM120w | 个
468 | 进水阀 | J12 | 个
469 | 进水阀水箱 | 最低高度23.5cm | 个
470 | 警示带 | 宽6*80米/卷 | 卷
471 | 警示牌"有人工作 禁止合闸"磁性款 红底白字 | 磁吸款 | 个
472 | 警示牌"有人工作 禁止合闸"挂钩款 红底白字 | 挂钩款 | 个
473 | 警用强光充电电筒 | 型号：YQ-525-3 | 把
474 | 绝缘钢丝钳 | 7寸 | 把
475 | 绝缘十字罗丝批 | 6寸6MM | 把
476 | 绝缘一字罗丝批 | 5寸 | 把
477 | 绝缘长靴 | 25KV | 对
478 | 开蔽式工业排气扇 | 12寸FA-30P42W开孔315 | 台
479 | 开关起动开关 | LG M-5CP | 个
480 | 开关时控开关 | 型号：KG316T | 个
481 | 开口扳手 | 14-17 | 把
482 | 开口呆板手 | 37834 | 把
483 | 开口呆板手 | 44435 | 把
484 | 空调电容 | 35UF | 个
485 | 空调架 | 2-3匹 | 个
486 | 空调排水管 | 5分，28mm白色 | 卷
487 | 空调铜管 | ¢19 | 米
488 | 空调温度传感器 | QFM2160 | 个
489 | 空气安全阀 | 6分弹簧式A28-16 | 个
490 | 空气带漏电开关 | C65 25A/2P | 套
491 | 空气开关 | S1N3P125A | 个
492 | 空气开关 | IC65 2P 50A | 个
493 | 空气开关 | 32A 4P | 个
494 | 空气开关 | SIN 125I 100A 4P | 个
495 | 空气开关 | IC65 2P 40A | 个
496 | 空气开关 | IC65 2P 63A | 个
497 | 空气开关 | IC65N | 个
498 | 空气开关 | 63A 4P | 个
499 | 空气开关 | 10A 3P | 个
500 | 空气开关 | 16A 3P | 个
501 | 空气开关 | 20A 3P | 个
502 | 空气开关 | 25A 3P | 个
503 | 空气开关 | 63A 3P | 个
504 | 空气开关 | 80A 3P | 个
505 | 空气开关 | 125A 3P | 个
506 | 空气开关 | 1P+N 20A带漏保 | 个
507 | 空气开关 | IC65N 2P 25A | 个
508 | 空气开关 | IC65 3P D32A | 个
509 | 空气开关 | IC65N 3P | 个
510 | 空气开关 | IC65 3P 40A | 个
511 | 空气开关 | IC65N 4P | 个
512 | 空气开关 | IC65 2P 32A | 个
513 | 空气开关四极 | 40A 4P | 个
514 | 快速接头 | 2寸开边 黄色 | 个
515 | 拉爆罗丝 | 10*100mm | 支
516 | 拉爆罗丝 | 6*60 | 支
517 | 拉爆罗丝 | 8*70 | 支
518 | 拉手 | 孔距96MM | 个
519 | 拉手 | 不锈钢 | 个
520 | 榄牙 | 1寸镀锌 | 个
521 | 榄牙 | 304不锈钢 | 个
522 | 老式平开窗七字执手 | 50型 | 个
523 | 老式筒灯 | E27 白色款4寸开孔 | 个
524 | 冷热洗手盆龙头 | 镀铬，铜芯，单孔双铝，5568 | 个
525 | 冷水管 | PP-R，20 | 支
526 | 锂电池 | CR-P2W/C1B 6V | 个
527 | 锂电喷雾器 | 20L 20A | 套
528 | 胶水 | 材质：树脂溶剂 | 瓶
529 | 连体马桶水箱配件 | 3072 | 套
530 | 连体座厕 | 离墙距28-30 | 套
531 | 连体座厕 | 连体坑距30CM，摆风角度60度 | 套
532 | 连体座厕下出水 | 通用款 | 套
533 | 两线一体化电子支架 | 28W T5 | 套
534 | 两用梅花板手 | 6-32，21件套 | 套
535 | 淋浴龙头 | 不锈钢V型混水阀 | 个
536 | 柳钉枪 | MVT905502 | 把
537 | 六角不锈钢螺帽 | 8 | 粒
538 | 六角机丝 | 12*110 | 支
539 | 六角螺帽 | 6 | 粒
540 | 六角螺帽 | 8 | 粒
541 | 六角螺丝 | 8*20 | 支
542 | 六角螺丝 | 6*20 | 支
543 | 六角螺丝 | 6*60 | 支
544 | 楼底扇 | 16寸 | 台
545 | 漏电保护电线 | 10A | 个
546 | 漏电开关 | DPN VIGI 20A | 套
547 | 漏电开关 | DPNVIGI/2P 16A | 套
548 | 漏电开关 | 2P 63A | 套
549 | 漏电开关 | 2P 32A | 套
550 | 漏电开关 | 2P 25A | 套
551 | 漏电开关 | 2P 20A | 套
552 | 漏电开关 | 2P 16A | 套
553 | 漏电开关 | DPN VIGI，25A | 套
554 | 漏斗 | 12.5*14cm | 个
555 | 卤素灯泡 | 150W | 个
556 | 路灯保险管座 | 6*30 | 个
557 | 电笔 | RVT211 150v-250v | 支
558 | 罗口灯泡 | 100W | 个
559 | 罗口节能灯 | 55W E27 白光 | 支
560 | 罗口节能灯 | 9W | 支
561 | 螺口球型灯泡（鹅颈灯用） | 40W 罗口 | 个
562 | 螺丝 | 4*16 | 支
563 | 螺丝批 | 3寸两用 | 把
564 | 裸端子绝缘软护套电线线耳10-8平方 | 窥口铜鼻 | 个
565 | 铝窗锁 | 90-1800 | 把
566 | 铝合金窗轮 | 尼龙单轮 | 个
567 | 铝合金过门收口条 | 黑色2.7米/条 | 个
568 | 铝合金金窗锁 | 90型 | 把
569 | 铝合金梯 | 人字七级 | 把
570 | 铝合金梯 | 人字五级 | 把
571 | 铝门执手锁 | 11孔 | 把
572 | 绿色钢化玻璃 | 热弯8厘，96*69CM | 件
573 | 滤毒罐 | RD40螺旋式， | 个
574 | 麻花钻咀 | 3厘 | 支
575 | 麻花钻咀 | 4.2厘 | 支
576 | 美向角阀 | 4分，8920 | 个
577 | 门把手 | 通用款 | 付
578 | 门锁 | 9358 | 把
579 | 门吸 | 6138 | 个
580 | 免钉胶 | 300G | 支
581 | 免维护蓄电池 | 6-CQW-200BR 12V | 个
582 | 面盆感应龙头 | 0327 | 个
583 | 面盆感应龙头感应线 | 5805 | 条
584 | 明装LED平板灯/灯盘 | 600MM*1200MM | 个
585 | 明装大便感应器 | 609 | 套
586 | 明装大便感应器 | 银色 带水量调节 | 套
587 | 明装单底盒 | 86*86 | 个
588 | 明装开关箱 | 铁2/4位 | 个
589 | 明装小便感应器 | 银色 带水量调节 | 个
590 | 磨边白玻璃 | 5厘*198*66.5cm | 块
591 | 魔塑钢 | 灰白色 500克 | 盒
592 | 木工用小型空压机 | 550W 8L | 台
593 | 内外牙球阀 | DN15 | 个
594 | 内牙直通（铝塑配件） | 1620*1/2寸 | 个
595 | 尼龙网 | 22目 | 米
596 | 农机胶 | 10G | 支
597 | 暖炉功率选择开关 | 三脚 | 个
598 | 暖炉石英管 | 400W | 条
599 | 排插 | 6位 二三插 3米 | 个
600 | 排插 | 314 3位 1.8米 | 个
601 | 排插 | 8位 1.8米 四位两扁圆加三扁 | 个
602 | 排插 | 218，10位 3米 | 个
603 | 排插 | JC-405，3米 | 个
604 | 排插 | 二三插4米 2.5米 | 个
605 | 排水管 | Φ50 | 条
606 | 排水管 | 75MM | 条
607 | 排水管 | 110直径 | 条
608 | 排水管直通 | 50MM | 个
609 | 排水弯头 | 75*90 | 个
610 | 排水弯头 | 110 | 个
611 | 排污泵 | WQG30-10-22KW | 台
612 | 喷雾风扇 | 650MM | 台
613 | 膨胀螺丝 | 8*60 | 支
614 | 皮带 | B-54 | 条
615 | 皮带 | B-75 | 条
616 | 皮带 | SPB1950 | 条
617 | 平口钳 | 8寸 | 把
618 | 平头自攻螺丝 | 4*16 | 盒
619 | 平头钻尾自钻罗丝 | 4.2*16 | 盒
620 | 平头钻尾自钻罗丝 | 4.2*25 | 盒
621 | 七字感应龙头接管 | 4分 | 条
622 | 启辉器 | C10 | 个
623 | 启辉器 | S10透明型 | 个
624 | 钳形电流表 | UT220 | 个
625 | 潜污泵 | WQG15-20 2.2KW DN50 | 个
626 | 嵌入式LED灯盘 | 1200MM*300MM | 个
627 | 嵌入式LED灯盘 | 600*600MM | 个
628 | 嵌入式LED灯盘 | 600*300MM | 个
629 | 嵌入式LED灯盘 | 300*300MM | 个
630 | 切割片 | 100*2.5*16 | 盒
631 | 切片 | 100MM*2.5MM*16MM | 盒
632 | 球墨圆形沙井盖 | Φ700*800 | 套
633 | 球形执手三杆锁 | 通用款 | 把
634 | 曲线电话线 | 4芯*3米 | 条
635 | 曲线电话线 | 4芯*2米 | 条
636 | 去水器 | 返板式 | 个
637 | 全塑天花管道换气扇 | 235*235mm, | 台
638 | 全塑天花排气扇 | BE12-14C | 台
639 | 全自动换纸马桶盖 | 触摸自动走纸换膜 | 个
640 | 热继电器 | 10-16A | 个
641 | 热水器安全阀 | 4分 | 个
642 | 热水器漏电保护电线 | 16A | 个
643 | 热水器膨胀螺丝 | 10*100mm | 支
644 | 热水器温控开关 | 挂墙式 | 个
645 | 热水器专用膨胀螺丝/挂钩 | 6厘 | 个
646 | 日式电子支架 | 30W | 支
647 | 入墙低管厨房龙头 | 6176 | 个
648 | 入墙水龙头 | 6301 | 个
649 | 塞头 | 4分镀锌 | 个
650 | 三插面板 | 三插，B3，16A | 个
651 | 三插头 | 10A | 个
652 | 三插头 | 16A | 个
653 | 三极漏电开关 | C3P 63A | 个
654 | 三角皮带 | A-58 | 条
655 | 三角皮带 | A66 | 条
656 | 色扣 | 3 | 个
657 | 射灯架 | 2010A 40CMW | 个
658 | 伸缩下水管 | 30-32MM； | 平方米
659 | 生料带 | 20MM*0.1MM | 卷
660 | 十字螺丝批 | 8寸 | 支
661 | 石井水泥 | 强度等级P.C32.5；净重：50KG | 包
662 | 石英灯座 | 50CM | 个
663 | 石英紫外线低压汞消毒灯 | ZSZ30D 30W 2支/盒 | 支
664 | 石英紫外线低压汞消毒灯 | 90cm | 支
665 | 时间继电器 | AH3-3 | 个
666 | 时间继电器 | H3CR-A | 个
667 | 实木玻璃门拉手 | 80CM*孔距60CM, | 个
668 | 手按冲水阀 | B26 DN25 | 个
669 | 手柄花洒头 | 4分，21型 | 个
670 | 手电筒 | 1840二节 | 把
671 | 手轮冷热龙头 | 106 | 个
672 | 手喷漆 | 400ml | 支
673 | 手枪式电烙铁 | 內热806A | 把
674 | 手提水泵连浮球控制器 | 220V 370W | 台
675 | 手推车 | 大号平板90*60cm | 台
676 | 疏通器 | 1.5米 | 条
677 | 竖式单冷厨房龙头 | 4分 6918大弯 | 个
678 | 双泵水泵浮球控制箱 | 4KW | 个
679 | 双底盒（厚装） | 172MM*86MM*33MM | 个
680 | 双钢丝卡箍 | 2寸不锈钢 | 个
681 | 双色单塑电线 | ZR/BV2.5平方 | 米
682 | 双塑电线 | 16平方 | 扎
683 | 水泵电机 | Y112M-4B5 | 个
684 | 水泵潜污泵 | 50WQ15-22 | 台
685 | 水泵弯头 | DN80 | 个
686 | 水表 | DN15 4分 | 个
687 | 水表 | DN20 6分 | 个
688 | 水表 | DN50 | 个
689 | 水表 | DN65 | 个
690 | 水表 | DN80 | 个
691 | 水带 | 8-65/20米 | 米
692 | 水管 | ND50镀锌 | 米
693 | 水管补漏防水胶带 | 铝箔丁基防水胶带 5cm x 5米 | 卷
694 | 水泥 | 50公斤/包 | 包
695 | 水泥钢钉 | 3*25 | 盒
696 | 水泥钢钉 | 4*50 | 盒
697 | 水位玻管 | L310 | 条
698 | 水箱按钮单控 | 38mm 单控 | 个
699 | 水箱按钮双控 | 38mm 优质ABS，原材料镜面镀铬 | 个
700 | 水箱配件 | 3073 | 套
701 | 水箱配件胶拍 | 黑色 | 个
702 | 松节水 | 5卡 | 桶
703 | 塑壳空气开关 | T5N630 PR221DS-LS | 个
704 | 塑壳漏电开关 | 3P20A | 个
705 | 塑料扶手 | 500mm白色 | 个
706 | 塑料伸缩排烟管 | 4寸 | 条
707 | 塑料伸缩排烟管 | 直径11CM，4寸 | 条
708 | 塑料下水管 | 350MM -885MM | 条
709 | 探照灯 | 最大射程200M-500M | 台
710 | 碳钢高温球阀 | DN40 | 个
711 | 套筒板手 | 6--24 | 套
712 | 天花管道排气扇 | BPT10-22-BH | 台
713 | 天那水 | 500ml | 瓶
714 | 条形LED灯，明装 吊装 | 120cm*5cm 24v | 个
715 | 铁堵头 | 镀锌4分 | 个
716 | 铁角码 | 镀锌：30*30mm | 个
717 | 铁榄牙 | 4分 | 个
718 | 铁链 | 4MM | 米
719 | 铁链 | 6MM | 米
720 | 铁链 | 8MM*1米 | 米
721 | 铁平板静音手推车 | 90*60cm | 台
722 | 铁塞头 | 镀锌6分 | 个
723 | 铜补心 | 20*15 | 个
724 | 铜补芯 | 6分 约21g | 个
725 | 铜法兰 | Φ76 | 个
726 | 铜管 | Φ76 | 米
727 | 铜管 | 12厘 | 米
728 | 铜管 | 19厘 | 米
729 | 铜焊条 | 2.5mm | 条
730 | 铜榄牙 | DN50 | 个
731 | 铜内牙直通 | 20*1/220*1/2 | 个
732 | 铜枪咀（铜枪头） | DN15 | 个
733 | 铜球阀 | DN32 | 个
734 | 铜外牙弯头 | PP/R，4分 | 个
735 | 铜线耳 | 16平方 | 个
736 | 铜芯线 | 10M2 | 米
737 | 铜闸阀 | DN50 | 个
738 | 铜闸阀 | 1寸 | 个
739 | 铜直通 | DN15 | 个
740 | 透镜平板灯 | 白光WTLBD-22W | 个
741 | 透明玻璃胶 | 283 | 支
742 | 透明有机玻璃 | 5厘 | 块
743 | 透明有机玻璃 | 5厘，40*40 | 块
744 | 透明有机玻璃 | 5厘，40*35 | 块
745 | 透明有机玻璃 | 3厘122*244 | 块
746 | 外牙直通 | 20*1/2 | 个
747 | 弯头 | 32mm PPR | 个
748 | 万能角铁 | 30*30*1.8 | 支
749 | 网纹管 | 1寸 | 米
750 | 网纹管 | φ16 | 米
751 | 网纹管 | 2寸 | 条
752 | 网纹管 | 4分 | 条
753 | 卫浴扶手 | KT-35-33白色 | 个
754 | 温度表 | 100度径向双金属 | 个
755 | 文件柜锁 | 288-19MM | 把
756 | 污水泵 | WQ15-20-2.2W | 台
757 | 无臭氧紫外线杀菌灯管 | 20W | 支
758 | 无影灯泡 | 24v#25w | 个
759 | 吸顶灯 | 22W | 个
760 | 吸锡器 | 210WH | 个
761 | 洗手盘 | 柱式 | 套
762 | 洗手盆大钢盖塞头 | 8CM | 个
763 | 洗衣机龙头 | 8812 | 个
764 | 洗衣机用龙头他活接头 | 2.5cm | 个
765 | 细心锁 | 401 | 把
766 | 细芯锁 | 136/22 | 把
767 | 下水管小水管 | 防臭白色兰花下水管 | 条
768 | 线槽 | 19MM*39MM | 条
769 | 线槽 | 24MM*14MM | 条
770 | 线管 | 4分 | 条
771 | 线管 | DN25 | 条
772 | 线管 | φ6 4米/条 | 条
773 | 线管 | 弯头4分 | 个
774 | 线管 | 弯头6分 | 个
775 | 线管 | 直通4分 | 个
776 | 线管 | DN32 | 条
777 | 线管管码 | 20 | 个
778 | 线管管码 | 25 | 个
779 | 线管三通 | 6分 | 个
780 | 线管弯头 | 1寸 | 个
781 | 线管直通 | 32 | 个
782 | 移动电缆盘 | 2.5平方线，30米，带漏保、防雨 | 个
783 | 相机电池 | CR-P2 | 个
784 | 消防软管卷盘 | 0.8MPA *25米 | 套
785 | 消防软管卷盘 | 0.8MPA*35米 | 套
786 | 消声导轨 | 二节20寸 | 付
787 | 小便感应冲水器电磁阀 | 4分 | 个
788 | 小圆防爆灯 | 17.4*17.4cm 220V, | 个
789 | 斜口钳 | 6寸 | 把
790 | 斜口钳 | 7寸 | 把
791 | 斜三通 | 110*75 45° | 把
792 | 信箱锁 | 20MM | 把
793 | 蓄电池 | 12V | 个
794 | 旋启式止回阀 | DN50 | 个
795 | 雪种 | R22 | 瓶
796 | 压力表 | 1.6mpa Y-100 | 个
797 | 压力表 | 1.6MPA Y-60 | 个
798 | 压力表 | Y-100 | 个
799 | 压力开关 | 单孔 | 个
800 | 氩弧焊丝 | 1mm 不锈钢 | 条
801 | 氧气安全阀 | 2024-01-04 | 个
802 | 氧气表 | Y40-0-1MPA | 个
803 | 氧气汇流排高压截止阀 | QJT-18 | 个
804 | 氧气汇流排高压截止阀 | QJT220 | 个
805 | 氧气汇流排角发 | QJG150-40 | 个
806 | 氧气减压阀 | YQY-11双装 | 个
807 | 氧气减压器 | YQY-07 | 个
808 | 氧气减压器 | YQY-12 | 套
809 | 氧气压力表 | Y60 0-0.7MPA | 个
810 | 氧气用尼龙王垫圈 | Φ23 | 个
811 | 氧气用尼龙王垫圈 | Φ30 | 个
812 | 氧压装置 | CK-XR-A-C | 套
813 | 摇表 | 500伏特 | 个
814 | 液位浮球阀 | 9米 | 个
815 | 液位浮球控制器 | 4米 | 个
816 | 液压浮球阀 | 2寸 | 个
817 | 一拖二电子镇流器 | 2*36W | 个
818 | 一拖三柜锁 | 103-16 | 把
819 | 一字螺丝批 | 8寸 | 支
820 | 异径套 | 25*20 PPR | 个
821 | 异径直通 | 20/25*1寸 | 个
822 | 银焊条 | / | 条
823 | 饮用水管 | PVC/U 2寸 | 条
824 | 油漆 | 1卡 黄色 | 罐
825 | 油扫 | 4寸 | 把
826 | 油性精密电子清洁剂 | CN-10 | 支
827 | 有机玻璃 | 2.5厘*1.22*2.44米 茶色 | 块
828 | 有机玻璃 | 1.2米*2.44米*3mm | 块
829 | 有机片 | 3厘奶白，122*244 | 块
830 | 浴缸龙头 | 8801-3 | 个
831 | 浴缸龙头 | 8801-3 | 个
832 | 圆规玻璃刀 | 7-30MM | 个
833 | 圆形沙井盖 | φ700*800 | 套
834 | 圆形沙井盖带底框 | φ700*800 | 套
835 | 远射强光手电筒 | 2000MAH 前灯/侧灯 | 个
836 | 增压泵 | KL-95 220V | 台
837 | 扎带 | 4*200尼龙 | 包
838 | 扎带 | 8*500尼龙 | 包
839 | 粘合剂 | 10G | 支
840 | 折叠上翻扶手 | 60CM | 个
841 | 真空表 | Y40 -0.1-0 | 个
842 | 镇流器 | 20W安全型电感 | 个
843 | 镇流器 | T8 40W | 个
844 | 镇流器(电子) | 20W T8一拖二 | 个
845 | 镇流器(电子) | T6，22W | 个
846 | 镇流器(电子) | 40W | 个
847 | 镇流器(钠灯) | 50HZ 110W | 个
848 | 镇流器+应急装置 | 2*36w | 套
849 | 继电器 | JZX-22FD2Z | 个
850 | 执手锁 | 1215 | 把
851 | 执手锁 | 单舌孔14 | 把
852 | 直通 | 75mm 排水 | 个
853 | 止回阀 | 25 | 个
854 | 止回阀 | 对夹式DN25 | 个
855 | 指甲开关 | 三位，B3，86型 | 个
856 | 轴流风机 | 18寸圆筒式 | 台
857 | 柱塞阀 | 公称压力1.6MP; | 个
858 | 柱塞阀 | 16Kg DN80 | 个
859 | 铸工胶金属修补剂 | 100g | 盒
860 | 转舌锁 | 30MM | 把
861 | 转页扇 | KYT30-10A,12寸 | 台
862 | 装订机钻头 | 3880 | 支
863 | 子母合页 | 304，4*3*3.0 | 付
864 | 紫外线光管 | T8 36W | 支
865 | 自动剥线钳 | 0.5-2.5平方 | 把
866 | 阻燃电线 | ZR-BVV 25平方 | 米
867 | 阻燃单塑电线 | ZR-BV2.5平方 | 米
868 | 阻燃电线 | ZR-BVV 4平方 | 米
869 | 阻燃双塑电线 | ZR-BVV6平方 | 米
870 | 阻燃双塑电线 | ZR-BW 10平方 | 米
871 | 钻嘴 | 3.5mm | 支
872 | 钻嘴 | 3mm 麻花 | 支
873 | 座厕水箱 | 双按、进水8升，112 | 个
874 | 排气扇APB20-4-30（HSJ）（10寸） | APB20-4-30（HSJ）（10寸） | 台
875 | 16寸轴流风机 | 16寸黑色 | 台
876 | 波纹管58cm | 2868/60CM | 条
877 | 白色110给水管帽 | 110 | 个
878 | 10米米黄色灯带 | 10/米 带插头 | 条
879 | 防尘磁吸条 | 3米/条 | 条
880 | 尼龙单轮 | 2.5寸 | 个
881 | 60*60排气扇铝扣板通风口0.6基础款 | 60*60 | 个
882 | 白光灯条 | 117cm一拖一 18W;白光 | 条
883 | 圆形管道风机 | DJT16-45B【风量550】接管160 | 个
884 | 铝合金U型槽 | 底12*高12*厚1*内宽10mm | 米
885 | 304不锈钢丝高级编织软管 | 80厘米3.5CM尖头 2条/套 | 套
886 | 微波炉保险管 | 5*20/T 8 A H 250 V | 个
887 | 地线槽3号 | 3号/2米一条 | 条
888 | 地线槽4号 | 4号/2米一条 | 条
889 | 衣架挂勾 | 6钩 | 条
890 | 管道抽风机 | 1200风量单速开关款-200mm接管口径 | 台
891 | 管道抽风机配件塑料直百叶风口 | [直百叶风口]规格200 | 个
892 | 菲利普18W节能灯 | 18W | 个
893 | 磨砂纸 | 1000目 | 张
894 | 木方（2cm*3.8cm*2.4m） | 2cm*3.8cm*2.4m | 条
895 | 10*80拉爆螺丝 | 10*80 | 个
896 | 白色路灯罩 | 50*55 | 个
897 | 防撞条1.5米 | 白色50*50 | 条
898 | 八字尾电源线1.5米 | 1.5米 | 个
899 | 二二三三插座面板 | 118*73MM | 个
900 | 二三插座面板 | 5孔 | 个
901 | 锁芯 | 75MM中 | 个
902 | 防爆排气扇（265.88元） | BFAG-200 220V/275*275CM面直尺 | 个
903 | 沙井盖板（四方形） | 400×600×30 C250 | 个
904 | DN15浮球阀 | DN15 | 个
905 | 老式淋浴房滑轮（上轮、下轮） | 3350上轮 | 个
906 | 熔断器 | XRNP1-12KV 0.5A 体 (Φ25×195) | 个
907 | 马桶后排管 | 伸缩 | 条
908 | DN50管帽 | 50 | 个
909 | 水龙头延长头 | 4分 | 个
910 | 黑色胶柄圆口10寸大力钳 | 10寸 | 个
911 | LED一体化18W模组 | 12W | 个
912 | 不锈钢膨胀螺丝6厘、8厘 | 6厘、8厘 | 个
913 | 3厘铁线 | 9.5公斤/扎 10号 | 扎
914 | 拖把池 | 60*40*50 | 个
915 | 4分、6分热熔开关 | PPR截止阀4分、6分 | 个
916 | 增压泵 1寸口径 600W | 800W单相 220V | 台
917 | 4分开关（一边外牙一边内牙） | 4分 铜球阀 | 个
918 | 公英制螺纹规 | 55°+60%(52PC) | 个
919 | 卡压式直通带牙 | 50 | 个
920 | 卡压式直通DN50 | 50 | 个
921 | 三三极插座 | 10A | 个
922 | 玻璃胶枪 | 常规 | 把
923 | 12寸高速风机 | GY300/220V外圆直径35CM | 个
924 | 防臭地漏 | 50管/75管通用 | 个
925 | 不锈钢灯罩 | (弯杆款)36cm | 个
926 | 风幕机1.5米 | 1.5米/安装高度2.5米 | 台
927 | 冲击钻 博世 约250元 | 26DR裸机 圆头 | 个
928 | 手枪钻 锂电款 约200元 | 21V双速一电一充 | 套
929 | 大跷板开关 | 二位 | 个
930 | 星际系列LEDT5方形支架 | T5 20W | 支
931 | LED一体化36W模组 | 36W | 个
932 | 防爆插销 | 16A直插380V四芯 | 个
933 | 25弯头拉手 | 孔距205MM 304材质 | 个
934 | 单用防臭地漏 | 110 | 个
935 | 方舌执手锁 | 60MM | 把
936 | LED户外草坪灯罩 | 直径16.5cm | 个
937 | PVC给水直通内牙 | DN32 | 个
938 | PPR弯头内、外牙 | 4分 | 个
939 | 冲击钻头 | 6厘-12厘110-150长圆柄 | 支
940 | 增压泵控制阀 | / | 个
941 | 黄铜双头氧气表 | 双头 | 个
942 | 调光开关 | 86 | 个
943 | LED防爆支架连管 | 120cm | 套
944 | 不锈钢外牙4分转内牙6分 | / | 个
945 | 万向轮带刹 | 2.5寸 | 个
946 | LED筒灯 | 3寸7W 12-24伏[白光]白光含镇流器 | 个
947 | LED筒灯 | 6寸白光 | 个
948 | LED筒灯 | 8寸白光 | 个
949 | 地线槽 | 50*15*2m | 条
950 | 电力耐高温防鼠封堵泥 | 20千克/包 | 千克
951 | 带开关万能三插面板 | 16A | 个
952 | 排气扇 | 60*60120W | 个
953 | 联塑排水管B | DN160 | 条
954 | 浴室玻璃门轮 | 直径27mm,螺丝6厘 | 个
955 | 开边快接 | DN32 | 个
956 | 防爆排风扇 | BFAG-400220V | 台
957 | 绝缘胶垫 | 1*10米*5mm黑 | 米
958 | 防水发泡胶填缝剂 | 2支/组 | 组
959 | 医院走廊扶手弯头 | 89款弯头 | 台
960 | 立式空调底座防腐支架 | T-11不锈钢4脚总高18-21厘米 | 台
961 | LED光管 | T58W白光 | 支
962 | 冷热水龙头进水软管 | 80cm | 套
963 | 防雨电源 | 12V 400W | 个
964 | 锁芯 | 纯铜小70双开锁芯 | 个
965 | 防火窗限位器 | 6寸 | 付
966 | 固化剂 | 蓝盖常温 | 支
967 | 防火门插销 | 304不锈钢6寸 | 个
968 | 波纹管 | DN40长25cm粗牙 | 条
969 | 不锈钢波纹管 | 定制内牙DN32非标长25cm细牙 | 条
970 | 不锈钢波纹管 | 定制内牙DN40非标长25cm细牙 | 条
971 | 不锈钢波纹管 | 定制内牙DN32非标长14cm细牙 | 条
972 | 卡压式薄壁水管 | (国标1系列)304不锈钢DN156米/条 | 条
973 | 卡压式薄壁水管 | (国标1系列)304不锈钢DN406米/条 | 条
974 | 卡压式薄壁水管 | (国标1系列)304不锈钢DN256米/条 | 条
975 | 卡压式薄壁水管 | (国标1系列)304不锈钢DN326米/条 | 条
976 | 卡压式薄壁水管 | (国标1系列)304不锈钢DN206米/条 | 条
977 | 卡压式直通 | (国标1系列)304不锈钢DN15 | 个
978 | 卡压式直通 | (国标1系列)304不锈钢DN40 | 个
979 | 卡压式异径三通 | (国标1系列)304不锈钢DN40转DN15 | 个
980 | 卡压式异径三通 | (国标1系列)304不锈钢DN32转DN15 | 个
981 | 卡压式异径三通 | (国标1系列)304不锈钢DN20转DN15 | 个
982 | 卡压式直通 | (国标1系列)304不锈钢DN15 | 个
983 | 卡压式直通 | (国标1系列)304不锈钢DN40 | 个
984 | 卡压式弯头 | (国标1系列)304不锈钢DN15 | 个
985 | 卡压式弯头 | (国标1系列)304不锈钢DN25 | 个
986 | 卡压式弯头 | (国标1系列)304不锈钢DN40 | 个
987 | 卡压式三通 | (国标1系列)304不锈钢DN15 | 个
988 | 卡压式三通 | (国标1系列)304不锈钢DN20 | 个
989 | 卡压式三通 | (国标1系列)304不锈钢DN32 | 个
990 | 弹簧减震轮 | 5寸万向轮带刹 | 个
991 | S型存水弯 | DN50带检查口 | 个
992 | 联塑排水弯头 | DN200 | 个
993 | LED灯带 | 2835-120-11MM 8W 65K排100M | 米
994 | 304不锈钢三角浴室架 | 长20CM | 个
995 | 铜闸阀 | (4分) | 个
996 | 文件柜锁 | WT9980 | 个
997 | PVC给水管帽 | DN20-DN32蓝色 | 个
998 | PVC给水管变径直通 | 32转20、40转20、40转25、40转32蓝色 | 个
999 | PPR直通内、外牙 | 4分 | 个
1000 | 角铁 | 镀锌40*40厚度4MM 6米/1条 | 条