采购需求具体建议函

各供应商：

请参考以下模板，填入以下表格，并注意以下事项：

1.所有内容，供应商均应当认真填写，未填写或未认真填写的单位，将不予参加后期的答疑会（如举办）。

2.以下的格式供应商若有调整，应以方便采购人准确了解为前提。

3.以下所有资料填写完后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章）

一、设备报价（应合理填写，以便于采购人决策）

| 序号 | 调研设备的基本要求 | 响应产品的品牌和型号 | 响应产品的具体参数及配置 | 设备报价（单价：XX万元/套）------价格应当合理，否则，影响采购人选择，请谨慎。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.转速：≥10万rpm； 2.转子：共3个转子：其中2个水平转头（1个≥4万rpm，1个≥3.2万rpm），1个定角转头（≥7万rpm）； 3.类型：落地式离心机； 4.操作温度：0-40度可调。 5.制造商对整套系统（含所有主件和配件）保修5年。 |  |  |  |

备注：采购人在前期已经通过一些数据网站查询了相关同类产品的价格，因此建议供应商在填写报价时，合理填写，切莫虚高，否则影响采购人的参数制定决策。

二、针对以上第一点，供应商提供2022年至今同品牌同型号的产品在三甲医院（最好是广东省内三甲医院）历史成交信息（填写以下表格即可，同一品牌同一型号产品的业绩6份或以上即可如果不明白，请致电代理机构了解）

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 预算（万元） | 中标供应商 | 数量 | 中标金额（万元） | 品牌 | 型号 | 质保期 | 质保期内是否主件和配件均全保 | 是否进口 | 中标成交公告发布时间 | 在中国政府采购网或者广东省政府采购网等政府采购网站的中标公告或者合同公告网址链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、技术（服务）参数建议（包括功能参数、具体配置清单建议、厂家彩页等）

- 四、商务（服务）要求建议（采购人极为关注保修年限，因此，应当包含保修年限）

五、供应商认为需要提交的其他建议（例如其他重要功能等，或者其他相关情况。）

供应商（加盖公章）：

2025 年 月 日