## 第二批
麻章区人民医院拟采购医疗设备明细表
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 基本功能要求
1 | 康复中心 | 电动升降PT训练床（带靠背） | 1 | 台 | 1.7 | 1.7 | 1、用于配合康复训练； 2、床体高度调节范围：500mm～820mm 3、承重≥150KG
2 |  | 语言认知评估训练系统 | 1 | 套 | 14 | 14 | 1、用于失语症、认知功能评估与康复训练； 2、包含言语语言综合测量评估、言语语言综合能力实时视听自反馈的康复训练； 3、同时具备语言认知评估训练与沟通仪软件
3 |  | 电动升降PT床 | 1 | 台 | 2.3 | 2.3 | 1、承重能力：≥200kg 2、床头角度可调节； 3、医用环保材质
4 |  | 电动站立床 | 1 | 台 | 1.8 | 1.8 | 1、包括但不限于调节直立角度、脚托板角度、扶手桌面等； 2、有多组保护带； 3、承重能力≥200KG； 4、有紧急开关
5 |  | 电动手法治疗床 | 1 | 台 | 1.7 | 1.7 | 1、3折3段； 2、头板、背板、臀腿板可调节。 3、适用范围至少包括中医科、康复医学科、骨科等。
6 |  | 偏瘫多功能训练器（八件套） | 1 | 台 | 1.6 | 1.6 | 1、用于锻炼和提高上肢及肩关节肌力，用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练； 2、医用环保材质； 3、包含多种旋转训练器。
7 |  | OT综合训练台 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 | 1、可展开台面； 2、配有数字套圈、立式套圈、几何图形插板、认知图形插板、上肢协调训练器、木插板、上螺丝、上螺母等。
8 |  | 温热式低周波治疗仪 | 1 | 台 | 2.8 | 2.8 | 1、利用‌热疗加低频电刺激‌双重作用，主打‌镇痛、活血、松肌肉‌和‌提升代谢； 2、多种治疗程序。
9 |  | 脑电仿生电刺激仪 | 1 | 台 | 2.8 | 2.8 | 1、改善脑部血液循环，加速修复脑损伤；2、双通道；3、包含多种治疗模式；4、可调节治疗强度、时间
10 |  | 吞咽障碍治疗仪 | 1 | 台 | 5 | 5 | 1、仪器通过特定频率的电流刺激喉部和颈部神经，让吞咽动作更协调；2、至少同时具备评估、治疗及训练三种功能；3、可调节强度、时间。
11 |  | 上下肢主被动训练系统 | 1 | 台 | 10 | 10 | 1、通过主动、被动或助力模式，刺激神经肌肉功能、维持/恢复关节活动度、预防并发症；2、多种方式，至少包含主被动训练，助力训练，等速训练；3、可调节时间、设备高度；4、可查看数据，有紧急保护功能。
12 |  | 干涉律波治疗仪（3通道） | 1 | 台 | 5 | 5 | 1、利用中频电流实现镇痛、促进循环、消肿和肌肉刺激的物理治疗设备； 2、≥3通道
13 |  | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 2.58 | 2.58 | 1、能‌止痛、消炎、消肿‌，还能缓解肌肉疲劳。‌ 2、可调节治疗温度和治疗时间。
14 |  | 下肢康复评估与训练系统 | 1 | 台 | 7.5 | 7.5 | 1、多种训练模式； 2、可调节阻力、速度、训练时间
15 |  | 体外骨骼冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 8 | 8 | 1、通过物理冲击波作用于人体，用来‌缓解疼痛‌和‌促进组织修复； 2、‌具备气动弹道式放射装冲击波源，适合骨骼肌肉系统冲击波治疗。 3、可调节治疗模式。
16 |  | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 2.68 | 2.68 | 1、用于缓解疼痛、促进组织修复及改善血液循环。 2、多种输出模式； 3、具有超温保护功能。
17 |  | 蜡疗机 | 1 | 台 | 5 | 5 | 1、通过恒温加热医用石蜡，利用其温热传导、机械压迫和保湿作用，实现促进血液循环、消肿镇痛、软化瘢痕与松解粘连的物理治疗设备； 2、可一次制作多个腊饼； 3、具有观察窗、托盘、保温箱； 4、可控制温度。
18 |  | 智能温热牵引床（双热） | 1 | 台 | 7 | 7 | 1、于颈椎病、腰椎间盘突出症等脊柱疾病的辅助治疗设备，结合机械牵引与可控温热理疗，缓解疼痛、解除肌肉痉挛、促进局部血液循环。‌ 2、具有部位加热器、加热带，具有安全设置。 3、多种训练模式。
19 |  | 牵引床（腰牵、颈牵） | 2 | 台 | 5.8 | 11.6 | 1、通过可控的牵引力拉伸脊椎，辅助调整关节错位并促进局部血液循环，常用于腰椎间盘突出、颈椎病等脊柱疾病的辅助治疗； 2、含腰牵、颈牵功能；多种牵引模式； 3、可调节治疗时间、牵引时间。 4、可承受患者体重≥150KG
20 |  | 紫外线治疗仪 | 1 | 台 | 6 | 6 | 1、改善局部血液循环，缓解慢性疼痛，协助创伤口快速愈合； 2、紫外线治疗时间可调节； 3、设备安全分类：II类、BF型
21 |  | 超激光疼痛治疗仪 | 1 | 台 | 8 | 8 | 1、用于镇痛、消炎、改善循环，促进组织修复； 2、多种治疗模式，可手动设定处方模式； 3、可调节治疗强度。
22 |  | 痉挛肌低频治疗仪 | 1 | 台 | 4.8 | 4.8 | 1、通过电刺激作用于痉挛肌肉,帮助缓解肌肉僵硬、减轻疼痛、改善血液循环,并辅助恢复肌肉正常功能。 2、电疗输出通道≥4组； 3、可设定处方模式，可定时。
1 | 康复科 (冲击波治疗中心) | 聚焦式冲击波 | 3 | 台 | 40 | 120 | 1、利用高能声波精准靶向深层组织，主要发挥疼痛缓解、促进组织修复、消解钙化灶和改善局部血供的作用； 2、内置多种治疗模式； 3、具有液晶显示触摸屏可点击操作； 4、多种治疗头可选
2 |  | 气压弹道式冲击波 | 1 | 台 | 20 | 20 | 1、可无创松解粘连、缓解疼痛、促进组织修复与血运重建； 2、治疗手柄为气压弹道式原理设计； 3、可设定冲击压力、次数、频率并实时显示。 4、具有保护功能。
1 | 康复科 (脑机接口康复中心) | 脑控下肢外骨骼步行康复训练器 | 1 | 套 | 149 | 149 | 1、结合脑机接口技术，无创辅助患者行走和训练，通过主动式训练改善血液循环、环节肌张力异常，促进脑功能康复。 2、可量化评估患者的运动功能。 3、可调节步行训练速度、行走活动范围、踏步活动范围； 4、具有安全保护功能或装置。
2 |  | 脑控上下肢主被动康复训练仪 | 1 | 套 | 89 | 89 | 1、结合脑机接口技术，无创辅助患者行走和训练，通过主动式训练改善血液循环、环节肌张力异常，促进脑功能康复。 2、实现意念控制下的上下肢体运动训练。 3、多种模式可选。 4、具有安全保护功能或装置。
3 |  | 脑机接口气压手功能康复系统 | 1 | 套 | 69 | 69 | 结合脑机接口技术，适用于重症后手部运动功能障碍患者，如脑卒中、脑外伤、脊髓损伤导致手部肌力下降、手指关节僵硬、抓握功能丧失的患者，在床下康复训练区域进行手部精细化功能训练。
4 |  | 脑机交互智能照护系统 | 1 | 套 | 70 | 70 | 结合脑机接口技术实现智能家居控制；用于无法自主完成日常需求表达与基础照护配合的患者，如高位截瘫、重症脑卒中昏迷恢复期、重度颅脑损伤术后患者等，可在病床周围构建智能化照护交互环境。
5 |  | 深层肌肉按摩器 | 1 | 台 | 7.5 | 7.5 | 1、用于缓解肌肉酸痛、促进血液循环； 2、配有治疗头。
合计 |  |  | 32 |  |  | 637.86