正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH013）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：肺功能测试仪（适用于儿童） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 适用于 6岁以下儿童，操作简便、配合度高 |  |
| 1.2 | 具备通气功能、支气管舒张试验等核心模块 |  |
| 1.3 | 软件自带儿童预测公式、报告图文清晰 |  |
| 1.4 | 无创、快速、安全，符合儿童检查需求 |  |
| 1.5 | 具备数据存储、追溯、打印功能 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 一次性呼吸过滤器、咬嘴、鼻夹 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 1 台 |  |
| 3.2 | 儿童专用传感器 / 手柄 1 套 |  |
| 3.3 | 计算机、打印机 1 套 |  |
| 3.4 | 说明书、合格证、保修卡 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：自动艾灸机（可移动型） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 全自动温控、无烟、防烫设计，适合儿童使用 |  |
| 1.2 | 可定时、调温、自动旋转，温度均匀稳定 |  |
| 1.3 | 具备过热保护、自动断电、故障报警 |  |
| 1.4 | 操作简便，适用于脾胃虚弱、易感儿、体质调理等中医治疗 |  |
| 1.5 | 静音运行，患儿舒适度高 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 通用艾灸条 / 艾灸柱 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：背心式排痰机（儿童型） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 采用高频胸壁振荡技术，专为儿童、婴幼儿设计，安全温和辅助排痰 |  |
| 1.2 | 可根据患儿年龄、体重、病情精准调节振荡频率、压力、治疗时间 |  |
| 1.3 | 具备多模式选择，满足常规排痰、巩固治疗、术后护理等不同需求 |  |
| 1.4 | 配备儿童专用背心式胸件，贴合儿童胸廓，舒适度高 |  |
| 1.5 | 操作界面简洁易懂，静音运行，减少患儿哭闹抵抗 |  |
| 1.6 | 具备紧急停止、压力过载保护、故障报警等多重安全保护功能 |  |
| 1.7 | 适用于儿童肺炎、喘息性疾病、术后痰多、咳嗽无力、排痰困难等辅助治疗 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：中医体质辨识仪（适用于儿童） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 适配儿童生理特点，提供儿童专属体质辨识模块 |  |
| 1.2 | 可辨识平和质、气虚质、阴虚质、痰湿质等常见儿童体质 |  |
| 1.3 | 自动生成体质报告与个性化调理方案（饮食、起居、推拿、食疗） |  |
| 1.4 | 操作简便、无创快捷，适合儿童门诊与体检使用 |  |
| 1.5 | 具备数据存储、随访管理、打印报告功能 |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.7 |  |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机一体机（触屏）1 台 |  |
| 3.2 | 打印机 1 台 |  |
| 3.3 | 说明书、合格证、保修卡各 1 份 |  |
| 3.4 |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：熏蒸治疗机 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 具备恒温控制、雾化温和，适合儿童呼吸道康复 |  |
| 1.2 | 温度、时间、雾量可调，安全防烫、防干烧 |  |
| 1.3 | 适用于咳喘、支气管炎、肺炎恢复期等辅助治疗 |  |
| 1.4 | 操作简单、静音运行、患儿舒适度高 |  |
| 1.5 | 具备多重安全保护、故障报警、自动断电功能 |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.7 |  |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：多频震动排痰机（手动） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 采用高频胸壁振荡技术，专为儿童、婴幼儿设计，安全温和辅助排痰 |  |
| 1.2 | 可根据患儿年龄、体重、病情精准调节振荡频率、压力、治疗时间 |  |
| 1.3 | 具备多模式选择，满足常规排痰、巩固治疗、术后护理等不同需求 |  |
| 1.4 | 适用于儿童肺炎、喘息性疾病、术后痰多、咳嗽无力、排痰困难等辅助治疗 |  |
| 1.5 |  |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：床单位臭氧消毒机 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 用臭氧消毒技术，对病床、床垫、被褥、枕芯进行密闭式深层消 |  |
| 1.2 | 可自动调节消毒时间、臭氧浓度，具备定时与循环消毒功能 |  |
| 1.3 | 穿透性强、无死角，高效杀灭细菌、病毒、真菌等病原微生物 |  |
| 1.4 | 自带臭氧分解回收功能，消毒后无残留、无异味，安全环保 |  |
| 1.5 | 操作简便，一键启动，适合病房床单位终末消毒与日常消毒 |  |
| 1.6 | 具备超温保护、臭氧泄漏保护、故障报警等安全装置 |  |
| 1.7 | 适用于儿科、病房床单位一用一消毒，符合院感防控标准 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 提供免费安装、调试、操作培训 |  |
| 5.2 | 售后响应时间≤24 小时，上门维修服务 |  |
| 5.3 | 具备医疗器械注册证，符合国家消毒卫生标准 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：静脉显像仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 采用近红外静脉显像技术，无热感，清晰显示儿童皮下静脉走向、深度与分支 |  |
| 1.2 | 专为儿童/婴幼儿设计，成像清晰、亮度可调、无辐射、安全无创 |  |
| 1.3 | 便携轻巧、可手持/支架两用，适合病房、急诊、抢救室多场景使用 |  |
| 1.4 | 开机即用、成像快速、操作简单，提升穿刺效率 |  |
| 1.5 | 光源柔和不刺激患儿眼部，适用于哭闹、躁动患儿 |  |
| 1.6 | 适用于手足、头皮等多部位静脉显像 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：