- 项目概述

本项目为中山大学孙逸仙纪念医院 DSA医用血管造影X射线系统 设备维修保养服务采购。中标人（维保服务单位）必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

| 采购 包号 | 设备品牌 | 设备名称 | 数量 | 设备型号 | 最高限价 (人民币，元) | 是否允许 进口服务 | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦 | DSA医用血管造影X射线系统 | 1套 | UNIQ FD20 | / | / | 3年 |

- 服务内容

- （一）项目实施地点：采购人指定地点

- （二）服务期限：合同签订生效之日起36个月。

- （三）维修保养内容：每年提供2次保养，不限定次数的维修，包含主机、球管、探测器、其余备件更换费用和人工服务，远程支持费用等(不包括所有第三方生产或拥有的设备和软件，如放射校正源，高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设，操作系统升级等。

- （四）所有设备维修保养服务年限：36个月。

- 服务要求

- （一）保修服务能力保障：具有维修保养本项目维保设备的技术能力，确保维保设备在使用过程中的安全性和有效性，保证长期稳定运行。提供服务实施方案，并对主要内容进行分析，包括但不限于：①对本项目维保服务内容和要求的理解；②本项目的重点难点分析及建议；③维护方案；④维保服务流程。

- （二）维修保养服务实施：提供服务方案并对方案主要内容进行分析，包括但不限于本项目维保设备的重点难点分析及建议、维修保养方案及服务流程等。方案内容应满足“内容详细、服务流程条理清晰、具体措施可行性高、建议考虑全面可靠、重点难点分析针对性强”的要求。具有维修保养本项目设备的技术保障能力，确保维保设备在使用过程中的安全性和有效性，保证长期稳定运行。

- （三）零配件的合法保障：投标人在国内设有至少    家零备件仓库，确保配件的存储充分且有稳定保障。如投标人尚未具备零备件仓储能力，需承诺服务期内在需要更换上述主要配件时，    小时内将配件运抵设备现场。

- （四）服务技术保障：

- 为保障更快捷更满意的服务，投标人需设有维修服务站，具有本项目维保设备的维修技术资质。提供     名（含）或以上具有由维保设备制造商培训或经维保设备制造商认可、授权的第三方培训机构培训的证明材料，或同类型同品牌设备维保经验(提供相关合同复印件，合同须能体现人员信息，如不能体现人员信息，则还需提供服务单位盖章出具的证明材料)的服务工程师。证明其具备维修保养该品牌设备能力的工程师，以满足日常维护所需，并可及时响应紧急维修。

- 在满足维保要求的前提下，提供     名（含）或以上取得       培训合格证书的工程师。

- （五）零配件(包含备件及配件)供应：投标人承诺不使用二手及淘汰的零配件，以确保零配件质量与维保设备的适配性，降低因零配件问题导致的停机、事故，满足医疗器械相关法律法规管理要求。如为进口零备件，需提供相应的合法进口报关证明。如因更换的零配件导致设备出现损坏、事故等情况，采购人有权要求中标人赔偿。如配件有序列号，采购人有权进行溯源查证。

- （六）设备性能保证：设备维保后，为保证设备的技术参数符合原机数据，投标人所提供的配件整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；投标人保证维保后设备的技术参数符合或优于原机数据，且满足国家医疗器械管理及注册证要求。

- （七）业绩及经验证明：投标人具备与本服务项目中同品牌同型号设备的全保维保合同经验。若提供同品牌不同型号经验，需在投标文件中说明其可移植性。

- （八）投标人管理认证：投标人应保障公司管理规范、合规，通过质量管理体系认证。

- 投标人技术要求

- （一）安全检查：按照原厂设备标准及当地规定执行。

- (1)制定检查计划；

- (2)机械安全检查；

- (3)电气安全检查；

- (4)记录检查结果。

- (5)协助采购人对维保设备进行安全升级。

- （二）预防性保养：

- 按照保养计划提供，每年提供不少于四次专业维护保养服务，提供详细的保养内容清单报告给采购方，以保证设备处于最佳运行状态。

- 记录并安排保养时间；

- 按照保养计划更换损耗部件，更换的损耗部件费用包含在投标报价内，采购人不再另行支付；

- 检测；

- 按照原厂标准进行调校；

- 确认各项技术指标及性能；

- 记录设备状况。

- （三）每次维修后向采购人提供书面维修报告。并向采购人提供现场故障维修讲解服务。保证维修后设备达到符合厂家合格标准或相应的国家质量标准的要求。

- （四）开机率：在合同服务期限内保证开机率≥95%（停机时间少于5%，按一年365日计算）。如此开机率由于中标人的原因未能达到，超出范围按1︰5顺延保修期（即故障停机时间每超过1个日历日,合同期限将相应顺延5个日历日）。

- 每自然年停机时间超过30个日历日的，保修期增加一年。

- 停机时间以采购人通知设备故障之日起开始计算，通知方式包括但不限于微信、QQ、电话等方式；以采购人确定设备维修完成之日为结束时间，不足一天按一天计算。

- （五）热线服务：开通热线电话为用户快速诊断和技术支持服务。全年365 天24小时开通，并且专人接听，保修期间工作日内接到故障报修电话后，    小时内电话响应，接到维修要求后，不超过    小时到达现场(包括节假日)。紧急情况下，工程师不超过   小时到达现场(包括节假日)。

- （六）备件

- (1)提供保修所需的备件（其他第三方的产品及后安装产品除外），备件供应要及时、充足。

- (2)由供应商负责收回更换下来的不良部件。

- (3)供应商为本项目采购人运送零配件。

- (4)如提供的其它非原厂产品及服务必须符合国家法律法规，从有资质的服务厂家授权的正规渠道获得。

- （七）系统安全：严格遵守国家药品监督管理局医疗器械相关条款，不得改装原设备软硬件，不得安装盗版或低版本系统，协助采购人获取并安装系统安全软件补丁及原厂最新的系统软件升级包，使系统运行稳定。相关费用已包含在中标人的投标总报价中，采购人不再另行支付。

- 合同服务期内的所有系统安全软件升级服务均已包含在本次投标报价中，采购人无需额外支付其他费用。若合同提前解除，且中标人已完成升级服务，采购人除按比例支付原有合同款外，不再支付任何补偿费用。

- （八）指导服务：投标人提供对采购人使用本项目设备或设备为科室发展更有益的服务，比如提供原厂的产品应用指导或是其他提高技能的服务。

- （九）检测支持：本项目维保设备在进行强制年检时，中标人需提前到场将设备指标调试至达到国标使用要求，若采购人有需要，中标人需在该设备进行强制年检时在现场提供协助，确保该设备能通过相关专业检测。检测支持服务的相关费用已包含在中标人的投标总报价中，采购人不再另行支付。

- （十）服务形式要求：包括但不限于定期巡检、远程服务（电话支持、微信支持）、现场服务。

- （十一）保密要求

本项目保密要求主要涉及对设备技术信息、维修过程及结果信息、设备维保服务过程中获知的采购人单位相关信息的保护，中标人应严格遵守保密义务，确保上述信息不被未经授权的人员获取或泄露。具体要求如下：

（1）设备技术信息保密

技术资料保护：中标人须对所维保医疗设备的技术手册、使用说明书、维修记录等敏感资料应妥善保管，避免遗失或被盗。重要的技术文件应加密存储，并设置访问权限，仅限经授权的人员查看或修改。

（2）维修过程保密

维修记录保密：维修过程中产生的记录（包括故障现象、维修方案、更换部件等），应作为机密信息处理，不得随意泄露给外部人员。维修记录应定期整理归档，并妥善保存，以备采购人查阅和审计。

现场维修保密：在进行现场维修时，中标人应注意保护设备周围环境的隐私性，避免无关人员窥视或获取维修信息。维修人员应穿戴统一的工作服和标识牌，以表明身份，防止外部人员冒充维修人员获取机密信息。

（3）维修结果保密

维修结果评估：维修完成后，中标人应对维修结果进行客观评估，并记录相关数据和结论。评估结果应作为机密信息处理，不得随意泄露给外部人员或机构。

（4）采购人相关信息安全保护

在维修过程中，中标人可能接触到采购人单位的敏感信息（如设备使用数据、患者信息等）。中标人须严格遵守相关法律法规及采购人单位的隐私保护政策规定，防止上述信息泄露，确保采购人相关信息安全不受侵犯。

- （5）项目履约结束后，中标人应将本项目所有资料移交给采购人，不允许保留相关材料。

- （6）采购人仅为本合同项下维保服务之必需，向中标人提供履行本合同所必需的相关设备数据及个人信息。中标人承诺，未经采购人另行书面明确授权，不得将上述数据及信息用于任何其他目的，包括但不限于判断产品/服务使用趋势、改进产品/服务/软件、进行对比分析、研发活动、产品监测等商业目的。

- （7）中标人及其关联公司/合格供应商严禁对采购人提供的数据及个人信息进行超出合同实施必要范围的任何处理、分析或向任何第三方（包括境内外关联公司及合格供应商）进行传输。中标人应确保其全体员工、关联公司及合格供应商严格遵守本条款的保密要求。

- （8）对于采购人联系人的个人信息，中标人仅可为履行本合同直接目的进行处理，且不得与本合同约定的保密义务及数据禁止使用条款相冲突。

- （9）本合同终止或履行完毕后，中标人应按照采购人要求，立即返还或彻底销毁从采购人获得的全部数据及信息，确保无任何保留，法律法规另有规定的除外。

- （十二）培训要求

本项目维保设备的正确使用非常重要，关系到使用效率、结果准确度及风险控制等方面。中标人应在合同期内对采购人的相关使用部门提供配套维保培训服务。因此，中标人应在投标文件中，针对维保设备的特点，提供具体可行的维保培训方案，内容应包括：①培训次数、②师资力量、③培训内容和培训资料、④培训计划。

（1）培训次数

中标人应考虑定期提供设备基础操作与维护的系统化培训，并在采购人的使用部门出现人员变动时提供补充培训。

（2）师资力量

根据培训内容，中标人应选派具备合适经验的授课讲师，讲师应具备设备制造厂商或相应行业培训经验、具备实际维保经验，或具备相关专业学历。

（3）培训内容

中标人应根据自身对维保设备的了解，及以往所服务单位的高频问题，精心设计培训内容，可包括：

1）基础模块：

①设备工作原理与结构解析；

②常见连锁故障分析与排除方法；

③高端技术的临床开展标准流程及操作规范;

④设备安全使用。

2）进阶模块（针对采购人工程师）：

数据管理（包括但不限于数据备份与恢复）

3）安全规范：

合规性要求（NMPA相关标准）

（4）培训计划

中标人应在签订合同后尽快向采购人提供年度培训计划，计划内容包含时间表、地点、课程大纲及考核方式。

计划需细分不同岗位（操作员、工程师、管理员）的培训目标与课时分配（如操作员侧重流程，工程师侧重故障树分析）。

（5）培训资料特点及培训计划，分期提供包括但不限于培训PPT、操作演示视频等资料。此外，中标人还可考虑定期提供案例集，以提高采购人使用部门的正确操作和设备维护能力，规避使用风险，降低设备损坏的几率。

- （十三）在本项目服务期限内，因国际国内出台进出口的相关法规涉及本项目维保设备部件或备件，对中标人按时供货或继续履行本合同产生影响的情形，应提前告知采购人。由此产生的费用由中标人自行承担，采购人保留视情形终止合同或索赔的权利。

- （十四）投标人应建立完善的质量保证方案，确保设备能长期、稳定、高效地正常运行。方案包含但不限于服务工具或设备的选择及管理、主动养护措施、持续改进与客户反馈机制等，以确保方案的周全性与实用性。质保方案应包含但不限于以下三项关键内容：

- （1）服务工具或设备的选择及管理：针对本项目所需服务工具或设备阐述依据，确保所选工具或设备在性能、质量、兼容性等方面契合项目需求。制定严谨的设备管理流程，针对设备的存储、维护、更新等各环节，保障维保设备始终处于良好的运行状态。

- （2）主动养护措施：制定科学合理、行之有效的主动养护计划，根据设备的特点、运行规律及历史数据，确定养护周期与具体项目。主动养护措施包括但不限于常规的清洁、润滑、紧固等基础工作，还可就对设备关键部件的性能检测、参数调整以及潜在故障隐患的提前排查与处理等内容进行规划，争取有效延长设备使用寿命，降低故障发生率。

- （3）持续改进与客户反馈机制：定期与采购人开展服务质量复盘会议，共同复核服务期间的相关服务报告、响应时间、故障率等KPI指标完成情况，并根据采购人反馈和使用情况的变化，共同修订和优化后续的维护方案。建立采购人的投诉与建议处理流程，明确接收、处理、反馈、改进的闭环路径和时限，确保采购人的每一条反馈都能得到有效回应并推动服务质量的持续提升。

- （十五）服务质量管理

（1）中标人须无条件接受采购人服务质量考核及相关标准、流程、时间等相关内容，并认可采购人有权以客观公正的服务质量考核结果作为评价中标人提供的服务是否符合约定标准的依据。

（2）中标人应设立服务投诉电话接受采购人对维修服务的投诉，并对投诉进行调查、处理和反馈。一旦发生投诉，中标人应立即响应，采取补救措施。

（3）考核周期服务有效期内，采购人、中标人双方按以下时间进行服务质量考核:(月季 (半年 (年,服务质量考核标准见附件1。满意度评价低于90分，中标人需按年度合同金额的10%(合同总金额除以服务年度)向采购人支付违约金，同时中标人对服务情况进行整改，如中标人未在限期内进行有效整改，将被视为严重违约，采购人有权单方面解除合同，同时中标人需按照年度合同金额的10%向采购人支付违约金。违约金不足以弥补采购人直接损失的，对采购人遭受的直接损失另行赔偿。

- （十六）特别要求

（1）远程连接：投标人或维保实施人需提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，在用户允许的情况下可以接入设备，以保证维修的及时性，远程服务应满足以下需求：

远程不间断实时监控和保护医疗设备，及时发出预警；在出现故障之前，可对其进行远程维护和护理，以减少设备停机时间，提高设备使用率；基于设备嵌入式远程连接方案需符合 HIPAA 和 NEMA 安全要求，并且通过国际信息安全管理体系认证。

（2）华南区至少提供 6 份原生产厂商数字减影设备（DSA）维修工程师培训资质证书（提供有效期内的工程师原厂培训证书和可查询身份信息的工牌）或提供 6 份由省级食品药品监督管理局颁发的副高级工程师、高级工程师职称证书。

（3）由于设备中的球管为二类医疗器械，需响应球管技术偏离项——UNIQ FD20 球管为：原装的专用球管 MRC 200 0407 型，投标人或维保实施人需在投标文件中以附件的形式提供近一年内该配套球管的合法进口证明文件，包含但不限于投标人的进口报关单、清晰体现该球管序列号的运货单等资料。并且提供全新球管供应来源途径证明（包括但不限于生产厂家技术合作或者售后技术服务授权），提供原厂全新球管的更换工单 2 份。

（4）高级诊断：服务商必须在整个合同期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key），并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，请提供证明材料并做出书面承诺。

（5）提供由国内知名协会或组织颁发的售后服务类奖项或排名，提供其奖项照片或荣誉证书扫描件。

（6）投标人或维保实施人提供维护保养的专业工具的介绍，需图文并茂。

附件1：医疗设备维保服务情况调查表

医疗设备维保服务情况调查表

各科室：

为了解医疗设备在维保服务合同期间设备的使用情况，了解维保公司在合同期内的维修质量、服务水平，加强对维保公司全方位的监管。现开展对医疗设备维保情况调查。

设备使用科室：                                       年   月   日

| 设备名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保公司名称 |  | 合同要求保养次数 |  |
| 服务时段 |  | 实际保养次数 |  |
| 平均开机时间 | 天/月 | 实际开机率 |  |
| 项目评价; 优（90-100分）; 良（80-90分）; 中（60-80分）; 差（0-60分）. 响应速度; (<1小时); (1-4小时); (4-12小时); (>12小时). 现场工程师的技术水平和服务态度. 配件的到货速度、 维修质量及效率. 预防性维护计划 和组织实施. 服务季报提供情况. 合计. |
| 设备故障情况： 设备的故障发生情况： 频繁（ ）一般（ ）较少（ ） 设备在该维保期内有否停过机：有（ ） 否（ ） 停机天数： 天/年； 停机次数： 次/年 |  |  |  |
| 征询意见： - 是否设立日常使用登记本并做好日常使用登记？ 是（ ）否（ ） - 是否设立设备维修登记簿并做好日常登记？ 是（ ）否（ ） - 您认为该公司的服务和维修质量整体水平如何？还有何需要改善的地方？ 科室经办人签名： 日期： 科室负责人签名： 日期： |  |  |  |