中山大学附属第三医院信息化运维服务项目用户需求书

项目概况

项目建设背景

医院信息化的快速发展：随着医院信息化的深入发展，医院内部的信息点数量大幅增加，移动终端与教学、管理、行政办公、患者服务的结合日益紧密。同时，医院的数字化程度也在不断提升，对有线及无线网络设施的要求及依赖越来越高，项目实施可满足日益增长的移动医护工作、数据传输、患者服务及智能化管理等需求，实现医护人员移动诊疗、移动查房及患者定位等服务场景，提升诊疗效率与服务质量。同时结合蓝牙信标，为患者提供相关的定位及科室指引服务，直接提高患者就医体验。为适应医院长期发展规划，需构建灵活可扩展的网络架构，支持未来新技术和业务的无缝集成。

适应智慧医院建设趋势：智慧医院建设是未来医院发展的方向，需要强大的无线网络作为支撑，为医院提供更稳定、更高速、更安全的无线网络环境，支持智慧医院相关应用的部署和运行，如远程医疗、智能诊疗、医院信息管理系统等，提升医院的信息化水平和竞争力，现有网络已无法满足全场景覆盖需求，主要存在以下问题：一是部分区域（如门诊楼、医技科室、地下区域等）存在信号盲区或弱覆盖，导致移动医疗终端频繁断联；二是现有网络并发承载能力不足，难以支撑大量医护终端、患者设备及物联网医疗设备的同时接入；三是网络架构存在优化空间，内外网隔离、医疗设备专用网络保障等安全防护体系需进一步完善；四是现有部分单频AP设备性能有限，存在信道干扰、传输速率低等问题，影响临床业务效率。

对医院网络设备及系统进行年度维护保养，确保网络稳定运行，保障医院计算机网络高效、平稳运转，满足全院工作人员日常网络需求。通过优化网络资源分配，优先保障关键业务数据流畅传输，并对终端及外设故障实行统一管理、智能分发，确保专业人员高效处理对应事件。所有突发事件均实现全流程可控、可跟踪、实时反馈，用户可随时查询处理进度，杜绝服务请求无人响应或延迟响应的情况，从而提升运维效率、用户满意度及业务系统使用体验。

总体建设目标

网络一体化智慧运维建设

构建一网统管、智能自治、主动预防、闭环处置的网络一体化智慧运维体系，实现从被动响应到主动预判、从分散管理到统一管控、从人工操作到自动化执行的转型，全面支撑数字化业务稳定运行。

监控全覆盖：构建 “物理环境 - 网络设备 - 服务器 - 应用系统 - 医疗终端 - 用户体验” 六级全栈监控体系，实现无死角、无盲区的实时监测；

运维智能化：通过大数据分析与机器学习技术，实现故障智能预警、根因自动定位、处置方案推荐，将故障平均修复时间（MTTR）从当前的 60 分钟压缩至 15 分钟以内；

管理一体化：整合资产、工单、日志、报表等核心运维模块，实现 “数据互通、流程联动、管理闭环”，降低跨系统操作成本；

操作自动化：实现 80% 以上的重复性运维工作自动化执行，减少人工操作失误，提升运维响应效率；

合规强保障：满足医疗行业数据安全、网络安全相关法规要求，实现运维操作全程可审计、可追溯，符合等保 2.0 三级标准；

扩展高灵活：平台架构支持弹性扩容，可适配未来 3-5 年医院网络规模扩张（设备数量增长 50%、终端用户增长 80%）与业务场景拓展需求。

无线网络升级改造

提升网络性能与稳定性：随着医疗信息化的深入，高清影像传输、电子病历系统、远程医疗等应用对网络带宽和稳定性要求极高。改造项目旨在通过升级核心网络设备、优化网络架构、引入万兆网络技术等措施，确保数据传输的高速、低延迟，减少网络拥堵和故障率，建设一张全覆盖、零漫游、高速率、可扩展的无线网络。使患者、医护人员能够随时随地、方便高效地使用无线网络开展移动医疗业务，从而构建一个真正可用的、无中断的无线网络，进一步促进我院移动医疗业务全面开展，提高工作效率。

优化资源配置与管理：通过引入软件定义网络(SDN)、网络虚拟化技术，提高资源利用率，实现网络资源的灵活分配和自动化管理，简化运维流程，降低成本，提升响应速度和业务连续性。

支持新兴技术应用：为人工智能(AI)、物联网(IoT)、5G、远程医疗等新兴技术的应用提供必要的网络基础设施，促进医院智能化转型，提升诊断和治疗水平，增强患者体验。

满足业务扩展需求：随着医院规模的扩大和服务内容的丰富，原有的网络架构可能难以支撑。改造项目需前瞻规划，确保网络架构的可扩展性，为未来新增科室、服务、设备接入留有足够的带宽和接口资源。

提升医疗服务效率：通过优化网络布局和增强无线网络覆盖，确保医护人员能够随时随地访问关键医疗信息，提高工作效率，加快医嘱执行、检查结果查看等流程，缩短患者等待时间。

提高网络性能：通过改造项目，提升医院有线网络的整体性能，优化网络带宽和速度，保障医院内部系统的正常运行。

加强网络安全：加强网络安全防护，确保医院内部敏感信息的安全性，防止数据泄露和网络攻击。

提升服务水平：通过改善网络状况，提升医疗服务水平，为患者提供更好的就诊体验。

提高管理效率：提升医院信息化管理水平，加强医院对信息数据的管理和应用，提高管理效率。

提升服务效率：更快的数据传输和响应时间，优化患者就医流程，提高医护人员工作效率。

节省运维成本：现代化网络减少故障率，易于管理和维护，同时节约成本。

提升患者满意度：高效优质的服务和就医体验，增强医院竞争力和形象。通过优化网络资源分配，优先保障关键业务数据流畅传输，并对终端及外设故障实行统一管理、智能分发，确保专业人员高效处理对应事件。

信息化运维服务

以保障业务连续、提升服务质量、降低运维成本、强化安全合规为核心，构建标准化、集约化的信息化运维服务体系，实现从 “被动抢修” 向 “主动预防”、从 “分散管理” 向 “统一服务” 转型，为全院信息系统安全、稳定、高效运行提供持续可靠支撑。

稳定性保障：确保院内机房服务器存储设备全年无重大故障停机。

数据安全性保障：防范数据丢失、泄露、篡改，确保医疗数据（患者信息、诊疗记录等）的完整性、保密性和可用性，符合《医疗纠纷预防和处理条例》《网络安全法》等相关法律法规要求。

性能优化保障：定期对院内机房服务器存储设备进行性能监测与优化，确保设备资源利用率合理（CPU利用率峰值不超过85%，内存利用率峰值不超过80%，存储使用率不超过80%），支撑核心业务系统高效响应。

合规性保障：运维服务全过程符合医院信息安全管理规范及医疗行业相关合规要求，留存完整的运维记录，确保可追溯。

项目建设需求

总体建设需求

网络一体化智慧运维服务

(1) 建设网络一体化智慧运维平台，实现对两院区有线、无线、核心交换机、出口网关、安全设备、服务器及虚拟化资源的统一集中监控、统一告警、统一管理；

(2) 支持全网拓扑自动发现、物理 / 逻辑拓扑可视化，实时展示设备状态、端口流量、链路利用率、设备健康度，实现网络架构一目了然；

(3) 实现智能告警与故障闭环管理：支持告警分级、告警降噪、根因分析、影响范围判断，自动生成工单并跟踪处理过程，形成告警 — 诊断 — 派单 — 处理 — 复盘的全流程闭环；

(4) 提供无线网络专项智慧运维能力：包括无线信号质量分析、终端接入体验监测、漫游轨迹分析、信道干扰优化、AP 负载均衡、空口性能诊断，保障移动医疗业务不中断、不卡顿；

(5) 支持业务性能监控：针对 HIS、LIS、PACS、电子病历、集成平台等核心医疗业务系统，实现端到端网络时延、丢包、吞吐量、访问成功率的实时监测与预警；

(6) 具备自动化运维能力：支持配置自动备份、批量配置下发、标准化巡检自动化、异常自动恢复，减少人工操作，提高运维效率与规范性；

(7) 提供多维度运维报表：包括设备可用性、网络流量趋势、故障统计、SLA 达成率、资源利用率、用户接入分析等，为医院信息化规划、扩容改造提供数据支撑；

(8) 满足等保 2.0、电子病历、互联互通对网络运维、日志审计、操作留痕、权限管理的相关要求，保障运维过程安全、可追溯、可审计；

(9) 运维平台具备良好兼容性与扩展性，支持后续接入机房动环、安防、物联网设备、业务系统监控，逐步建成全院统一的智慧运维中枢。

无线网络升级改造

本次规划对我院天河和岭南两院区现有内网无线网络进行升级扩容建设， 同时对两院区区域无线外网覆盖，达到两院区无死角覆盖无线内外网的效果，内外网流量隔离，采用新一代WiFi（不能低于WIFI 7）设备，实现天河院区以及岭南院区无线网络无缝全覆盖，满足医院员工日常医疗移动业务使用、移动查房、无线输液、OA、办公和互联网访问等需求，满足患者移动支付、自助挂号、结果查询、访问互联网等需求，支持未来对物联网扩展功能。同时要能够有效改善无线网络信号差、漫游效果差、干扰严重等问题，具备更高的接入带宽能力，为我院实现智慧医院建设提供基础架构支撑。

通过本次项目建立一个设计规范、功能完备、技术创新、性能优良、安全可靠、有良好的扩展性与可用性并且具备可管理易维护的内外网无线网络，以高效率，高速度，高稳定、低成本的方式提高医院工作效率与服务水平。具体需要达到的目标如下：

(1)本次内外网无线覆盖包含天河院区和岭南院区，具体覆盖楼层以及区域参考附表，天线单元有效覆盖不应少于区域附表房间数量，候诊区域及医疗通道强信号覆盖；

(2)签订合同后须在6个月内完成施工；

(3)办公、医疗、病人检查治疗候诊区域无缝覆盖，高可靠、高稳定：特别对于影像科、放疗科、骨科、呼吸科等科室医生在查房的时候，需要在移动端查看病人的CT、MR等大容量的影像图片，缩短医生的打开等待时间，使医生的使用体验更加流畅；

(4)医疗用无线设备覆盖需满足“零漫游”要求：PDA、移动心电监护、查房车实时性要求高，要求网络能做到无缝漫游，让终端在每一个病房走动保持业务不中断，要求各种移动设备在同一楼层内所能到达的地方都要保持良好的信号，不能产生数据丢包，不能使用业务连接中断；

(5)无线网络需支持物联网扩展能力以满足未来物联网扩展要求:无线网络应具备平滑扩展医疗物联网业务的能力，可通过数据透传、链式扩展、紧耦合板载等方式进行扩展，为我院未来智慧医院建设提供足够的空间，例如重症设备、手术麻醉泵定位、大型设备定位、病患定位、母婴监护、资产管理、医疗废弃物监测、楼宇智能化等。

(6) 建立多层次、全方位的网络安全防护体系，实现内外网、医疗业务网与物联网的有效隔离；

(7) 实现无线网络全生命周期的可视化运维、精准故障定位与性能主动优化；通过对医疗核心业务的网络体验监测，保障业务连续性与稳定性；同时提升网络运维的智能化水平，降低人工运维成本，支撑智慧医疗业务的高效开展。

(8)与医疗设备互不干扰;

(9)由于临建、科室装修、搬迁、场所功能改变等一系列不确定性因素，预留5%的冗余(包含设备、材料和实施费用)用于确保后续无线能够快速精准覆盖， 满足业务需求；

(10)满足医院等级保护、电子病历和互联互通评级等对无线网络的技术要求；

(11)包含旧无线设备拆除、利旧设备安装，弱电间线路整理；

(12)整体验收后包含三年免费维保服务期.含软硬件设备维修、故障处理、设备日常维护、技术培训、定时巡检。

本地机房信息项目运维服务

1、本地机房服务器运维服务

提供本地机房服务器资产台账管理、线路整理、标签规范、扩容支撑服务，确保机房环境安全、规范、可控；

配合医院完成本地机房服务器的数据库与操作系统的等级保护、消防检查、节能改造等相关工作。

配合完成本地机房服务器利旧与迁移的改造工程。

2、本地机房HIS系统的2026年度（12个月）运维服务

负责 HIS 系统日常运行监控、故障快速响应与排查，保障门诊、住院、收费、药房、护士站等核心业务不间断运行；

提供 HIS 数据库性能监控、表空间管理、日志清理、备份有效性检查，确保数据安全与系统高效运行；

协助处理 HIS 相关接口、终端、打印机、读卡设备等配套问题，保障临床业务顺畅；

对HIS系统进行版本更新、补丁升级、参数调优、问题复盘，持续提升系统稳定性；

配合完成HIS故障应急演练等日常运维工作。

3、 本地机房集成平台的2026年度（12个月）运维服务

负责医院集成平台 / ESB / 中间件的运行状态监控、服务链路监测、消息队列监控，确保各系统间数据互通正常；

对集成平台接口进行日志审计、异常重试、阻塞排查、流量监控，保障 HIS、LIS、PACS、体检、病案、医保等系统间数据准确、实时交互；

提供集成平台配置管理、权限管理、服务治理、性能优化，支持新业务系统接入联调；

建立接口故障快速定位机制，缩短业务中断时间，保障医院整体业务流程闭环。

网络一体化智慧运维服务需求

需求背景

随着医院数字化转型进入深水区，HIS（医院信息系统）、LIS（检验信息系统）、PACS（医学影像存档与通信系统）、手术麻醉系统、电子病历系统、远程会诊平台、移动查房终端等核心业务系统已实现全场景覆盖，门诊挂号、住院结算、药品调剂、检验检查、手术执行、重症监护等关键医疗环节对网络的依赖度达到 “零容忍” 级别。当前医院网络架构呈现 “有线+无线” 深度融合、“内网+外网” 边界复杂、“物理+虚拟” 环境并存的特点。

传统分散式运维模式依赖人工巡检、被动响应，存在三大核心痛点：一是故障发现滞后，医疗场景下网络中断 1 分钟即可导致门诊停诊、手术延误等严重后果，而传统模式平均故障发现时间超 30 分钟；二是监控维度不全，缺乏对医疗专用设备（如超声仪、CT 机、移动护理车）的定制化监控，存在运维盲区；三是数据孤岛严重，网络设备、服务器、业务系统的运维数据分散存储，无法实现全链路问题追溯。为破解上述难题，保障医疗业务 7×24 小时连续稳定运行，提升运维效率与管理精细化水平，亟需建设一套适配医疗行业特性的一体化智能运维平台。

建设目标

监控全覆盖：构建 “物理环境 - 网络设备 - 服务器 - 应用系统 - 医疗终端 - 用户体验” 六级全栈监控体系，实现无死角、无盲区的实时监测；

运维智能化：通过大数据分析与机器学习技术，实现故障智能预警、根因自动定位、处置方案推荐，将故障平均修复时间（MTTR）从当前的 60 分钟压缩至 15 分钟以内；

管理一体化：整合资产、工单、日志、报表等核心运维模块，实现 “数据互通、流程联动、管理闭环”，降低跨系统操作成本；

操作自动化：实现 80% 以上的重复性运维工作自动化执行，减少人工操作失误，提升运维响应效率；

合规强保障：满足医疗行业数据安全、网络安全相关法规要求，实现运维操作全程可审计、可追溯，符合等保 2.0 三级标准；

扩展高灵活：平台架构支持弹性扩容，可适配未来 3-5 年医院网络规模扩张（设备数量增长 50%、终端用户增长 80%）与业务场景拓展需求。

核心功能需求

全栈式监控与可视化管理

        - 1、多维度拓扑可视化

支持自动发现与实时更新：基于 LLDP、CDP 等协议自动发现网络设备、服务器、存储、医疗专用终端等 IT 资源，支持自定义发现规则（IP 段、端口范围、协议类型），拓扑图更新延迟不超过 30 秒，设备新增 / 下线后自动同步至拓扑视图，无需人工干预；

拓扑视图分层展示：提供宏观（全院网络架构）、中观（楼宇 / 楼层网络分布）、微观（设备端口级连接）三级拓扑视图，支持自由缩放、平移、全屏展示，点击任意设备节点可弹窗查看设备详情（型号、IP 地址、固件版本、运行时长、负载状态等）；

设备面板精细化展示：提供 1:1 还原的设备物理面板图，清晰呈现网口（速率、双工模式、是否启用、连接状态）、光口（光功率、接收灵敏度）、板卡（运行状态、温度）、电源（供电模式、电压、负载）、风扇（转速、运行状态）等硬件组件信息，支持组件状态颜色标识（绿色 = 正常、黄色 = 告警、红色 = 故障、灰色 = 未启用），点击组件可联动查看关联性能指标（如网口流量、光口误码率）；

3D 机房仿真可视化：支持导入机房 CAD 图纸或现场扫描建模，生成 1:1 还原的 3D 机房场景，包含机柜布局、设备上架位置、线缆走向、空调出风口、UPS 部署等细节；叠加展示实时数据：设备运行状态（告警 / 正常）、机柜温湿度（精度 ±0.5℃/±5% RH）、漏水检测（定位精度≤1 米）、供电状态（电压、电流、功率），支持鼠标拖拽漫游、视角切换（全局 / 局部 / 机柜内部），实现机房 “无人值守” 智能监控；

        - 2、全指标监控覆盖

1）基础设施层监控（动环监控）：

供电系统：监控 UPS 输入 / 输出电压（精度 ±0.1V）、电流（精度 ±0.1A）、功率因数（精度 ±0.01）、电池组电压（单节电池电压监测）、充放电状态、剩余容量（SOC）、预计续航时间，支持电池老化趋势分析与更换提醒；

空调系统：监控精密空调回风 / 送风温度（精度 ±0.1℃）、湿度（精度 ±5% RH）、压缩机运行状态、风机转速、滤网压差（堵塞预警）、制冷剂压力，支持空调故障（如压缩机过载、风机故障）自动告警；

环境传感器：覆盖温湿度传感器（部署密度≥1 个 / 20㎡）、漏水检测绳（沿机柜列部署，无断点）、烟感传感器、红外人体传感器，支持传感器故障（如离线、数据异常）自动上报；

2）网络设备层监控：

有线设备：监控交换机、路由器的 CPU 利用率（阈值可自定义）、内存使用率、磁盘空间、端口流量（入 / 出方向，精度 1Kbps）、带宽利用率、丢包率（精度 0.01%）、时延（精度 1ms）、CRC 错误数、广播风暴阈值；支持 Trunk 端口、聚合端口的成员状态、负载分担情况监控；

无线设备：监控 AP 的信号强度（精度 1dBm）、信道利用率、接入终端数、漫游成功率、丢包率、时延，支持 2.4G/5G 双频段独立监控；监控 AC 的 CPU 利用率、内存使用率、终端接入总数、会话数、License 使用状态；

3）服务器与存储层监控：

服务器：监控 CPU（单核心利用率、负载均衡情况）、内存（使用量、缓存命中率）、磁盘（读写速率、IOPS、使用率、坏道数量）、网卡（流量、丢包率）、操作系统进程（CPU 占用 TOP10、内存占用 TOP10），支持 Windows、Linux、国产操作系统（麒麟、统信）的深度监控；

存储设备：监控存储阵列的控制器状态、硬盘运行状态（在线 / 离线、坏道）、RAID 组状态、存储池使用率、IOPS、读写带宽、延迟，支持存储容量扩容提醒；

4）应用服务层监控：

数据库：支持 Oracle、MySQL、SQL Server、达梦等数据库监控，指标包括表空间使用率、数据文件增长率、会话数（活跃会话 / 空闲会话）、死锁数量、慢查询（自定义阈值，如执行时间超 5 秒）、索引命中率、日志文件大小；

中间件：支持 Tomcat、WebLogic、Nginx、Redis 等中间件监控，指标包括连接池使用率、线程池活跃数 / 最大数、请求响应时间、错误率、日志报错信息；

医疗业务系统：针对 HIS、LIS、PACS 等核心系统，监控系统可用性（ uptime）、交易成功率、平均响应时间（精度 1ms）、并发用户数、接口调用成功率（如 HIS 与 LIS 的数据交互接口），支持自定义业务指标（如门诊挂号交易、住院结算交易的单独监控）；

5）医疗终端与用户体验层监控：

医疗专用终端：监控 CT 机、MRI 机、超声仪等设备的网络连接状态、数据传输速率、接口响应时间，支持设备离线、数据传输中断自动告警；

移动终端：监控移动护理车、平板、笔记本等设备的电池电量、网络接入方式（有线 / 无线）、信号强度、漫游切换次数、应用访问速率（如 PACS 影像加载时间）；

用户体验评级：基于网络时延（≤50ms 为优、50-100ms 为中、>100ms 为差）、丢包率（≤0.1% 为优、0.1%-1% 为中、>1% 为差）、接入成功率（≥99.9% 为优、99%-99.9% 为中、为差）等指标，自动生成用户体验等级，支持按科室、区域、终端类型统计用户体验分布。

        - 3、智能告警管理

告警采集与解析：支持 SNMP Trap（v1/v2c/v3）、Syslog（RFC3164/RFC5424）、Windows Event Log、API 接口、自定义脚本等多种采集方式，可解析华为、H3C、Cisco 等主流设备的原厂告警码，支持自定义告警解析规则（正则表达式匹配）；

告警信息完整性：每条告警需包含 12 个核心字段：告警 ID、发生时间（精确到毫秒）、故障设备名称 / IP / 位置、故障组件、告警级别、影响范围（涉及科室、业务系统、终端数量）、故障描述、原始告警码、处理状态、处理人、建议处置方案、关联告警 ID；

智能告警降噪：具备三重降噪机制：一是重复告警过滤（同一设备同一故障在 3 分钟内重复上报时自动合并，仅更新发生时间）；二是同源告警合并（因同一根因导致的多设备 / 多组件告警自动归类，仅展示根因告警）；三是告警抑制（低级别告警被高级别告警抑制，如设备离线告警触发后，该设备的端口告警自动抑制），最终实现误报率低于 5%、告警压缩率高于 80%；

告警分级与通知：

1）紧急告警（P1）：如核心交换机离线、手术室网络中断、UPS 供电故障等影响医疗业务正常开展的故障，响应时间≤1 分钟，通知方式包括平台弹窗（强制置顶）、短信（运维负责人 + 科室负责人）、电话语音通知、企业微信 / 钉钉群推送；

2）重要告警（P2）：如非核心设备故障、网络带宽超阈值、服务器负载过高（未影响业务）等，响应时间≤5 分钟，通知方式包括平台弹窗、短信（运维负责人）、企业微信 / 钉钉推送；

3）一般告警（P3）：如单个端口断开、硬盘使用率超 80%、空调滤网轻微堵塞等，响应时间≤30 分钟，通知方式包括平台消息、邮件；

4）提示告警（P4）：如设备固件版本更新提醒、资产即将过保等，响应时间≤24 小时，通知方式包括平台消息；

告警生命周期管理：支持告警状态流转（未处理→处理中→已解决→已关闭），处理中状态支持设置处理人、处理备注、预计解决时间；已解决状态需填写解决方法、验证结果；支持告警回溯查询（按时间、设备、级别、状态等多维度筛选），告警数据保留时间≥3 年。

智能运维与自动化编排

        - 1、故障智能诊断

诊断算法能力：集成决策树、神经网络、关联规则挖掘等多种机器学习算法，基于历史故障数据（≥10 万条样本）训练诊断模型，支持模型在线自学习（新增故障案例自动补充训练集）；

故障识别范围：覆盖医疗场景常见故障类型：网络类（链路中断、带宽拥塞、VLAN 配置错误、路由环路、无线漫游失败）、设备类（硬件故障、固件异常、配置错误）、系统类（数据库死锁、中间件崩溃、服务器宕机）、环境类（温湿度超标、供电异常）、医疗终端类（设备离线、数据传输失败），故障识别准确率≥85%；

根因定位能力：支持 “告警→日志→性能数据” 三位一体的根因追溯，例如当收到 “PACS 影像加载缓慢” 告警时，系统自动关联查询：网络链路带宽利用率、服务器 CPU / 内存负载、存储 IO 延迟、数据库查询响应时间等数据，定位根因（如存储 IO 瓶颈），定位时间≤5 分钟；对于复杂故障（多因素叠加），支持人工干预调整诊断维度；

故障处置知识库：内置医疗行业专属知识库，包含≥500 个常见故障案例（按故障类型分类），每个案例需包含故障现象、触发条件、根因分析、处置步骤（图文结合）、验证方法、预防措施；支持知识库检索（关键词、故障类型、设备型号）、人工新增案例、案例点赞 / 收藏 / 评论功能，实现知识沉淀与复用。

        - 2、自动化运维编排

任务模板自定义：支持可视化拖拽式配置运维任务模板，无需编写代码；模板包含任务名称、描述、执行对象（设备组 / 单个设备 / 拓扑区域）、执行步骤（命令行 / API 调用 / 文件传输 / 脚本执行）、步骤依赖关系（串行 / 并行）、执行条件（如 CPU 利用率 > 80% 时触发）、输出结果校验规则（如命令返回码 = 0 为成功）、失败处理策略（重试次数、告警通知）；

定时运维任务：支持两种定时模式：一是一次性定时（指定具体日期时间执行）；二是周期性定时（按小时 / 日 / 周 / 月重复，支持设置执行间隔、生效时间段、跳过节假日）；支持的定时运维场景包括：设备配置备份（每日凌晨 2 点执行）、系统日志清理（每周日凌晨 3 点执行）、网络性能巡检（每小时执行一次）、硬盘空间清理（当使用率超 85% 时触发）；

批量操作能力：支持基于设备标签（如 “门诊楼交换机”“ICU 服务器”）、设备类型、拓扑区域筛选目标设备，单次批量操作支持设备数量≥1000 台；支持的批量操作包括：配置下发（如 VLAN 配置、ACL 规则）、固件升级、命令执行（如 ping、traceroute）、状态查询、文件分发（如配置文件、脚本）；批量操作支持断点续传（设备离线后上线自动继续执行）、执行结果实时反馈（成功 / 失败数量、失败原因）；

运维任务托管：支持将日常重复性运维工作设置为 “托管任务”，由平台自动执行并生成报告，例如：

每日设备健康巡检：检查设备 CPU / 内存 / 磁盘负载、端口连接状态、告警数量，生成《设备健康日报》，标记异常设备；

每周配置合规检查：对比设备当前配置与标准配置模板，识别违规配置（如未启用端口安全、ACL 规则错误），生成《配置合规周报》并支持一键修复；

每月资产核对：比对平台资产信息与实际设备状态，识别资产变更（新增 / 下线 / 位置变动），生成《资产变更月报》；

自动化故障修复：针对常见故障（如端口 Down、无线 AP 离线、数据库连接池满），支持配置 “告警触发型自动化任务”，当特定告警发生时，自动执行修复操作，例如：当收到 “交换机端口 Gi1/0/24 Down” 告警时，自动执行 “shutdown Gi1/0/24”→“no shutdown Gi1/0/24” 命令重启端口，修复后自动验证端口状态，若修复失败则触发人工通知。

        - 3、性能优化建议

网络瓶颈分析：基于实时性能数据与历史趋势（近 7 天 / 30 天 / 90 天），自动识别网络瓶颈：如带宽瓶颈（某链路带宽利用率持续超 90%）、端口瓶颈（某端口丢包率持续超 1%）、无线瓶颈（某区域 AP 接入终端数超上限），生成瓶颈分析报告，包含瓶颈位置、影响范围、峰值时段、成因分析；

优化建议精准性：针对不同瓶颈类型提供具体可执行的优化建议，例如：

带宽瓶颈：建议 “扩容链路带宽至 10G”“配置 QoS 策略优先保障 PACS 影像传输流量”“限制非医疗业务（如视频下载）带宽占比≤10%”；

无线瓶颈：建议 “新增 2 台 AP 部署于门诊楼 3 层东侧区域”“调整 AP 信道至 11 信道（当前信道干扰系数≥0.7）”“限制单 AP 最大接入终端数为 30 台”；

服务器瓶颈：建议 “扩容服务器内存至 32GB（当前内存利用率持续超 85%）”“优化数据库索引（慢查询 TOP3 语句如下）”；

无线射频智能调优：支持两种调优模式：一是实时调优（当 AP 信号干扰系数≥0.6、接入终端数超阈值时自动触发）；二是定时调优（每日凌晨 1 点执行全局调优）；调优参数包括信道（2.4G 支持 1/6/11 信道，5G 支持 36/40/44/48 等信道）、发射功率（1-27dBm 可调）、Beacon 间隔、漫游阈值；调优后需实现：信号覆盖无盲区（-75dBm 以上）、同信道干扰系数≤0.4、漫游成功率≥99.5%；

流量趋势与容量规划：支持自定义时间跨度（1 小时 - 1 年）的流量趋势分析，提供折线图、柱状图、热力图等可视化展示；基于历史数据（近 6 个月）采用指数平滑法预测未来 3 个月的流量增长趋势，当预测某链路 / 设备负载将超阈值时，提前 15 天生成容量扩容提醒；支持按业务类型（PACS 影像、门诊挂号、住院结算等）拆分流量占比，为带宽分配优化提供数据支撑。

资产与运维融合管理

全生命周期资产管理

1）资产分类与信息完整性：

资产分类：按医疗 IT 资产特性分为 6 大类：网络设备（交换机、路由器、AP、AC）、服务器设备（物理服务器、虚拟化主机）、存储设备（存储阵列、硬盘、U 盘）、终端设备（台式机、笔记本、平板、医疗专用终端）、安全设备（防火墙、入侵检测系统）、动环设备（UPS、精密空调、传感器）；

资产信息字段：每类资产需包含基础信息（资产编号、名称、型号、序列号、厂商、供应商、采购日期、质保期、报废日期、资产状态）、位置信息（所在楼宇、楼层、机房、机柜编号、U 位）、配置信息（IP 地址、MAC 地址、端口数量、硬件配置）、关联信息（关联设备、所属科室、使用人、运维负责人）；

2）资产流程管理：

入库管理：支持批量导入（Excel 模板）、二维码 / 条形码扫描录入、API 对接采购系统自动同步；入库时需上传采购合同扫描件、验收报告，生成入库单（包含资产清单、入库人、入库时间）；

领用管理：支持线上领用申请（使用人发起、科室负责人审批、运维负责人确认），领用后资产状态变更为 “在用”，自动记录领用时间、使用人、所在位置；

变更管理：支持资产信息变更（如位置调整、使用人变更、配置升级）申请，需填写变更原因、变更内容，经审批后生效，变更记录永久留存；

维修管理：支持维修申请（使用人 / 运维人员发起），记录维修原因、维修厂商、维修费用、维修周期、维修结果，维修期间资产状态变更为 “维修中”；

调拨管理：支持跨科室资产调拨，需经调出科室负责人、调入科室负责人、运维负责人审批，调拨后自动更新资产所属科室、位置信息；

报废管理：支持报废申请（运维人员发起，需附报废检测报告），经科室负责人、财务负责人、院级领导审批后，资产状态变更为 “报废”，生成报废清单，支持与财务系统对接同步报废信息；

3）资产与监控联动：支持 “资产编号→设备监控→告警历史→运维记录” 一键跳转，例如通过资产编号查询某台交换机，可同步查看其实时运行状态、历史告警记录、配置备份版本、维修记录、巡检报告；当资产状态变更（如从 “在用” 变为 “维修中”）时，自动同步至监控系统，调整相关监控策略（如暂停维修期间的告警通知）；

4）资产标签管理：支持生成自定义二维码 / 条形码标签（包含资产编号、名称、型号、所属科室），支持标签打印（支持不同尺寸、材质选择）；支持移动端扫描标签快速查询资产信息、发起维修 / 变更申请。

运维工单管理

        - 1、工单类型与字段

工单类型：分为故障工单（处理网络故障、设备故障、应用故障）、巡检工单（执行定期巡检任务）、变更工单（处理配置变更、设备升级）、咨询工单（解答使用人疑问）；

工单核心字段：工单编号、标题、类型、优先级（紧急 / 重要 / 一般 / 低）、状态（未受理→处理中→已解决→已关闭）、发起部门、发起人、联系方式、故障描述（支持上传图片 / 视频）、涉及资产（可多选）、受理人、处理人、处理时间、解决方法、验证结果、满意度评分；

        - 2、工单流转机制

自动派单：支持基于规则自动分配工单（如网络设备故障派给网络运维组、服务器故障派给系统运维组），支持负载均衡派单（按处理人当前未完成工单数量分配）；

手动派单：运维负责人可手动调整工单处理人，支持批量派单；

转派机制：处理人无法解决时，可发起转派申请（需说明转派原因），经运维负责人审批后转至其他处理人；

超时提醒：设置工单超时阈值（紧急工单≤15 分钟、重要工单≤30 分钟、一般工单≤2 小时、低优先级工单≤24 小时），超时前 10 分钟触发提醒，超时后自动升级至运维负责人；

        - 3、工单统计与分析

支持按工单类型、优先级、处理人、部门、时间段统计工单数量、平均处理时长、解决率、满意度评分，生成《运维工单月度报告》，支持导出 Excel、PDF 格式。

日志与审计管理

日志采集范围：覆盖网络设备日志（配置日志、操作日志、系统日志）、服务器日志（系统日志、应用日志、安全日志）、平台操作日志（登录日志、功能操作日志、工单处理日志）、安全设备日志（访问控制日志、入侵告警日志）、医疗业务系统日志（交易日志、访问日志）；

日志处理能力：支持日志实时采集（延迟≤10 秒）、批量导入、API 对接第三方系统日志；支持日志标准化解析（统一字段格式：日志时间、设备名称、IP 地址、日志类型、事件描述、操作人、结果状态）；日志存储容量支持≥10TB，保留时间≥1 年，支持压缩存储（压缩比≥5:1）；

日志检索与分析：支持多维度检索（按时间范围、设备类型、日志类型、关键词、操作人等），支持模糊查询、精确查询、组合查询；支持日志可视化分析（如日志分布饼图、事件趋势折线图、异常日志 TOP10）；支持日志导出（Excel、CSV 格式），导出时需记录导出人、导出时间、导出范围；

操作审计：记录所有平台操作行为，包括登录（登录账号、IP 地址、登录时间、登录结果）、配置修改（修改前配置、修改后配置、修改人、修改时间、审批状态）、工单处理（工单编号、操作类型、操作人、操作时间）、资产变更（资产编号、变更内容、操作人、审批状态）；审计日志支持按操作人、操作类型、时间范围查询，支持生成审计报告，审计记录永久留存，不可篡改。

数据统计与报表分析

多维度报表生成

标准报表库：内置≥20 类标准报表，涵盖：

运行状态类：《设备可用性日报》《网络性能周报》《服务器负载月报》《用户体验统计报告》；

告警统计类：《告警汇总日报》《告警分级统计周报》《高频告警分析月报》《故障类型分布报告》；

运维管理类：《工单处理统计日报》《运维工作量月报》《故障修复时间分析报告》《自动化任务执行报告》；

资产管理类：《资产状态统计报告》《资产质保期预警报告》《资产维修统计报告》《资产采购趋势报告》；

合规审计类：《操作审计月报》《配置合规检查报告》《日志安全分析报告》《等保合规自查报告》；

自定义报表：支持可视化报表配置，用户可选择报表名称、统计周期（日 / 周 / 月 / 季 / 年）、统计维度（设备类型、科室、区域、时间）、指标类型（可用性、负载、告警数量、工单数量等）、展示方式（表格、折线图、柱状图、饼图、热力图）；支持设置报表过滤条件（如仅统计门诊楼设备、仅统计紧急告警）；

报表输出与分发：支持报表导出为 PDF、Excel、Word、图片格式；支持定时分发（如每日 8 点自动发送《设备可用性日报》至运维负责人邮箱）；支持报表订阅（用户可订阅感兴趣的报表，系统自动推送）；支持报表在线分享（生成分享链接，设置访问权限与有效期）。

数据洞察与决策支持

多指标对比分析：支持在同一时间轴上对比多个指标（如同一链路的带宽利用率、丢包率、时延）、多个设备（如 3 台核心交换机的 CPU 利用率）、多个时间段（如本周与上周的告警数量），支持拖拽调整时间范围、指标类型，图表实时刷新；

数据钻取分析：支持从宏观数据钻取至微观细节，例如：从 “全院网络健康度评分” 钻取至 “某楼宇网络健康度”，再钻取至 “某楼层交换机健康度”，最后钻取至 “该交换机的具体告警与性能数据”；

TOP N 分析：支持自定义 TOP N 统计（如 TOP10 高负载设备、TOP5 频繁告警科室、TOP3 慢响应应用、TOP10 长处理时间工单），支持按不同维度排序（如按告警数量降序、按响应时间升序）；

网络健康度评分：建立多维度健康度评估模型，评分维度包括设备可用性（权重 30%）、性能指标达标率（权重 25%）、告警数量（权重 20%）、配置合规率（权重 15%）、运维工单解决率（权重 10%）；评分范围 0-100 分（90 分以上为优秀、80-89 分为良好、70-79 分为合格、70 分以下为不合格）；支持按全院、楼宇、科室、设备类型生成健康度评分报告，自动识别健康度偏低的区域 / 设备，提供优化建议；

决策支持报表：生成《医院网络运维年度报告》，包含网络运行概况（设备数量、终端接入量、数据传输量）、运维绩效（故障处理效率、工单完成率、自动化运维占比）、资源利用情况（带宽利用率、服务器负载、存储容量）、安全合规情况（漏洞修复率、合规检查通过率）、问题与优化建议（重点问题清单、下一年度建设规划），为院级决策提供数据支撑。

性能指标要求

设备接入能力

网络设备：支持≥20000 台交换机、路由器、AP 等网络设备同时管理；

服务器与存储：支持≥5000 台物理服务器、虚拟化主机，≥100 套存储阵列管理；

终端设备：支持≥100000 个有线 / 无线终端（含医疗专用终端）同时接入监控；

动环设备：支持≥10000 个传感器、UPS、空调等动环设备接入；

数据采集性能

故障轮询间隔：最小支持 5 秒级轮询，可自定义调整轮询周期（5 秒 - 1 小时）；

性能数据采集间隔：最小支持 10 秒级采集，核心指标（如带宽利用率、CPU 负载）支持 1 秒级采集；

事件处理能力：每分钟可处理故障事件≥15000 个，日志数据≥50000 条，告警信息≥10000 条；

系统响应性能

拓扑图加载：全量拓扑图加载时间≤3 秒，局部拓扑图加载时间≤1 秒；

报表生成：标准报表生成时间≤10 秒，自定义复杂报表生成时间≤30 秒；

故障诊断：单故障诊断响应时间≤5 秒，复杂故障（多因素叠加）诊断响应时间≤15 秒；

检索性能：日志检索（近 1 个月数据）响应时间≤3 秒，资产信息检索响应时间≤1 秒；

系统稳定性

可用性：全年系统可用性≥99.99%，即年故障停机时间≤52.56 分钟；

连续运行时间：支持 7×24 小时不间断运行，无故障连续运行时间≥365 天；

容错能力：单模块故障（如采集模块）不影响其他模块运行，支持热插拔、故障自动切换；

存储能力

性能数据存储：支持≥1 年的性能指标数据存储（按 10 秒级采集频率，20000 台设备计算）；

告警与日志存储：支持≥3 年的告警数据、≥1 年的操作日志与系统日志存储；

配置备份存储：支持≥100 个版本的设备配置备份存储，每个版本保留时间≥6 个月；

存储扩展：支持存储容量弹性扩展，可通过新增存储节点实现容量扩容，扩容过程不影响系统运行；

并发访问能力

支持≥200 个用户同时在线操作，≥50 个用户并发执行报表生成、日志检索等复杂操作，系统无卡顿、无响应延迟。

兼容性要求

硬件兼容性

网络设备：兼容华为、H3C、Cisco、锐捷、 Juniper 等主流品牌，支持国产网络设备（如浪潮、新华三）；

服务器设备：兼容 HP、Dell、IBM、联想、华为等品牌，支持国产服务器（如浪潮、中科曙光、华为鲲鹏）；

存储设备：兼容 EMC、NetApp、华为、H3C 等品牌，支持国产存储设备（如浪潮、中科曙光）；

医疗专用设备：兼容 GE、西门子、飞利浦等品牌的 CT 机、MRI 机、超声仪等医疗设备的网络接口监控；

动环设备：兼容华为、维谛、科士达等品牌的 UPS、精密空调，支持标准 Modbus 协议的传感器设备；

软件兼容性

操作系统：支持 Windows Server 2016 及以上版本、Linux（CentOS 7.0+、Ubuntu 16.04+）、国产操作系统（麒麟 V4/V5、统信 UOS V20）；

数据库：支持 Oracle 11g 及以上版本、MySQL 5.7 及以上版本、SQL Server 2016 及以上版本、国产数据库（达梦 8.0+、人大金仓 V8）；

虚拟化平台：支持 VMware ESXi 6.0+、KVM、Hyper-V 2016+、国产虚拟化平台（华为 FusionSphere、浪潮 InCloud Sphere）；

中间件：支持 Tomcat 8.0+、WebLogic 12c+、Nginx 1.12+、Redis 4.0+、RabbitMQ 3.6+；

协议兼容性

网络协议：支持 SNMP v1/v2c/v3、Syslog、Telemetry、LLDP、CDP、ICMP、TCP/UDP、VXLAN、BGP、OSPF 等；

存储协议：支持 iSCSI、FC、NFS、CIFS 等；

虚拟化协议：支持 VMware vSphere API、KVM libvirt API 等；

通用协议：支持 HTTP/HTTPS、RESTful API、WebSocket、JDBC/ODBC 等；

安全与合规要求

权限管理

基于角色的访问控制（RBAC）：支持自定义角色（如系统管理员、网络运维员、服务器运维员、科室管理员、普通用户），每个角色可分配细粒度权限（功能权限：如拓扑查看、告警处理、工单审批；数据权限：如仅查看本科室设备、仅操作指定设备组）；

用户管理：支持用户创建、禁用、密码重置，密码需满足复杂度要求（长度≥8 位，包含大小写字母、数字、特殊字符），支持密码有效期设置（默认 90 天）、登录失败锁定（连续 5 次失败锁定 30 分钟）；

多因素认证：支持双因素认证（账号密码 + 动态验证码 / USB Key），可配置仅管理员账号启用或所有用户启用；

数据安全

传输安全：平台内部节点之间、平台与被监控设备之间的数据传输采用 SSL/TLS 1.2 + 加密，密钥长度≥2048 位；支持 HTTPS 访问平台，禁用 HTTP 协议；

存储安全：敏感数据（如用户密码、设备登录凭证）采用 AES-256 加密存储；数据库支持透明数据加密（TDE）；支持数据备份与恢复（手动备份 + 自动定时备份，备份策略可自定义），备份数据存储在异地或加密存储设备，恢复时间目标（RTO）≤4 小时，恢复点目标（RPO）≤1 小时；

访问安全：支持配置 IP 白名单（仅允许指定 IP 段访问平台）；支持登录日志审计（记录登录账号、IP 地址、登录时间、登录结果、退出时间）；

合规性要求

符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《医疗数据安全指南》等法律法规要求；

满足网络安全等级保护 2.0 三级标准要求，提供等保三级备案证明或测评报告；

符合医疗行业数据分类分级要求，对医疗业务数据、用户隐私数据（如患者信息）的运维操作进行严格管控，禁止未授权访问与泄露；

操作安全

敏感操作审批：对高危操作（如设备配置删除、资产报废、系统参数修改）实行二次授权与审批流程，需经运维负责人或上级领导审批后方可执行；

操作全程留痕：所有运维操作（登录、配置修改、工单处理、资产变更、报表导出）均生成审计日志，包含操作人、操作时间、操作内容、操作结果、IP 地址，审计日志不可篡改、不可删除，保留时间≥3 年；

应急处置：提供安全应急处置流程与预案，支持异常操作（如批量导出敏感数据、异地登录）自动告警，支持紧急情况下的系统锁定、数据隔离功能。

扩展性要求

架构扩展性

模块化设计：平台采用微服务架构，核心模块（监控采集、告警管理、智能诊断、资产管理、工单管理、报表分析）独立部署，支持按需启用 / 停用模块；

弹性扩容：支持基于业务需求新增功能模块（如后续可扩展安全态势感知、云资源监控、物联网设备监控模块），扩展过程不影响现有模块运行；

性能扩容：支持通过增加节点（采集节点、存储节点、分析节点）提升系统处理能力，适应设备数量与数据量增长；

二次开发支持

开放 API 接口：提供 RESTful API、WebService API 等标准化接口，支持第三方系统（如 OA 系统、财务系统、安全管理平台）调用，接口文档完整（包含接口地址、参数说明、返回格式、调用示例、错误码）；

二次开发平台：提供可视化二次开发工具，支持自定义功能模块（无需修改核心代码）、自定义监控指标（配置采集协议、解析规则）、自定义报表模板、自定义工单流程；

插件支持：支持插件化开发与部署，提供插件开发 SDK 与开发指南，支持开发自定义采集插件、告警插件、分析插件，插件可通过平台市场在线安装与升级；

系统集成能力

与现有系统集成：支持与医院 OA 系统（对接审批流程）、财务系统（对接资产采购、报废信息）、采购系统（对接资产入库信息）、安全管理平台（对接安全告警、漏洞信息）、医疗业务系统（对接业务指标、交易数据）集成，实现数据互通与流程联动；

与第三方工具集成：支持与常用运维工具（如 Ansible、Jenkins、Zabbix）集成，实现运维工具的统一管理与调度；

升级兼容性

平滑升级：支持系统版本在线升级，升级过程不中断运维服务（业务无感知），升级后保留历史数据（监控数据、告警记录、工单信息、资产信息）与配置信息；

向下兼容：新版本系统需兼容旧版本的配置文件、数据格式、API 接口，确保升级后第三方集成系统正常运行。

无线网络升级改造需求

本次项目建设需实现以下区域的全面覆盖，同时对原无线覆盖区域进行信号优化和性能升级：

1. 新增覆盖区域：门诊楼各诊疗室、候诊区、挂号缴费区；医技科室（影像科、检验科、超声科、病理科等）；急诊科及急救通道；地下车库、电梯间；新扩建的住院楼层及附属功能区域；行政办公区未覆盖区域。

2. 优化区域：对无线网络已覆盖的住院楼、行政楼等区域，重点优化信号弱、干扰严重的病房、走廊、医生工作站等区域，解决信道拥堵、传输速率低等问题。

网络架构需求:

采用“集中式AC+瘦AP”的架构模式，部署分层式AC架构，在总院设置主AC，关键楼宇或独立区域部署区域AC，通过IPsec隧道实现互联，兼顾管理集中性和局部自治能力。

无线网络现状

目前在我院的天河和岭南院区已实现部分住院区域的医疗无线内网覆盖， 无线设备主要为：2012年建设的Cisco AP设备，2018年建设的H3C AP设备，2024年建设的华为 AP设备，在前期建设中采用新旧结合的方式进行无线内网覆盖。

旧设备覆盖区域及设备状况：Cisco覆盖区域（2012年建设）、心理1,2,4区，门诊后座。Cisco设备状况：Cisco设备建设较早，只支持WiFi4，仅支持2.4G频道。无线信号受到干扰，在实际运行过程中遇到信号满格，但移动设备可连上但无法上网，设备不稳定，和现有设备兼容性差，基本满足不了现在无线业务需求，在本次无线网络建设项目中将全部拆除。

H3C覆盖区域（2018年12月建设完成、馈线方式）：岭南住院2-10楼，天河住院2-6楼，综合楼11-18楼，远洋7-8楼，肝病4-15楼。H3C设备状况：H3C设备建设较早，使用WiFi5技术，支持2.4g和5g频段。

华为覆盖区域（2024年建设完成、零漫游方式）：岭南住院2-10楼，天河住院2-6楼，综合楼11-18楼，远洋7-8楼。华为设备状态：华为建设较晚，使用WiFi6技术，支持2.4g和5g频段，使用零漫游技术。

经详细调研后发现，当前我们的无线网络存在以下问题：

网速慢：临床科室反映网速慢，经常出现卡顿、掉线等情况。由于我院现有无线网络建设时间较早，部分设备的稳定性差，所以造成临床体验感不佳。

信号弱：部分区域信号弱，临床科室无法流畅地使用无线医疗网络工作。由于无线信号弱，造成在信号覆盖不均衡的区域，用户可能会遇到信号弱的问题，这将导致无线信号无法正常传输，从而影响网络质量。

覆盖不均：部分区域无法覆盖到无线网络，临床不能正常使用。由于无线网络覆盖范围的有限、信号干扰严重以及无线漫游效果不理想等问题，造成原有网络资源不能充分服务于现有医院相关业务。

以上问题已经对临床的PDA移动查房等无线设备的正常使用造成了困扰，因此需要进行无线网络改造升级优化。

覆盖范围清单

本次无线信号覆盖区域已通过前期的现场环境勘察，具体点位覆盖需求如下：

天河院区需求数：

| 楼栋名称 | 有线接入供电节点设备 | 高密AP | 放装AP | 面板AP | WIFI7零漫游AP | 天线单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 号楼（科学楼） | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 133 |
| 1 号楼（门诊楼） | 7 | 15 | 3 | 11 | 60 | 369 |
| 2 号楼（住院部 / 旧急诊） | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 120 |
| 3 号楼（综合大楼） | 34 | 10 | 8 | 1 | 122 | 736 |
| 5 号楼（脑病中心） | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 44 |
| 6 号楼（肝病大楼） | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 384 |
| 7 号楼（住院部） | 8 | 2 | 0 | 0 | 81 | 550 |
| 8 号楼（泌尿外科） | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 |
| 9 号楼（行政后勤楼） | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 后勤服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 天娱广场 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 137 |
| 科学楼对面 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 精神科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 |
| 药厂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 |
| 远洋楼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 131 |
| 门诊楼后座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 |
| 总计 | 99 | 33 | 13 | 12 | 475 | 2857 |

岭南院区需求数：

| 楼栋名称 | 有线接入供电节点设备 | 高密AP | 放装AP | 面板AP | WIFI7零漫游AP | 天线单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 10 | 3 | 0 | 0 | 39 | 256 |
| 医技楼 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 284 |
| 住院楼 | 12 | 5 | 0 | 0 | 73 | 468 |
| 综合楼 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 149 |
| 感染楼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 总计 | 40 | 10 | 0 | 0 | 194 | 1194 |

| 区域 | 外网无线控制器 | 内网无线控制器license | 外网出口防火墙 | 上网行为管理 | 万兆多模光模块 | 网管平台扩容 | 网络全量大数据日志审计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 556 | 1 | 1 |

调研整体清单包含10%备品备件:

有线接入供电节点设备139台、高密AP 48台、 放装AP 15台、面板AP 14台、WIFI7零漫游AP 736台、 天线单元 4457台、无线控制器 1台、出口防火墙1台、上网行为管理1台、内网AC license 1套、万兆多模光模块1套、配套馈线1套、网管平台扩容1套、网络全量大数据日志审计1台。

无线安全需求

构建物理隔离与逻辑隔离相结合的双重防护机制，实现医疗业务网与外部网络的彻底隔离，从底层架构上规避外网入侵、数据外泄等风险；物联网设备专用网络单独规划独立通信频段及专属 VLAN，与院内其他网络进行严格的网段隔离，确保生命体征监测等核心物联网数据的传输安全、稳定且不受干扰。

信息化运维服务需求

院内机房服务器存储设备运维需求

- 服务目标

1.稳定性保障：确保服务器存储设备全年无重大故障停机。

2.数据安全性保障：防范数据丢失、泄露、篡改，确保医疗数据（患者信息、诊疗记录等）的完整性、保密性和可用性，符合《医疗纠纷预防和处理条例》《网络安全法》等相关法律法规要求。

3.性能优化保障：定期对服务器存储设备进行性能监测与优化，确保设备资源利用率合理（CPU利用率峰值不超过85%，内存利用率峰值不超过80%，存储使用率不超过80%），支撑核心业务系统高效响应。

4.合规性保障：运维服务全过程符合医院信息安全管理规范及医疗行业相关合规要求，留存完整的运维记录，确保可追溯。

- 服务范围

本运维服务覆盖医院所有服务器存储相关设备及配套组件，具体包括但不限于：

- 服务器设备：各类应用服务器、数据库服务器、文件服务器、备份服务器、虚拟化服务器等。

- 存储设备：磁盘阵列、SAN存储、NAS存储、分布式存储等，以及存储控制器、硬盘、缓存模块、光纤交换机等配套组件。

- 配套软件：服务器操作系统（Windows Server、Linux等）、存储管理软件、备份软件、虚拟化软件（如VMware、Hyper-V等）及相关驱动程序、补丁程序。

- 数据相关：服务器存储设备中的数据备份、恢复、迁移，数据碎片整理、存储容量规划等。

- 日常运维服务要求

- 设备巡检

- 日常巡检：每日对服务器存储设备进行1次巡检，重点检查设备运行状态、硬件指示灯、温度、风扇转速、存储容量、系统日志等，填写《日常巡检记录表》，发现异常及时处理并上报。

- 每周巡检：每周对服务器存储设备进行1次全面巡检，包括硬件设备除尘、线缆检查、端口状态检测、性能监测（CPU、内存、存储、网络带宽等），优化设备运行参数。

- 每月巡检：每月联合医院信息科开展1次专项巡检，重点检查数据备份情况、设备冗余机制、安全漏洞、软件补丁更新情况等，评估设备运行风险，提出优化建议，形成《每月巡检报告》，明确整改措施及完成时限。

- 系统维护

- 操作系统维护：定期对服务器操作系统进行优化，清理系统垃圾、日志文件，检查系统漏洞，及时安装官方发布的安全补丁（需提前与医院信息科沟通，确认补丁兼容性，避免影响核心业务系统）；定期备份操作系统配置，确保系统出现故障时可快速恢复。

- 存储系统维护：定期检查存储阵列运行状态，监测存储池、逻辑卷的使用情况，及时清理无效数据、碎片文件，优化存储IO性能；检查存储冗余机制，确保冗余正常，若出现硬盘损坏等情况，需及时更换备用硬盘，并完成数据同步；定期备份存储系统配置，记录存储设备运行参数。

- 软件维护：定期对存储管理软件、备份软件、虚拟化软件等进行维护，检查软件运行状态，及时更新软件版本及补丁，解决软件运行过程中出现的异常问题；优化软件配置，提升软件运行效率。

- 数据管理

- 数据备份：严格按照医院数据备份策略，每日对核心业务数据进行增量备份，每周进行全量备份，每月进行备份数据恢复测试，确保备份数据可用；备份数据需存储在专用备份设备中，实行异地备份（若医院有要求），备份存储设备需单独运维，确保备份数据安全。

- 数据恢复：若发生数据丢失、损坏等情况，运维人员需在接到指令后立即启动数据恢复流程，根据备份数据快速恢复，最大限度减少数据丢失对医院业务的影响；数据恢复完成后，需对恢复的数据进行校验，确保数据完整性，并填写《数据恢复记录表》。

- 数据迁移：当服务器存储设备升级、更换或业务调整需要进行数据迁移时，运维团队需提前制定详细的数据迁移方案（包括迁移流程、时间、风险防控措施等），报医院信息科审批通过后实施；迁移过程中需全程监测，确保数据不丢失、不篡改，迁移完成后进行数据校验及业务测试，确保迁移后系统正常运行。

- 日志管理

- 运维人员需开启服务器存储设备的日志功能，确保日志信息完整、可追溯，日志留存时间不低于1年。

- 每日检查设备运行日志、系统日志、安全日志等，及时发现日志中的异常信息（如设备故障、登录异常、数据操作异常等），分析原因并及时处理，形成日志分析记录。

- 故障应急处理要求

- 故障分级

- 一级故障（重大故障）：服务器存储设备宕机、核心业务系统无法正常访问、数据丢失或严重损坏，可能导致医院诊疗工作全面受阻，造成重大影响。

- 二级故障（主要故障）：服务器存储设备出现异常，性能严重下降，部分非核心业务系统受影响，但核心业务系统可正常运行，未造成重大影响。

- 三级故障（一般故障）：服务器存储设备出现轻微异常，不影响业务系统运行，可通过远程或现场简单操作解决。

- 响应时限

一级故障：接到故障通知后，工程师立即现场响应，1小时内抵达现场，故障修复时限不超过4小时；若4小时内无法修复，需立即启动应急预案，采取临时替代方案，保障核心业务系统运行，并及时上报医院信息科及服务商负责人。

二级故障：接到故障通知后，工程师24小时内现场响应，故障修复时限不超过24小时；若24小时内无法修复，需向医院信息科说明原因，明确修复时限及临时措施。

三级故障：接到故障通知后，优先通过远程方式解决（1小时内响应）；若远程无法解决，工程师48小时内现场响应，故障修复时限不超过48小时。

- 设备升级与优化要求

- 运维团队需定期对服务器存储设备的运行状态、性能进行评估，结合医院业务发展需求，每季度向医院信息科提交设备升级、优化建议报告，包括升级方案、优化措施、所需资源及预期效果等。

- 设备升级（硬件升级、软件升级）需提前与医院信息科沟通，制定详细的升级方案及应急预案，明确升级时间（优先选择医院非诊疗高峰时段，如夜间、节假日），避免影响核心业务系统运行；升级完成后，需进行全面测试，确保设备及系统正常运行，并填写《设备升级记录表》。

- 根据医院业务变化及设备运行情况，定期对服务器存储设备的配置、性能进行优化，包括CPU、内存、存储资源的合理分配，IO性能优化，系统参数调整等，提升设备运行效率，降低运行成本。

- 安全管理要求

- 身份认证：服务器存储设备需启用严格的身份认证机制，设置复杂密码，定期更换密码（每3个月至少1次），禁止弱密码、默认密码；运维人员需使用专属账号登录设备，账号权限遵循“最小权限原则”，严禁共用账号。

- 访问控制：严格控制服务器存储设备的访问权限，仅允许授权运维人员及医院相关工作人员访问；禁止外部人员访问设备，若因工作需要外部人员协助，需经医院信息科审批，全程有医院工作人员陪同，并记录访问情况。

- 安全防护：服务器存储设备需安装必要的安全防护软件（如杀毒软件、防火墙等），定期更新病毒库、防火墙规则；禁止在设备上安装无关软件、插入移动存储设备（经审批除外），防止病毒、恶意软件入侵。

- 漏洞管理：定期对服务器存储设备及配套软件进行漏洞扫描（每月至少1次），及时发现安全漏洞，制定漏洞修复方案，报医院信息科审批后及时修复；对无法立即修复的漏洞，需采取临时防护措施，降低安全风险。

- 保密管理：运维人员需严格遵守医院保密规定，不得泄露、复制、传播医院医疗数据、设备配置信息、运维记录等机密内容；运维过程中产生的所有记录（如巡检记录、故障记录、备份数据等），需妥善保管，不得随意丢弃、泄露；服务结束后，需交还所有与医院相关的机密资料，删除所有存储在个人设备上的医院相关信息。

- 服务报告与文档管理要求

- 服务报告

- 日常报告：内容包括设备运行状态、巡检情况、故障处理情况、数据备份情况、优化措施及下一步工作计划等。

- 专项报告：发生重大故障后，提交《重大故障处理专项报告》，详细说明故障原因、处理过程、修复结果、影响范围及改进措施；设备升级、数据迁移完成后，提交《专项工作报告》，说明工作开展情况、测试结果及遗留问题（如有）。

3.报告要求：所有报告需内容真实、数据准确、条理清晰，加盖服务商公章（或负责人签字）后提交医院信息科，医院信息科对报告进行审核，提出整改意见的，服务商需及时整改并反馈。

- 文档管理

- 运维文档：服务商需建立完善的运维文档体系，包括设备台账（设备型号、规格、安装时间、序列号、配套组件等）、运维手册、故障处理流程、应急预案、备份策略、升级方案、巡检记录、故障记录、数据恢复记录等。

- 文档更新：运维文档需及时更新，当设备升级、配置调整、运维流程变更时，需在3个工作日内更新相关文档，确保文档与实际情况一致。

- 文档留存：所有运维文档需留存纸质版及电子版，纸质版需装订成册，电子版需备份存储；服务期限内，文档由服务商妥善保管，医院信息科可随时查阅；服务结束后，所有运维文档需完整移交医院信息科，办理移交手续。

HIS系统&集成平台运维服务需求

背景

我院集成平台系统于2019 年完成建设并正式投入使用，总建设资金为12876700元，平台上线后已实现与HIS 系统、电子病历系统、护理文书系统、检验 LIS 系统、检查 PACS/RIS 系统等核心业务系统的接口对接与数据互通，是医院临床业务、诊疗数据流转、信息系统协同运行的核心枢纽，承担全院系统集成、数据交换、业务协同、消息路由、日志监控、标准管理等关键职能。为保障集成平台7×24 小时稳定、安全、高效运行，确保各业务系统间数据传输准确、接口服务可用、业务流程顺畅，现提出以下集成平台维保服务需求：

一、维保总体要求

维保服务需覆盖集成平台全生命周期运维保障，确保平台架构、中间件、接口服务、数据交换、监控管理等模块持续稳定运行。

保障平台与 HIS、电子病历、护理文书、检验、检查等已对接系统的接口可用性、数据准确性、传输及时性，不影响临床诊疗、护理、检验检查等日常业务开展。

提供专业、及时、标准化的运维响应与技术支持，满足医院等级评审、互联互通测评、数据上报及日常信息化管理要求。

维保期间需保障平台安全合规运行，做好数据加密、访问控制、日志审计、漏洞防护等工作，杜绝数据泄露、传输中断、接口异常等风险。

二、系统基础运行维保

负责集成平台服务器、操作系统、数据库、集成中间件、消息队列、ESB/HL7 网关等基础环境的日常巡检、状态监控与性能优化。

定期检查平台CPU、内存、磁盘、网络、服务进程运行状态，及时处理资源占用过高、服务宕机、进程异常等问题。

保障平台数据库正常运行，包括数据备份、日志清理、表空间维护、索引优化、数据一致性检查等。

对平台配置文件、参数设置、路由规则、转换脚本进行统一管理与备份，防止配置丢失或误改导致系统故障。

三、接口与数据交换维保

对已对接的HIS、电子病历、护理文书、检验、检查等系统接口进行常态化巡检，确保接口服务在线、调用正常、无大量失败日志。

处理接口调用失败、数据丢失、报文错误、格式不匹配、超时、阻塞等问题，快速定位并修复传输异常，保障诊疗数据实时互通。

维护HL7、FHIR、WebService、API、MQ等多种协议接口的适配与转换逻辑，确保不同系统间数据标准统一。

针对业务流程调整、系统升级等场景，提供接口适配、字段映射、规则调整等技术支持，保障业务联动不受影响。

四、故障处理与应急保障

提供7×24 小时故障响应服务，明确故障等级与响应时限，一般故障及时处理，重大故障立即介入。

建立故障排查、定位、修复、验证、复盘机制，详细记录故障原因、处理过程、解决措施，形成运维台账。

制定集成平台应急预案，包括接口大面积中断、数据传输拥堵、核心服务宕机、网络异常等场景的应急处置流程。

重大节假日、重要检查、业务高峰期前开展专项巡检与压力验证，确保平台高可用。

五、性能优化与升级支持

定期对集成平台传输效率、并发能力、处理延迟、吞吐量进行监测与分析，针对瓶颈进行优化。

对数据积压、消息堆积、转换耗时过长、接口响应慢等性能问题进行调优，提升平台整体运行效率。

配合医院信息科及各业务系统厂商，完成系统版本升级、补丁更新、安全加固，并做好升级前测试、升级中保障、升级后验证。

提供平台扩容、架构优化、标准升级的技术建议，满足医院未来信息化建设扩展需求。

六、日志管理与审计追溯

负责平台接口调用日志、数据传输日志、异常日志、操作日志的收集、存储、查询与分析。

支持按时间、系统、接口类型、患者信息等维度快速检索日志，满足临床问题追溯、数据核对、互联互通审计要求。

定期清理冗余日志，保障日志存储合理、查询高效，同时确保日志不可篡改、可追溯。

七、培训与技术文档服务

为医院信息科人员提供平台操作、日常巡检、简单故障处理、接口监控查看等基础培训。

完善并更新集成平台运维手册、接口手册、架构图、配置说明、故障处理手册等技术文档。

定期向医院提交维保报告、巡检记录、故障统计、优化建议，实现运维工作可视化、规范化。

八、安全与合规保障

落实信息安全要求，对平台访问权限、账号管理、密钥配置、数据加密进行规范管理。

及时处理平台及相关组件安全漏洞、病毒威胁、非法访问等风险，配合完成等保、医院评级等安全检查。

严格遵守医院数据安全管理规定，确保诊疗数据在传输、交换、存储过程中安全、合规、可控。

我院旧HIS信息管理系统于2010年完成建设并正式投入使用，总建设资金为398万元。

一、维保总体要求

1系统界面维护

系统界面作为用户与旧 HIS 系统交互的核心载体，维护工作以 “稳定可用、操作便捷、数据准确” 为核心，保障诊疗与管理业务顺畅开展。重点确保系统运行稳定性，及时排查并修复卡顿、闪退、显示异常、功能按钮失效等问题，解决因系统老化导致的兼容性缺陷，确保界面在现有终端与操作系统环境下正常运行，无业务中断风险。同时，保障界面展示的患者信息、诊疗数据、费用明细、库存状态等准确无误，与数据库数据保持一致，避免数据错位、偏差或缺失；优化界面操作逻辑，简化冗余步骤，调整核心功能布局，提升用户操作便捷性；严格适配岗位权限分级要求，维护界面访问权限的准确性，防止越权访问，确保数据安全。

2数据库维护

数据库作为旧 HIS 系统的数据核心，维护工作聚焦 “稳定运行、数据安全、性能保障”，应对系统老化带来的数据量激增、硬件支撑不足等问题。持续监控数据库服务器资源占用、运行状态，定期开展表空间清理、索引优化、碎片整理等工作，排查并解决表空间不足、索引失效、数据块损坏等隐患，保障数据库稳定运行，避免因数据库异常导致系统卡顿或业务中断。建立完善的数据备份机制，定期执行全量备份与增量备份，确保诊疗数据、费用数据、患者信息等关键数据不丢失，同时开展数据恢复演练，提升应急恢复能力。严格管控数据库访问权限，防范数据泄露、篡改风险，定期核查数据完整性与一致性，及时处理数据同步异常、字段不匹配等问题，为系统正常运行提供可靠的数据支撑。

服务内容要求

（1）服务方式：承诺提供的维护服务是一周7天24小时全天候响应服务，响应方式包括服务电话支持、远程协助支持、现场专人维护服务。

（2）本次维护期内包含同版本软件更新：

（3）故障维护：配合解决系统运行过程中由于（网络）、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障系统的正常运行，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。

（4）软件正确性维护：软件运行过程中新发现的软件错误，负责维护并及时改进，同时提供软件维护说明。

（5）用户培训：负责软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象为医生、护士、技术工程师、业务科室的关键用户。同时提供新功能使用说明。

（6）定时巡检：经许可，每一季度进行一次定期现场巡检，对应用软件的软硬件环境进行检查，发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。

（7）需求的更新：①由于国家卫生主管部门政策变化导致软件系统功能中的表单内容或格式需变更，需及时完善到系统中。②在实际工作中产生的需要系统新增、更新、优化相关功能，经双方友好协商后，需按照要求的时间内免费处理。③在实际工作中，如需与HIS系统和集成平台等系统及平台进行接口对接，应按照需求进行免费实施处理。

（8）系统建设建议：系统在运行过程中，不定期地提供科室软件建设建议方案。

（9）维保响应时间要求：

服务范围包括所有维护的软件及硬件设备的问题。

①在维护期内，如软件系统故障，需在接到通知后30分钟内予以响应，共同协商解决方案。若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在2小时到达指定现场。工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求4小时内排除故障。如因需求修改要求工程师现场维护的，应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经批准后，遵照方案、时间表及本合同约定执行。

②根据情况分为三种处理级别与响应时间：

I级：系统宕机，业务停止。

处理方式：接到服务请求后10分钟内响应，30分钟内前往使用现场，1小时内解决故障。

II级：系统能够工作，部分功能失效，但不至于中断业务。

处理方式：接到服务请求后30分钟内响应，可以远程解决的1小时内远程解决故障；需去到现场解决的2小时内到达到故障现场。

III级：系统可以运行，但出现系统报错或出现问题。

处理方式：接到服务请求后30分钟内响应，可以远程解决的1小时内远程解决故障。如需研发更新或修改程序的故障4小时排除和解决故障；每次故障维护后，都应出具故障维修报告。

（10）文档管理：提供和完善相关服务工作文档（软件更新的内容说明和常见问题的解决方法说明）。

（11）应积极免费配合医院互联互通五级乙等、电子病历五及六级评审、智慧医院服务评级三及四级等相关的评审工作。免费配合医院完成本合同软件系统单点登录的改造要求。免费配合医院完成安全等级保护2.0项目的改造要求。免费协助医院实现闭环管理的改造要求。免费协助医院完成三甲复审管理相关改造要求。免费配合医院完成的《医疗信息系统项目管理系统》的维护要求。

服务工程师要求

要求提供 2名以上资深技术专家提供现场技术支持进行日常维护工作，并服从医院管理。远程技术支持工程师中必须具有数据库及系统维护工作经验 3 年以上；远程工程师负责该系统相关硬件设备、操作系统、数据库的日常运维，包含系统加固、扩容，免费顾问咨询、微码升级服务。

考核标准

售后满一年后进行满意度进行考核，90 分以上为满意；89-80 分为良，售后时间免费延长一个月；79-70 分为一般，售后时间免费延长二个月；69 分以下为及格，售后时间免费延长三个月；60分为基本及格，提交整改报告，医院视情况酌情处理。

运维施工服务需求​

围绕信息化基础设施、网络系统、硬件设备、机房环境等运维施工场景，提供专业化、规范化、安全可控、高效闭环的运维施工服务，确保施工过程合规有序、施工质量达标、系统运行不受影响，实现 “施工不中断业务、操作可追溯、质量可验证” 的核心目标。

服务范围

1、硬件设备运维施工

服务器、存储设备、网络设备（交换机、路由器、防火墙等）的安装、调试、迁移、扩容、拆机、更换配件（硬盘、内存、电源等）施工。

终端设备的部署、调试、维修、更换施工。

监控设备、门禁设备、安防设备等辅助设施的运维施工。

2、网络与布线运维施工

局域网、专线链路的故障排查、修复、扩容施工。

网线、光纤的布放、熔接、测试、更换施工。

网络点位新增、调整、迁移施工，以及网络设备配置优化施工。

3、机房环境运维施工

机房空调、UPS 电源、配电柜、消防设备的巡检、维护、维修施工。

机房环境（温湿度、清洁度、供电稳定性）优化施工。

机房机柜整理、设备上架 / 下架、线缆规整施工。

服务要求

1、施工前准备要求

施工前需提交详细施工方案，明确施工范围、步骤、工期、风险点及应急预案，经甲方确认后方可施工。

提前与甲方沟通施工窗口期（避开业务高峰），明确施工影响范围及回退方案，确保业务中断风险可控。

准备齐全施工工具、备件、耗材（需符合甲方技术标准），并进行工具校验、备件测试，确保可用性。

2、施工过程规范要求

严格按照施工方案及行业规范操作，施工人员需持证上岗（如网络工程师证、电工证等），穿戴统一工服、防护装备。

施工过程中做好全程记录，包括施工步骤、操作内容、设备参数变更、测试结果等，形成《施工记录表》。

施工期间保持现场整洁，规范摆放工具、备件，避免影响周边环境及其他设备运行。

3、施工质量验收要求

施工完成后，需进行全面测试（含功能测试、性能测试、稳定性测试、安全测试），测试结果需符合甲方技术标准及行业规范。

硬件设备施工后，确保设备运行正常、无故障报警，各项指标（如网络带宽、设备负载、供电稳定性）达标。

网络施工后，需通过专业工具测试链路连通性、传输速率、误码率，确保网络稳定可靠。

提交完整验收资料，包括施工方案、施工记录表、测试报告、备件清单、竣工图纸等，经甲方签字确认后视为验收通过。

4、安全与合规要求

严格遵守甲方信息安全管理规定，施工过程中不得泄露甲方业务数据、设备配置、网络拓扑等敏感信息，操作留痕可审计。

施工人员需遵守甲方现场管理规定，服从甲方人员调度，不得擅自操作与施工无关的设备、系统。

涉及用电、高空、动火等危险施工，需严格执行安全操作规程，落实安全防护措施，避免发生安全事故。

施工过程需符合国家相关法律法规及行业标准（如《计算机机房设计规范》《综合布线系统工程设计规范》等）。

设备安装\调试与旧设备拆除​

设备安装：按设计图纸固定机柜、路由器、交换机、无线 AP 等设备，确保安装牢固、散热良好、接线规范，无线 AP 安装位置符合覆盖要求；​

基础配置：按设计方案完成设备初始化配置、网络参数配置、路由 / 交换协议配置、安全策略配置；​

连通性测试：验证各层级设备互联正常，无链路中断问题；​

性能测试：测试网络带宽、传输速率、并发接入能力、时延、丢包率，确保达到设计指标；​

安全测试：验证防火墙规则、ACL 策略、加密传输功能有效，抵御常见网络攻击；​

冗余测试：模拟核心设备 / 链路故障，验证冗余备份机制生效，业务无中断；

无线测试：测试信号覆盖、漫游切换、接入速率，确保无盲区、无卡顿。​

新建无线布设完成之后，将医院原有旧无线设备进行拆除，拆除时间需避开医疗业务高峰时段（如门诊就诊高峰、手术时段），优先选择夜间、周末或节假日，具体时间由双方协商确定并提前 3 个工作日报备医院。拆除前必须断开设备电源、网络链路，做好防静电、防坠落防护，避免对周边运行设备、线缆、医疗设施造成损坏。拆除过程中需全程记录操作步骤，拍摄现场照片（拆除前、拆除中、拆除后），确保可追溯；对拆除的线缆端口进行标识封堵，防止灰尘进入或误接入。

文档更新

根据实际实施情况，更新设计图纸、配置文件、设备清单等文档，确保与现场一致。

无线勘探设计服务需求

需求背景

随着 “互联网 + 医疗” 政策深化与医院数字化转型提速，移动查房、无线监护、电子病历实时录入、PACS 影像无线调阅、远程会诊、手术示教、智慧药房等业务场景已全面渗透至诊疗全流程。当前医院现有无线网络存在三大核心痛点：一是覆盖不均衡，门诊大厅、手术室、地下区域等存在信号盲区，病房区信号穿墙衰减严重；二是性能不足，4K 高清 PACS 影像（单幅 500MB-1GB）传输卡顿、多终端并发接入时带宽拥堵，移动终端漫游切换时延超 50ms；三是安全与合规风险，缺乏针对医疗数据的专项加密与访问控制机制，难以满足《医疗数据安全指南》《网络安全等级保护 2.0》等合规要求。为保障医疗业务 7×24 小时连续稳定运行、提升诊疗服务效率、防范数据安全风险，亟需基于医院现状进行深入的勘查设计，建设一套基于 Wi-Fi 7 领漫游技术的新一代高性能、高可靠、高安全无线网络系统。

技术要求

协议合规性：必须严格符合 IEEE 802.11be（WiFi7）协议标准，支持 4096QAM 高阶调制技术。

射频与带宽配置要求

零漫游接入单元（AP）需配置不少于 4 个独立射频模块，支持 8 条空间流（8x8 MIMO），单设备峰值传输速率≥7.1Gbps，满足 4K/8K 影像传输、工业控制指令实时交互等高速场景需求。

支持 MLO（多链路操作）技术，可同时绑定 2.4GHz、5GHz 双频段形成聚合链路，实现数据多路径并行传输，单一频段拥塞或中断时自动切换，保障连接稳定性。

支持 MRU（多资源单元）信道划分技术，可根据终端类型动态分配信道资源，提升频谱利用率≥30%；支持 320MHz 超大频宽（国内环境下支持双 5GHz 聚合实现 240MHz 频宽），单频段速率提升至 3.5Gbps 以上。

零漫游核心能力要求

采用增强型同频网（ASFN）技术，多台 AP 虚拟化为单一 “逻辑接入点”，终端移动时 SSID、BSSID、网络会话保持不变，实现零感知漫游体验。

漫游切换时延≤10ms，漫游过程数据包零丢失，TCP 连接不中断，保障 AGV 移动作业、移动医护等对连续性要求极高的业务正常运行。

支持漫游预判机制，基于终端移动速度、信号强度变化提前建立目标 AP 连接，避免切换卡顿。

覆盖与扩展能力要求

单台零漫游 AP 下行可级联≥8 个分布式天线单元（AU），单个 AU 覆盖半径≥15 米（开放空间）或 1 个标准房间（封闭空间），支持穿透 1-2 堵非承重墙。

采用卡扣式快速连接设计，AU 与馈线的插拔时间≤3 秒，提升部署与后期维护效率。

安全与隔离要求

三网物理隔离：内网、外网、物联网各自拥有独立的数据处理单元和射频通道，实现物理层面完全隔离，杜绝跨网数据泄露和攻击风险。支持不同网络设置独立 VLAN、路由策略，满足等保合规要求。

接入与传输安全要求

支持 WPA3-Enterprise 加密协议，具备国密算法（SM2/SM4）适配能力，保障数据传输安全。

具备终端准入控制功能，支持 802.1X 认证、MAC 地址白名单、终端健康状态检测，非法终端禁止接入核心网络。

内置入侵检测与防御系统（IDS/IPS），可识别非法接入点、暴力破解、ARP 欺骗等攻击行为，实时告警并阻断。

高可用冗余设计要求

核心设备（AP、无线控制器）支持 N+1 热备份机制，主备设备切换时间≤50ms，保障网络无感知恢复。

设备具备过温保护、防雷击（≥6kV）、防电磁干扰能力，适应工业车间、医疗机房等复杂环境。

定位与物联网集成

精准定位能力

每个 AU 支持 WiFi+IoT 双模工作模式，集成信号强度检测、到达时间差（TDoA）定位算法，实现终端房间级定位，定位精度≤3 米。

支持定位数据实时上传，可对接第三方可视化平台，实现终端位置追踪、移动轨迹回放、电子围栏告警等功能。

物联网扩展能力

零漫游 AP 内置 IoT 扩展接口，支持直接接入蓝牙、Zigbee 等物联网网关，可连接传感器、智能终端等 IoT 设备≥32 台 / AP。

支持 MQTT、CoAP 等物联网协议，可与资产管理系统、环境监控平台、工业控制系统无缝对接，实现数据互通共享。

物联网通道支持低功耗模式，适配电池供电类终端，延长设备续航时间≥50%。

部署与兼容性要求

部署适配

1）支持以太网模式：兼容现有网线基础设施，通过 PoE + 供电，无需额外布线；

2）支持 PoE+（802.3at）、PoE++（802.3bt）及 DC 12V 三种供电方式，AP 单端口供电功率≥30W，满足 AU 及外接设备供电需求。

终端兼容性

向下兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议，支持 iOS、Android、Windows 等主流操作系统终端。

适配医疗 PDA、工业 AGV、无线打印机、高清摄像头、VR 设备等专业终端，支持高密接入场景。

支持终端速率适配机制，根据终端能力动态调整调制方式、带宽参数，确保老旧终端正常接入。

部署实施

前期勘测：投标人需提供专业团队进行现场勘测，结合目标区域建筑结构、业务分布、终端类型等因素，制定详细的网络拓扑图、AP/AU 部署点位图、布线方案，经招标人确认后实施。

施工要求

AP 安装至走廊天花板内，AU 采用入室安装方式，确保每个关键区域覆盖无死角。

布线需符合国家相关规范，网线、馈线需穿管保护，避免与强电线路并行敷设，弯曲半径≥线缆直径的 10 倍。

完成 AP 间时钟同步配置，确保 Beacon 帧发送误差≤200ns，保障同频网协同工作。

调试优化

部署完成后进行全面调试，包括信号强度优化、漫游切换测试、带宽性能测试、安全策略配置等。

针对医疗场景进行定制化优化，优先保障 HIS/PACS 系统带宽。

项目建设要求

人员配置要求

项目负责人：具备 5 年及以上网络规划设计与实施项目管理经验，持有高级网络认证，能统筹项目进度、协调资源、解决核心技术问题；​

技术团队：施工人员须具备 3 年及以上相关施工经验，持有电工证、布线工程师认证等相关资质；调试工程师需熟练掌握主流厂商设备配置，具备独立调试能力；

团队配置：根据项目规模，配备足够的施工人员、调试工程师、安全管理员，确保项目按周期推进。

保密要求;

- 工程师遵守采购人相关信息安全管理制度，对有关信息资料有保密意识。

- 未得到采购人书面同意，服务供应商不得以复制、口述、拍照等方式泄露采购人的各种网络维护纸质和电子信息。

- 不得利用网络刺探采购人信息系统业务及管理数据。服务供应商妥善管理好各种维保数据，防止泄密。

- 没有采购人工程师陪同不得私自进入核心和汇聚机房。

网络设计原则

本方案将在追求性能优越、经济实用的前提下，本着总体规划、分步实施的原则，系统总体设计需充分体现系统的技术先进性、高度的安全可靠性、稳定的接入性，良好的开放性、可扩展性，以及经济性。在网络的设计和实现 中，本方案严格遵守以下原则：

(1)标准性和开放性

只有支持标准性和开放性的系统，才能支持与其它开放型系统一起协同工作，在网络中采用的硬件设备及软件产品应该支持国际工作标准或事实上的标准。网络采用开放式体系结构，易于扩充，使相对独立的分系统易于进行组合和调整。

(2)先进性和高可靠性

系统所有的组成要素均应充分地考虑其先进性。不能一味地追求实用而忽略先进，只有将当今最先进的技术和我们的实际应用要求紧密结合，才能获得最大的系统性能和效益。可靠性也是衡量一个计算机应用系统的重要标准之一。在确保系统网络环境中单独设备稳定、可靠运行的前提下，还需要考虑网络整体的容错能力、安全性及稳定性，使系统出现问题和故障时能迅速地修复。

医院无线网络需要持续稳定地运行，因此必须选用高品质的网络设备，并确保网络拓扑结构合理，能够抵抗各种潜在风险。同时，要实施有效的网络监控和故障预警机制，确保一旦出现问题，能够迅速发现并处理，保持网络的连续性和稳定性

(3)可维护性和可管理性

整个无线网络系统中的互连设备，应是使用方便、操作简单易学，并便于维护。对复杂和庞大的网络，要求有强有力的网络管理手段，以便合理的管理网络资源，监视网络状态及控制网络的运行，因此，网络所选的网络设备应支持多种协议，管理员能方便进行网络管理、维护甚至修复。

要提供友好的用户界面和操作流程，降低使用难度。同时，要提供便捷的网络接入方式，如无线认证、一键连接等，提高的使用体验。

(4)可扩充性和兼容性

网络的拓扑结构应具有可扩展性即网络联结必须在系统结构、系统容量与处理能力、物理接连、产品支持等方面具有扩充与升级换代的可能，采用的产品要遵循通用的工业标准，以便不同的设备能方便灵活地接连入网并满足系统规模扩充的要求。

需要考虑不同设备和系统之间的兼容性和互操作性。确保各种医疗设备、智能终端等能够顺利接入网络并正常工作，实现信息的共享和互通。

随着医院业务的不断发展和扩大，无线网络也需要不断升级和扩展。因此，在设计网络时，要充分考虑未来的扩展需求，采用模块化、标准化的设计思路，方便后期设备的升级和扩容。同时，要预留足够的网络带宽和端口资源，以满足未来业务增长的需求。

(5)无线网络安全性

无线网络属于开放式网络，鉴于医院的特殊性质，在信息化建设中必须加强网络安全防护工作，以完善的策略保护医院网络的安全稳定运行。在终端层面， 需要考虑医院内网中的各种设备的认证准入方式，不同类型的终端需要使用不同的认证方式，并基于终端识别通过状态绑定、地址绑定、端口绑定等形式限制终端设备的准入，保障医疗设备安全接入。在流量层面，持续监测各终端间的互访行为，根据多重条件分析，找出风险终端并进行封堵，不影响正常使用的情况下持续对网络访问流量进行监测，及时阻止风险发生。

实现无线内网与外网分流，外网用户数据不能进入内网，内网用户数据不扩散至外网，保障无线网络的安全性及内外网用户流量隔离的要求。

无线系统支持多种加密方式，可以根据实际需要进行选择；采用可靠的用户准入认证模式；可以对每一个用户设置带宽限制。

无线外网出口需要配备对应的安全设备，防火墙，流控，和对接网监。

(6)内网零漫游

零漫游无线网络的核心在于实现无缝漫游，确保医护人员在移动过程中能够保持网络连接的稳定性和连续性。这需要在设计网络时，充分考虑医院建筑的布局特点，采用合适的信号覆盖和切换策略，确保信号覆盖无死角，切换过程平滑无感知。

(7)优化网络性能

医院零漫游无线网络设计还应注重优化网络性能。通过合理的网络规划和配置，降低网络延迟和丢包率，提高数据传输的效率和稳定性。同时，要定期对网络性能进行监测和评估，及时发现问题并进行优化调整。

(8)合规性

医院无线网络的设计和实施必须符合国家相关法规和标准的要求，确保网络的合规性。这包括遵守国家关于医疗数据保护、网络安全等方面的法律法规，以及符合医疗行业相关的技术标准和规范。

设计方案要求

1、架构规划要求

（1）融合架构设计：采用 “无线控制器 + 零漫游 AP” 架构，核心层与汇聚层沿用现网设备，接入层部署 PoE 交换机，AP通过POE交换机进行供电；​

（2）零漫游架构部署：实现 “全院一网、一个 IP 跑全院”，保障移动护理、查房终端无感切换；​

（3）网络隔离规划：通过多 SSID 隔离能力，同时承载医疗业务网、患者访客网，实现物理隔离、逻辑统一管理，降低建网成本；​

2、设备选型标准

（1）AP支持802.11be标准，提升高密接入场景下用户接入容量和带宽，降低业务时延，增强用户体验；

（2）基于零漫游技术和架构，全病区共享一个信号，PDA等终端在移动过程中零漫游，零丢包；

（3）内网、外网融合部署且物理隔离，安全可靠；

3、建设范围

本次项目无线网络需实现全院无线网络覆盖，清单需包含有线接入供电节点设备139台、高密AP 48台、 放装AP 15台、面板AP 14台、WIFI7零漫游AP 736台、 天线单元 4457台、无线控制器 1台、出口防火墙1台、上网行为管理1台、内网AC license 1套、万兆多模光模块1套，配套馈线1套、网管平台扩容1套、网络全量大数据日志审计1台、工程实施服务。在新无线实施完成之后，对现网旧无线网络设备进行拆除。

4、性能要求

（1）无线网络接入根据医疗内网、医院职工、患者访客等业务类型区分不同的SSID，并统一由认证平台进行终端接入认证，包括但是不限于密码、portal认证、MAC地址认证、短信认证、对接企业微信认证等；

（2）无线网络布点在房间及走廊布设均布设无线点位，避免信号死角，同时通过无线控制器智能调节信号，避免信号重叠干扰；

（3）按照零漫游、零丢包、低时延要求对无线网络进行性能测试调优，并输出测试报告。

实施要求

到货期：合同签订之日起60个日历日内，将项目涉及的货物内容送到指定地点并由进行过验收(签收)。

实施工期：合同签订之日起6个月内，完成项目全部内容安装调试并验收。

实施地点：中山大学附属第三医院天河院区、中山大学附属第三医院岭南医院。

施工要求

按照科室要求为本项目提供无线网络相关设备及系统的安装、运输、现场安装、维护、巡检、旧设备拆除等服务，要求6名以上施工人员，施工时要和使用科室先沟通合理施工时间再施工；同时本项目包含以上服务内容的相关费用，不再另外支付费用，本项目所有产品提供三年维保实施服务。并定期组织巡检及维护，同时提供技术支持和技术服务。

此项目要求积极配合医院互联互通五级乙等、电子病历六级评审、智慧医院服务评级四级等相关的评审工作。

配合医院完成安全等级保护2.0项目的改造要求。

协助医院完成三甲复审管理相关改造要求。

配合医院完成的《医疗信息系统项目管理系统》的实施要求。

项目实施期间，需根科室实际需求对相应施工做出调整。

售后服务要求

本次项目中涉及的无线网络相关设备及系统整体验收后包含三年免费维保服务期，如方案有利旧设备则利旧设备也包含建设期与项目验收后的三年免费维保服务期。在三年免费维保服务期内，需免费提供以下服务：

（1）免费维保期内，当硬件设备、系统出现问题时，工程师将及时对问题进行诊断、分析，并解决问题。并对硬件设备、系统进行免费维修、更换零配件维修。

（2）故障维护：配合解决运行过程中由于设备等原因所产生的无法正常运行的情况，保障设备的正常运行，并在完成故障处理后出具维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。

（3）正确性维护：设备使用过程中新发现的错误，负责维护并及时改进，同时向招标人提供维护说明。

（4）用户培训：负责设备及系统配置及使用的培训工作，培训对象为技术工程师。投标人同时提供新功能使用说明。

（5）定时巡检：应对所有线路及设备、系统进行日常维护。经每1个季度进行一次定期现场巡检，对应用的设备进行检查，发现稳定运行的隐患因素、安全漏洞等，应及时排除。出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议等。

（6）提供无线网络信号调优服务，并提供相关调优服务报告。

验收要求

交付验收要求：

(1)采购人对投标人提供的硬件设备及系统在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

(2)验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致做出验收结果报告。

(3)相关验收材料：实施进场申请函、硬件签收单、实施清单、原厂证明、用户操作手册（包括：安装手册、操作手册、维护手册）、验收申请、验收报告等。

项目需求清单

需求清单

1、设备类

| 序号 | 分项 | 设备 | 设备要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络一体化智慧运维服务 | 网络一体化智慧运维服务 | 以统一平台自动化为核心，对网络、云、服务器、应用、安全、动环等全域 IT 资源，实现统一监控、智能分析、自动处置、全生命周期管理的一站式运维服务。包括可视化监控、系统巡检、日常系统操作、配置维护、应急演练、运行分析、故障处理、重要时期业务保障、感知层数据治理分析与运行监控服务质量保障、监控指标保障。 | 项 | 1 |
| 2 | 无线网络升级改造 | 有线接入供电节点设备 | 设备要求具备线速数据处理能力，整机转发性能不低于200Mpps，总带宽不低于600Gbps；提供不少于48个千兆电接口、4个万兆光接口、2个高速互联接口及1个标准USB管理接口；支持对终端提供集中供电功能，总供电能力不低于800W。 | 台 | 139 |
| 3 |  | 高密AP | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be，支持2.4G+双5G三射频技术，最高速率不少于9Gbps，不少于1个5G电口+1个1G电口 | 台 | 48 |
| 4 |  | 放装AP | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be，最高速率不少于3.5Gbps，不少于1个2.5G电口（兼容1G电口） | 台 | 15 |
| 5 |  | 面板AP | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be，最高速率不少于3.5Gbps，不少于1个2.5G电口（兼容1G电口）+5个1G电口 | 台 | 14 |
| 6 |  | 零漫游 AP | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be，搭载独立双 CPU 架构与物理基站设计，可实现内网、外网及物联网三网融合与物理隔离，整机支持不少于8空间流，AP 内外网均支持 2.4GHz 及 5GHz 双频并发，整机内网最高速率不少于3.5Gbps，外网最高速率不少于3.5Gbps，内网上行专用接口不少于1个2.5G电口+1个10G光口，外网上行专用接口不少于1个2.5G电口+1个2.5G光口（外网），支持零漫游技术，支持外置天线，支持不少于8个SMA Wi-Fi 射频信号接口，支持物联独立接口不少于2个1G电口+2个SMA物联网基站接口。 | 台 | 736 |
| 7 |  | 天线单元 | 全向天线-2400-2500MHz&5150MHz-5850MHz-3dBi&5dBi-线极化-全向 | 台 | 4457 |
| 8 |  | 馈线 | 含项目所需配件射频电缆组件 | 套 | 1 |
| 9 |  | 外网出口防火墙 | 新增防火墙与现网外网出口防火墙组成双机高可用架构，防火墙防火墙吞吐量不少于25Gbps，最大并发连接数不少于1000万，每秒新建连接数不少于25万，千兆Combo接口不少于8个，千兆电口不少于4个，千兆光口不少于4个，万兆光口不少于6个，配置URL+IPS+AV 特征库升级许可不少于3年 | 台 | 1 |
| 10 |  | 上网行为管理 | 新增上网行为管理与现网上网行为管理设备组成双机高可用架构，单设备固定接口不少于2千兆电口、4千兆光口、4万兆光口，双电源，实配三年软硬件升级，万兆多模光模块不少于2个，千兆多模光模块不少于2个，适用带宽/吞吐量不少于20Gbps，并发IP不少于 6400，并发会话不少于1280000 | 台 | 1 |
| 11 |  | 网络全量大数据日志审计 | 机架式设备；1个2.5G（兼容GE）MGT管理口，2个2.5GE电口(兼容GE)、2个10G光口；双交流电源；CPU 8核心；内存32GB；配置磁盘空间16TB；会话信息: 1:1 留存，完整记录每一条会话信息的访问时间、源地址、目的地址、用户账号、域名信息、地理位置等信息，出现问题后，按需溯源； | 台 | 1 |
| 12 |  | 外网无线控制器 | 单台AC最大管理AP数量不少10K，配套本次项目无线AP管理授权，三层转发吞吐量不少于160Gbps，需要与现网外网无线控制器组成双机 | 台 | 1 |
| 13 |  | 内网无线控制器license | 满足本次项目无线设备需求license | 套 | 1 |
| 14 |  | 万兆多模光模块 | 配套556个10G多模光模块，最长传输距离300米 | 套 | 1 |
| 15 |  | 网管平台扩容 | 满足本次项目设备管理需求license | 套 | 1 |
| 16 |  | 工程辅料 | 项目所需网线、光纤、线管 | 项 | 1 |
| 17 |  | 综合布线 | 新增设备的综合布线服务 | 项 | 1 |
| 18 |  | 工程实施/拆除服务 | 网络规划设计与实施服务 | 项 | 1 |
| 19 | 信息化运维服务 | 院内机房服务器存储设备运维服务 | 设备利旧改造、系统维护、数据管理、故障应急处理、设备升级与优化 | 项 | 1 |
| 20 |  | HIS系统&集成平台运维服务 | 运行维护、接口与数据交换维保、故障处理与应急保障、性能优化与升级支持、日志管理与审计追溯、技术培训、定时巡检 | 项 | 1 |
| 21 |  | 运维施工服务 | 硬件设备运维施工（搬迁、拆机、更换施工等）、网络与布线运维施工、机房环境运维施工 | 项 | 1 |

明细项目清单报价报价表

明细项目清单报价表

| 序号 | 分项 | 项目名称 | 主要内容（制造商、产地、品牌型号及相关配套服务内容等） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络一体化智慧运维服务 | 网络一体化智慧运维服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 无线网络升级改造 | 有线接入供电节点设备 |  | 139 | 台 |  |  |
| 3 |  | 高密AP |  | 48 | 台 |  |  |
| 4 |  | 放装AP |  | 18 | 台 |  |  |
| 5 |  | 面板AP |  | 14 | 台 |  |  |
| 6 |  | 零漫游 AP |  | 736 | 台 |  |  |
| 7 |  | 天线单元 |  | 4457 | 台 |  |  |
| 8 |  | 馈线 |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 |  | 外网出口防火墙 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 |  | 上网行为管理 |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 |  | 网络全量大数据日志审计 |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 |  | 外网无线控制器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 |  | 内网无线控制器license |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 |  | 万兆多模光模块 |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 |  | 网管平台扩容 |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 |  | 工程辅料 |  | 1 | 项 |  |  |
| 17 |  | 综合布线 |  | 1 | 项 |  |  |
| 18 |  | 工程实施/拆除服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 信息化运维服务 | 院内机房服务器存储设备运维服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 20 |  | HIS系统&集成平台运维服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 21 |  | 运维施工服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称（全称，并加盖公章）：__________________________

法定代表人或投标人授权代表（签字）：__________________________

日期：_______年_____月_____日

特别说明：

1、报价表中不能出现“赠送”“赠品”等字眼，如为满足用户需求确需另外配套的仪器、耗材等，应以“加配”“另配”等字眼注明。

2、报价人未提供详细分项报价可被视为没有实质性响应论证文件。

3、报价已包含完成本项目服务的全部费用。