## Sheet1
2027年达芬奇手术器械采购目录
注意 |  | 所投产品材质均需符合医疗级标准（以下标准至少满足一项）: A.适用于压力蒸汽灭菌的医疗器械符合YY/T 1265-2015的材料评价标准; B.适用于过氧化氢灭菌的医疗器械符合YY/T 1266-2015的材料评价标准; C.适用于环氧乙烷灭菌的医疗器械符合YY/T 1267-2015的材料评价标准。能使用压力蒸汽灭菌或过氧化氢灭菌或环氧乙烷灭菌，首选压力蒸汽灭菌。 所投产品均为非一次性使用产品。
序号 | 手术器械名称 | 规格参数 | 材质工艺用途等特殊要求 | 最小单位 | 制造商全称 | 制造商类型 （大型、中型、小型、微型） | 品牌 | 型号 | 符合医疗级标准（以下标准至少满足一项）:（A、B、C) | 产品规格参数 （如与采购需求不符，需将字体加粗标红） | 材质工艺用途等特殊 （如与采购需求不符，需将字体加粗标红） | 医疗器械注册证编号 | 医疗器械注册证链接 （国家药品监督管理局链接 | 产品设计有效期（年） | 产地 | 是否本国产品 | 交货期（天） | 保修期（年）（≥2年） | 单价（元）
1 | POTTS手术剪 | 470001-POTTS手术剪，钳口开合角度22，钳口长度1.1厘米，工作长度31.5厘米。 | 无 | 个
2 | 大号持针钳 | 471006-大号持针钳，钳口开合角度30，钳口长度1.0厘米，工作长度31.5厘米。 | 无 | 个
3 | 圆端手术剪 | 470007-圆端手术剪 | 无 | 个
4 | 黑钻微型钳 | 470033-黑钻微型钳 | 无 | 个
5 | DEBAKEY 镊 | 470036-DEBAKEY 镊 | 无 | 个
6 | 长端头镊子 | 470048-长端头镊子 | 无 | 个
7 | CADIERE镊 | 471049-CADIERE镊，钳口开合角度30，钳口长度2厘米，工作长度32.77厘米。 | 无 | 个
8 | PROGRASPTM镊 | 471093-PROGRASPTM镊 | 无 | 个
9 | 微型双极镊 | 471171-微型双极镊 | 无 | 个
10 | MARYLAND双极镊 | 471172-MARYLAND双极镊，钳口开合角度45，钳口长度2.0厘米，工作长度32.77厘米 | 无 | 个
11 | 单极手术弯剪 | 470179-单极手术弯剪，钳口开合角度29，钳口长度1.3厘米，工作长度31.75厘米 | 无 | 个
12 | RESANO 镊 | 470181-RESANO 镊 | 无 | 个
13 | 永久电钩 | 470183-永久电钩，钳口长度1.6厘米，工作长度32.26厘米。 | 无 | 个
14 | 永久电铲 | 470184-永久电铲，钳口长度1.7厘米，工作长度32.26厘米。 | 无 | 个
15 | COBRA 抓持器 | 470190-COBRA 抓持器 | 无 | 个
16 | MEGATM持针钳 | 470194-MEGATM持针钳，钳口开合角度30，钳口长度1.3厘米，工作长度31.75厘米。 | 无 | 个
17 | 有孔双极镊 | 471205-有孔双极镊，钳口开合角度45，钳口长度2.1厘米，工作长度32.77厘米。 | 无 | 个
18 | 持钩镊 | 470207-持钩镊 | 无 | 个
19 | 心脏探头抓持器 | 470215-心脏探头抓持器 | 无 | 个
20 | 大号施夹钳 | 470230-大号施夹钳，适配Weck Hem-o-lok大号结扎夹 | 无 | 个
21 | 心房牵开器右侧短 | 470246-心房牵开器右侧短 | 无 | 个
22 | 双刃牵开器 | 470249-双刃牵开器 | 无 | 个
23 | SUTURECUTTM大号持针钳 | 471296-SUTURECUTTM大号持针钳 | 无 | 个
24 | MEGA SUTURECUTTM持针钳 | 471309-MEGA SUTURECUTTM持针钳 | 无 | 个
25 | 小号夹持牵开器 | 470318-小号夹持牵开器 | 无 | 个
26 | 中大号施夹钳 | 470327-中大号施夹钳，适配Weck Hem-o-lok中大号结扎夹 | 无 | 个
27 | 双极弯解剖器 | 471344-双极弯解剖器 | 无 | 个
28 | 端头向上有孔抓持器 | 470347-端头向上有孔抓持器 | 无 | 个
29 | 长柄双极镊 | 471400-长柄双极镊 | 无 | 个
30 | 小号施夹钳 | 470401-小号施夹钳，适配Weck Horizon小号钛夹 | 无 | 个
31 | 8mm器械导引器 | 342562-8mm器械导引器 | 无 | 个
32 | 8mm器械套管 | 470002-8mm器械套管，长度10cm | 无 | 个
33 | 8mm器械套管（长） | 470004-8mm器械套管（长）,长度15cm | 无 | 个
34 | 8mm钝型闭孔器 | 470008-8mm钝型闭孔器，长度10cm | 无 | 个
35 | 8mm钝型闭孔器（长） | 470009-8mm钝型闭孔器（长），长度15cm | 无 | 个
36 | 12mm吻合器套管 | 470375-12mm吻合器套管，长度10cm | 无 | 个
37 | 12mm 吻合器钝型闭孔器 | 470376--12mm 吻合器钝型闭孔器，长度10cm | 无 | 个
38 | 12mm吻合器套管（长） | 470389-12mm吻合器套管（长），长度15cm | 无 | 个
39 | 12mm吻合器钝型闭孔器（长） | 470390-12mm吻合器钝型闭孔器（长），长度15cm | 无 | 个
40 | 12mm无刃闭孔器 | 470395-12mm无刃闭孔器，长度10cm | 无 | 个
41 | 12mm无刃闭孔器（长） | 470396-12mm无刃闭孔器（长），长度15cm | 无 | 个
42 | 8mm Hasson 锥体 | 470398-8mm Hasson 锥体，锥型戳卡 | 无 | 个
43 | 12mm Hasson 锥体 | 470399-12mm Hasson 锥体 ，锥型戳卡 | 无 | 个
44 | 达芬奇Xi内窥镜专用不锈钢消毒托盘 | 400498 | 无 | 个
45 | 达芬奇Xi内窥镜专用消毒托盘 | 400490 | 无 | 个
46 | 8mm内窥镜自动清洗/消毒设备连接套件 | 400482 | 无 | 个
47 | 单极高频电缆 | 470383-单极高频电缆，绿色线缆，长度13ft./4m | 无 | 根
48 | 双极高频电缆 | 470384-双极高频电缆，蓝色线缆，长度17ft./5m | 无 | 根
49 | 能量平台激活电缆 | 371716-美敦力科惠Force Triad主机适用 | 无 | 根
50 | 能量平台激活电缆 | 371870-强生Gen11主机适用 | 无 | 根
51 | 0度内窥镜 | 470026 | 无 | 个
52 | 30度内窥镜 | 470027 | 无 | 个